# 氧站

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格型号 | 价格 |
| 制氧机进气阀维修包 | AS450（6孔） | 6800元 |
| 排制氧机氮阀维修包 | AS450（4孔） | 6500元 |
| 制氧机进气先导阀 | AS175 | 8890元 |
| 制氧机排氮阀 | AS175 | 18980元 |
| GD空压机温控阀 | GD37 | 7530元 |
| GD空压机高压油管 | GD37 | 3862元 |
| 林格风空压机温控阀 |  | 8458元 |
| 氧气终端 | 国标 | 70元 |
| 吸引终端 | 国标 | 70元 |
| 氧气终端 | 德标 | 140元 |
| 吸引终端 | 德标 | 140元 |
| 氧气终端 | 德标 | 160元 |
| 吸引终端 | 德标 | 160元 |
| 压缩空气终端 | 德标 | 160元 |
| 二氧化碳吸引终端 | 德标 | 160元 |
| 吊杆输液架 | 60 80厘米 | 130元 |
| 4L氧气瓶总成（双表） | DY-2 | 160元 |
| 4L氧气瓶压力表 | 0-25MPa | 120元 |
| 4L氧气瓶流量表 | L/min0-0.6MPa | 120元 |
| 4L氧气瓶开关塑料手轮 | 直径3.5cm | 5元 |
| 4L氧气瓶调节阀塑料手轮 | 直径2.8cm | 5元 |
| 2L4L氧气瓶充氧氧桥 | 内丝扣 | 40元 |
| 氧气压力表 | 0～680 KPa | 350元 |
| 15L氧气瓶推车脚轮 |  | 50元 |
| 安全阀A27W-10T | 0.7～1.0Mpa | 380元 |
| 压力表Y100 | 0～1Mpa | 80元 |