# **暖箱、辐射台**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | | 规格型号 | 价格 |
| **GE暖箱、辐射台** | | | |
| 暖箱风机 |  | | 7800元 |
| 安全门锁扣组件 | |  | 320元 |
| 暖箱面板门 | |  | 500元 |
| 水箱盖板 | |  | 800元 |
| 暖箱控制板 | |  | 21200元 |
| 暖箱加热模块 | |  | 4000元 |
| 暖箱观察灯 | |  | 1000元 |
| 暖箱肤温探头 | |  | 8000元 |
| 暖箱控制板 | |  | 13800元 |
| 暖箱继电板 | |  | 12900元 |
| 紫外线灯管座 | |  | 10元 |
| 计时器 | |  | 80元 |
| **辐射台** | | | |
| 辐射台主板 | | 迪生 | 2500元 |
| 侧板 | | 戴维 | 545元 |
| 托盘支架 | | 戴维 | 58元 |
| 辐射台主板 | | 戴维 | 5270元 |
| S9型肤温传感器 | | HKN-93A | 通用540元 |
| 包角 | | HKN-93A | 48元 |
| 托盘支座 | | HKN-93A | 58元 |
| **戴维暖箱** | | | |
| S6型肤温传感器 | | YP-920 | 通用540元 |
| 空气过滤材料 | | YP-920 | 48元 |
| 窗锁扣组件 | | YP-920 | 98元 |
| 安全门锁扣组件 | | YP-920 | 68元 |
| 保险门锁扣组件 | | YP-920 | 68 元 |
| 暖箱风机 | |  | 180元 |
| 水箱 | |  | 4300元 |
| 箱内温度湿度传感器 | |  | 1850元 |