# 机电净化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电动门导向轮（含轮子、轴承、支架） | 全院 | 95元 |
| 电动门地轮（含轮子、轴承、支架） | 全院 | 95元 |
| 电动门控制器（含电机、控制器、传送带、感应器、控制开关） | 全院 | 3000元 |
| 电动门红外线感应开关（含内开关、外开关） | 全院 | 350元 |
| 安全阀 | 全院 | 480元 |
| 压力表 | 全院 | 230元 |
| 电动门尾轮电机 | 全院 | 1850元 |
| 微波管 | 全院各病区微波炉 | 70元 |
| 微波炉高压保险管 | 全院各病区微波炉 | 45元 |
| 微波炉保险管 | 全院各病区微波炉 | 35元 |
| 微波炉变压器 | 全院各病区微波炉 | 125元 |
| O-1100传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| A-1067传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1400传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-912传送带 | 第一介入室 | 40元 |
| SPZ-975传送带 | 第一介入室 | 40元 |
| SPZ-612传送带 | 第二介入室 | 40元 |
| SPZ-1212传送带 | 第二介入室 | 40元 |
| B-2150传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1060传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-962传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1287传送带 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| SPZ-1237传送带 | 检验科PCR实验室 | 40 元 |
| 机组风机 | 全院层流净化区域 | 1450元 |
| 温湿度传感器 | 全院层流净化区域 | 1280元 |
| 盘管风机 | 全院层流净化区域 | 950元 |
| 回风口过滤网 | 全院层流净化区域 | 40元 |
| 金属回风口 | 全院层流净化区域 | 120元 |
| DDC控制器 | 全院层流净化区域 | 6500元 |
| 机组电加热 | 全院层流净化区域 | 1250元 |