|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **空调维修预算明细** | | |
| 机组名称 | 材料名称 | 单价 |
| 1.5匹挂机空调 | 压缩机 | 1650 |
| 内机主板 | 630 |
| 内风机电机 | 440 |
| 外风机电机 | 520 |
| 机组补漏 | 680 |
| 外机主板 | 330 |
| 3匹柜式空调 | 压缩机 | 2600 |
| 内机主板 | 840 |
| 内风机电机 | 630 |
| 外风机电机 | 670 |
| 机组补漏 | 770 |
| 外机主板 | 410 |
| 5匹柜式空调 | 压缩机 | 3850 |
| 内机主板 | 880 |
| 内风机电机 | 760 |
| 外风机电机 | 630 |
| 机组补漏 | 960 |
| 外机主板 | 820 |
| 7匹柜式空调 | 压缩机 | 4400 |
| 内机主板 | 1500 |
| 内风机电机 | 980 |
| 外风机电机 | 1300 |
| 机组补漏 | 1200 |
| 外机主板 | 1900 |
| 10匹空调 | 压缩机 | 5300 |
| 内机主板 | 1300 |
| 内风机电机 | 1070 |
| 外风机电机 | 1400 |
| 机组补漏 | 1700 |
| 外机主板 | 1100 |
| 分体式多联机 | 压缩机 | 6300 |
| 内机主板 | 1300 |
| 内风机电机 | 980 |
| 外风机电机 | 1900 |
| 机组补漏 | 2800 |
| 外机主板 | 5500 |
| 水冷空调 | 盘管表冷器 | 8800 |
| 空调用R22型制冷剂 | 全院 | 130元/公斤 |