包2：

- 名称：2023年 青海红十字医院“计量器具(医疗设备)检定/校准/检”项目

- 参数：

| 编号 | 设备名称 | 检测费（元/台） | 检测方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字脑电地形图仪 | 380 | 现场检 |  |
| 2 | 数字化视频同步脑电工作站 | 380 | 现场检 |  |
| 3 | 动态脑电工作站记录器 | 380 | 现场检 |  |
| 4 | 数字乳腺X射线系统 | 1350 | 现场检 |  |
| 5 | 双能X射线骨密度仪 | 1350 | 现场检 |  |
| 6 | 动态心电监护仪（动态心电记录分析系统、动态心电工作站记录器） | 155 | 现场检 |  |
| 7 | 平板运动 | 250 | 现场检 |  |
| 8 | 听力计（听力筛查仪） | 550 | 现场检 |  |
| 9 | 环境监测用x.γ辐射空气吸收剂量率仪 | 2500 | 送检 |  |
| 10 | 眼压计 | 170 | 送检 |  |
| 11 | x/γ个人剂量仪 | 2000 | 送检 |  |
| 12 | 辐射防护用γ辐射剂量当量率仪(X)(γ) | 1000 | 送检 |  |
| 13 | 参考级剂量仪(0.6cc电离室) | 3200 | 送检 |  |
| 14 | 声级计（智能噪声仪） | 540 | 送检 |  |
| 15 | 数字式气压表 | 440 | 送检 |  |
| 16 | 紫外线辐射强度仪 | 600 | 送检 |  |
| 17 | 关节量角器（角度尺） | 500 | 送检 |  |
| 18 | CO2气体检测报警仪 | 300 | 送检 |  |
| 19 | 医用磁共振成像（MRI） | 4100 | 现场检 |  |
| 20 | 医用血管造影X射线系统 | 1500 | 现场检 |  |
| 21 | 超声诊断仪 | 700 | 现场检 |  |
| 22 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 800 | 现场检 |  |
| 23 | 生物安全柜 (含高效过滤完整性) | 800 | 现场检 |  |
| 23 | 生物安全柜 (含高效过滤完整性、人员防护) | 1800 | 现场检 |  |
| 24 | 生物洁净工作台 | 800 | 现场检 |  |
| 25 | 微差压表 | 45 | 送检 |  |
| 26 | 毛发温湿度表 | 25 | 送检 |  |
| 27 | 指针式温湿度表 | 30 | 送检 |  |
| 28 | 数显温湿度表 | 60 | 送检 |  |
| 29 | 棒式温度计 | 35 | 送检 |  |
| 30 | 量筒 | 25 | 送检 |  |
| 31 | 分度吸管 | 30 | 送检 |  |
| 32 | 钢直尺 | 30 | 送检 |  |
| 33 | 电子天平 | 300 | 现场检 |  |
| 34 | 恒温培养箱、干燥箱、干式恒温器、超低温冰箱 | 200 | 现场检 |  |
| 35 | 脉动真空灭菌器 | 2000 | 现场检 |  |
| 36 | 清洗消毒器 | 2000 | 现场检 |  |
| 37 | 离心机 | 300 | 现场检 |  |
| 38 | 接地电阻 | 200 | 送检 |  |
| 39 | 漏电流 | 200 | 送检 |  |
| 预算总金额：22万元 |  |  |  |  |
| 注：检测数量以实际产生数量为主 |  |  |  |  |

- 三、服务期限:一年（自合同签订之日起计算）

- 四、要求条件：

- 《事业单位法人证书》或《营业执照》

- 须持有效期范围内的《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》并且附《授权区域和项目附件》

- 计量授权项目必须满足《计量授权管理办法》、《中华人民共和国强制检定的计量器具检定管理办法》等相关规定，被检定的设备必须满足授权范围的区域执行检定任务

- 持有效期范围内的《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS）并且附标有相同认可注册号的证书附件（认可的能力范围表）

- 5、须提供在有效期范围内的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）并且附检验检测能力附表（执行行业标准项目）

- 6、检定/校准人员必须持有相关专业的注册计量师资质证件

- 五、其他要求：

- 1、满足《中华人民共和国计量法》和相关专业国家检定规程（JJG）、相关专业国家校准规范（JJF）

- 2、满足WS310-2016《医院消毒供应中心管理规范》、GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》和YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器》中等相关法律法规的相关要求