根管长度测量仪

（3台，市场询价：0.55万元/台，共计1.65万元）

一、技术参数

- 配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作锉针在根管中的轨迹；

- 基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度；

- 锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；

- 4.2000mAh大容量电池，可充电，不必反复更换电池；

- 磁吸式设计，屏幕可360°旋转，方便调整视角；

- 设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；

- 具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。

- 电池：3.7V/2000mAh

- 电源适配器：~100V-240V    50Hz/60Hz，0.4A Max

- 输出信号电压：≤～200mV

- 输出信号频率：≤8kHz

- 功耗：≤0.5W

- 显示：≥3.8英寸LCD屏

- 声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示

二、主要配置

主机         1台

测量线       1根

锉夹         4根

唇挂钩       5个

测量仪探针   2根

牙髓活力探针 2根

电源适配器   1个

测试器       1个

使用说明书   1本

合格证       1份

保修卡       1份

装箱单       1份