# 青海红十字医院心电图数据分析管理系统

# 升级及服务项目采购一览表及技术参数

# 项目概况

1.1.1项目名称：青海红十字医院心电图数据分析管理系统升级及服务项目

1.1.2采购预算：28万元

1.1.3服务期限：签订合同时提供两年7*24小时服务（投标时提供承诺函），第一年包含系统功能升级。

1.1.4服务地点：青海红十字医院（西宁市南大街55号）。

# 服务内容和要求

本次招标内容包括软件系统的二次开发、系统功能升级、接口开发、bug修复、技术支持、运行维护、调试、培训等。投标方必须具备完成该项目的经营范围及技术能力。需维保软件产品如表1.2-1所示：

| 序号 | 系统名称 | 型号 | 数量 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式心电检查仪 | MECG-300 | 17套 | 4.8.012 |
| 2 | 门诊心电采集工作站 | MECG-200 | 2套 | 4.8.012 |
| 3 | 体检心电采集工作站 | MECG-200 | 2套 | 4.8.012 |
| 4 | 临床Web浏览系统 | MEMRS-ECG | 1套 | 4.8.012 |
| 5 | 主任管理系统 | MEMRS-ECG | 1套 | 4.8.012 |

表1.2-1 心电图数据分析管理系统升级及服务项目列表

历年我院在医疗信息化工作中，由北京麦迪克斯科技有限公司承建的信息系统（含数据库），主要包含便携式心电检查仪（型号：MECG-300，版本号：4.8.012）、门诊心电采集工作站（型号：MECG-200，版本号：4.8.012）、体检心电采集工作站（型号：MECG-200，版本号：4.8.012）、临床Web浏览系统（型号：MEMRS-ECG，版本号：4.8.012）、主任管理系统（型号：MEMRS-ECG，版本号：4.8.012）等信息系统及其衍生的各类接口，包括：医院信息化建设规划建议、现有系统及其衍生的各类接口的开发、维护和管理等。

- 电话技术服务：7×24，365天服务，服务时间24小时，医院可通过技术服务热线获得技术支持响应。

- 远程技术服务：7×12，365天服务，服务时间12小时，包括电话、微信、QQ或邮箱远程协助。

- 现场维修服务：提供报修当日2小时内抵达现场服务，利用有关工具和测试设备，检测问题所在，并及时提出解决方案，对系统所有故障问题进行现场测试和恢复。

- 定期巡检服务：要求乙方每个季度派工程师对系统进行巡检，并现场对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，提早消除故障隐患，确保系统安全、稳定、高效地运行。每个季度向甲方统计信息科提交一份维护、巡检及工作报告。

- 定期走访服务：每季度由乙方人员到现场，了解产品的质量、服务问题，调查实施和维护情况，听取甲方意见，现场帮助甲方解决实际应用中的问题，及时协调乙方各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。

- 电话回访服务：对每一个报修请求，乙方回访专员进行电话回访，征询甲方需求的解决情况以及对服务的满意度情况，监督服务质量。

- 备件（备货）服务。长期提供维修零部件，非人为原因造成的硬件损坏免费维修或配件更换，包括平板、26P导联线、放大器、Cabel延长线、台车轮子、电源适配器、导联夹子。如果维修时间超过一周，要求厂家提供备用设备以不影响医院开展工作，直到原设备维修好能正常使用为止，原设备自从设备处拿走后维修时间不超过18个自然日。

- 软件注册服务：提供客户端硬件更换后，软件注册服务。

- INTERNET网络在线服务：通过访问网站免费下载软件、资料。

- 乙方能提供符合院方要求的安全机制，确保本系统及所连接系统的数据安全并配合第三方测试。

- 重大节假日前对所有软件及硬件设备进行巡检，并提供巡检报告。

- 每半年出具半年度服务报告及服务汇总，并与甲方进行沟通、汇总汇报。

- 针对非软件系统自身功能缺陷导致系统不能正常运行的情况（如服务器故障），乙方提供免费技术支持和服务，协助院方解决问题（如重装服务、数据迁移、数据恢复等）。

- 培训服务，针对服务期间修改/升级的软件功能提供培训服务，乙方承诺对院方对接系统负责人员（至少2人）进行培训，使其能很好的掌握心电图数据分析管理系统的功能，并提供完备的用户使用手册、管理员使用手册等相关文档。

- 提供具体维保服务人员名单，维保服务负责人须具有三年以上医院运维经验，以及良好的沟通协调能力。

- 在维保期内经双方评估增加合同服务内容范围外工作量在10天内的需求，乙方免费做。

- 建立完备的维护维修档案，对维护维修中故障、配件详细记录，由甲方统计信息科确认。

- 与我院his系统完成对接，将患者心电图数据传输至his系统中，并在his系统中查看心电图图像。

- 与我院集成平台患者统一视图对接，将心电图数据分析管理系统集成到患者统一视图中。

- 实现危急值上报功能，并于我院质控平台对接。

- 与我院CA数字电子签章系统对接。

- 功能升级：

- 提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式；

- 具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；

- 具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值。

- 具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告；

- 具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；

- 具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考；

- 综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量；

- 支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因；

- 支持根据时间范围、报告医生，按比例抽取心电图进行质控。

## 日运行报表

青海红十字医院

维护项目日运行表

| 日期 | 维护工程师 签到 | 服务器运行情况 | 系统运行 情况 | 医院信息科签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 培训表

青海红十字医院

系统培训服务培训人员签到表

| 培训内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训日期 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工号 | 科室 |

注：1、请认真填写该表，只能由本人填写自己本次的学习记录，不允许代填写，不允许一次填写多次的记录。

2、该表中的记录记入本人的考核参考指标中，如在该表中没有某人记录，则不允许考核。

## 科室需求表

青海红十字医院

客户化需求报告

| 医院名称 |  | 青海红十字医院 | 提出科室/人员 | XXX/XXX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护工程师 |  |  | 提出时间 |  |  |
| 完成时间 |  |  | 模块名称 |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |
|  | 问题类型: 1.BUG问题 2.反复BUG 3.新功能 4.特殊需求 |  |  | 时间要求 |  |
|  | 需求描述： |  |  |  |  |
|  | 需求分析: |  |  |  |  |
|  | 需求修改方案: |  |  |  |  |
| 备注: 以上客户化需求为医院的最终需求： 承诺于 年 月 日之前提交修改后的软件并进入现场调试。 |  |  |  |  |  |

## 考核评价表

青海红十字医院

服务商监督考核评价打分表

| 合同名称： | 合同编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商名称： | 考核评价时间： |  |  |  |  |
| 考核描述 | 不满意（0~79分） |  | 基本满意（80~89） | 满意（90~100） | 备注 |
| 每次（月度）的巡检服务 |  |  |  |  |  |
| 热线电话技术支持服务 |  |  |  |  |  |
| 紧急现场服务 |  |  |  |  |  |
| 排障服务的质量 |  |  |  |  |  |
| 同样问题或故障是否重复出现 |  |  |  |  |  |
| 升级服务质量 |  |  |  |  |  |
| 工程师的技术水平 |  |  |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 现场服务情况 |  |  |  |  |  |
| 服务改进措施 |  |  |  |  |  |
| 评价得分（平均分） |  |  |  |  |  |
| 评价等级：口A级 口B级 口C级 |  |  |  |  |  |
| 评价意见： 考核评价小组成员签字： 考核评价小组组长签字： |  |  |  |  |  |
| 考核评价部门负责人签字盖章： |  | 服务单位签字盖章： |  |  |  |
| 注:1.本表一式两份，一份由考核评价部门留存;一份由服务单位留存。 A 级指考核得分在 90分(含) 以上的服务商; B 级指考核得分在 80分(含)至 89 分的服务商:C 级指考核得分在 80 分以下的服务商 3.合格等级划分：A级：合格，B级、C级：不合格 |  |  |  |  |  |

# 付款条件和方式

每半年服务期作为一个付款周期，甲方按照服务内容、服务质量、服务条款对乙方进行考核，按《青海红十字医院服务商监督考核评价打分表》平均得分结果支付年度服务费的50%。如乙方的服务未能满足合同约定，经甲乙双方核实无误后，按双方确认应扣款项后支付半年服务费，甲方有权给予警告、扣除相应比例服务费、解除合同，具体方式为：

1.考核评价结果A级：全额支付年度服务费的50%；

2.考核评价结果B级：延后一个月结算，扣除半年服务费的5%；

3.考核评价结果C级：甲方可单方面解除合同，书面告知乙方，合同终止日期以甲方书面告知乙方日期为准，不再支付本服务周期的服务费；

服务费支付比例按双方书面确认的变更文件做相应调整，甲方按经乙方书面确认的实际考核结果支付维保费用。

每次付款前，乙方应按应付金额向甲方提供增值税普通发票。

# 违约责任

1、乙方服务期间，如出现有效投诉1次，扣除人民币1000元，如半年有效投诉≥3次，再扣除半年付款总额的3%。

2、考核评价结果C级：甲方可单方面解除合同，书面告知乙方，合同终止日期以甲方书面告知乙方日期为准，不再支付本服务周期的服务费。

注：违约责任扣款与付款条件扣款不互斥。

# 维修备件单

维修备件单要求按以下数量提供备件，由乙方自行保管。

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26P导联线 | 26P | 条 | 4 |
| 2 | 12导导联线 | DB15 | 条 | 2 |
| 3 | 蓝牙背夹 | MECG-300 | 个 | 2 |
| 4 | Cabel延长线 | MIH-L-10 | 条 | 2 |
| 5 | 电源适配器 | TB-X505F | 套 | 3 |
| 6 | 导联夹子 | QDGD | 套 | 4 |
| 7 | 吸球 | QDGD | 套 | 4 |
| 8 | 门诊心电放大器 | MECG-200 | 套 | 2 |
| 9 | 床旁心电放大器 | MECG-300 | 套 | 2 |
| 10 | 心电平板 | TB-X505F | 套 | 2 |

# 额外服务标准

1.如医院实际工作需要，每年至少免费提供一次服务器迁移服务。

2.修改系统原有整体流程及功能或者增加新的系统功能工作量超过10个工作日的。经双方评估工作量后对费用收取进行另行协商按医院相关招议标流程，签订补充协议。

3.条款未涉及的双方另外协商解决。

# 维护方式

1.热线支持服务：乙方维护服务人员通过热线电话为用户解答操作、技术问题，以及维护工作质量反馈与监督的服务。

2.远程网络维护服务：乙方通过网络对甲方所使用的系统提供远程维护及调试的服务。

3.远程无法排除故障，乙方（2小时内）派工程师到现场。

# 维护服务响应时间

乙方在接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出服务请求后，10分钟内给予响应并安排提供相应类型服务。

# 维保制度

制定总体建设方案，组织专门力量，加强统一管理、指导和服务,实现维保内容中的软件系统的全面运行维护，保证系统正常运转。

建立日常维护制度，能按要求时限排除故障，能按要求定期对医院系统进行巡检（分析系统运行状况，查看系统日志，排查故障和进行性能优化，进行预防性检测，以防患于未然）；

管理制度

安全管理制度

1.采取严密的安全措施，防止无关用户进入系统。

2.数据库管理系统的口令必须由专人掌管，并定期更换。禁止同一人掌管操作系统口令和数据库管理系统口令。

3.操作人员应有互不相同的用户名操作权限，定期更换操作口令。操作人员认真做好操作记录，严禁泄露自己的操作口令。

4.各岗位操作权限要严格按岗位职责设置，定期检查操作员的权限。

5.重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施。

6.建立和完善技术监管系统，定期进行系统的安全性、稳定性、可靠性和异常操作等方面的监管。

7.业务部门的计算机应定人管理，禁止非本部门人员操作或从事与本部门业务工作无关的工作。

数据管理制度

8.对维保人员加强经常性的信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防范意识。

9.要求严格执行系统管理工作流程、业务需求变更处理流程，通过良好的制度管理，将引发故障的可能性降低到最小。

10.对操作系统以及数据库的各级用户的口令严格管理，一律采用加密存储的方式，并且定期修改各级口令，杜绝任何形式的密码盗用。

11.根据信息管理职责划分，可分为计算机系统管理员与业务操作人员。其中需要严格规范每一级别计算机系统管理员的数据操作权限，同时根据不同业务操作人员所操作的业务模块的不同，进行角色划分和表操作的合理授权。

12.加强数据备份工作的检查和管理，防止在出现任何数据故障时，能够进行快速、完整的数据恢复。

人员管理制度

1.多人负责制度：

每一项与安全有关的活动，都必须有两人或多人在场。这些人员应是主管领导指派的，工作人员忠诚可靠，能胜任此项工作；工作人员应该签署工作情况记录以证明安全工作已得到保障。

以下各项是与安全有关的活动：

①访问控制使用证件的发放与回收；

②信息处理系统使用的媒介发放与回收；

③处理保密信息；

④系统的维护；

⑤系统软件的设计、实现和修改；

⑥重要程序和数据的删除和销毁等。

2.任期有限制度：

一般地讲，任何人最好不要长期担任与安全有关的职务，以免使工作人员认为这个职务是专有的或永久性的。为遵循任期有限原则，工作人员应不定期地循环任职，强制实行休假制度，并规定对工作人员进行轮流培训，以使任期有限制度切实可行。

3.职责分离制度：

在信息处理系统工作的人员不要打听、了解或参与职责以外的任何与安全有关的事情，除非系统主管领导批准。

出于对安全的考虑，下面每组内的两项信息处理工作应当分开。

①计算机操作与计算机编程；

②机密资料的接收和传送；

③安全管理和系统管理；

④应用程序和系统程序的编制；

⑤访问证件的管理与其它工作；

⑥计算机操作与信息处理系统使用媒介的保管等。

信息化工作考核制度

如果服务结果不能达到约定要求，经核实无误，将按考核制度对乙方提出警告或给予扣除相应比例服务费的处罚。

应急预案

出现以下几类突发性问题——设备损坏、线路故障、系统错误、操作失误、病毒破坏及非法入侵，针对以上情况提供相应的紧急情况技术支持，必要时给予现场技术支持。

1.紧急情况处理流程

提供24小时开机的专职服务工程师和项目经理联系方式，任何时候都可以及时联系到服务工程师对紧急情况进行处理。

2.重大情况的处理

对于对业务造成较大影响，较为复杂的紧急情况，有危急情况处理体系，能快速调动相关资源，尽快解决问题。

3.灾难应急处理流程

对于灾难应急处理：

(1)制定应急计划

(2)应急恢复流程培训

(3)应急业务恢复

4.安全事件应急处理流程

5.紧急情况技术支持：

设备损坏处理：

帮助医院设备维修人员一同调试，保障系统正常运行。

系统错误：

根据错误原因针对系统进行分析，及时修复。

操作失误：

提供系统备份、恢复培训，在出现问题时，指导或协同甲方完成系统恢复工作。

非法入侵：

提供系统专用工具培训工作，使用户掌握漏洞扫描、线路监控等技术，从而定期排查系统的安全隐患。对于已经遭受入侵的系统，为甲方提供相应解决方案。封闭系统的入侵根源。

应急响应

在全面安全策略的保护下，系统出现紧急情况的可能性大概有如下情况：

数据库系统故障补救

数据库系统故障情况下，采取策略保障数据库正常运行的，如果需要数据库DBA人员手工恢复，则及时系统安排DBA人员远程或现场服务。

应用系统故障补救

在正常运行过程中，如出现系统故障，第一时间解决，不影响业务办理。

# 项目预算说明

本项目以人民币进行结算，项目预算总价包括：完成本项目可能发生的各项费用，包括安装调试、售后维保、培训、实施人员工资、交通、利润、税收、招标代理费、我院现有软件信息系统接口费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。