## Sheet1
2023年度层流净化过滤器采购清单
初效、中效过滤器清单
序号 | 使用部位 | 规格 | 效率 | 形式 | 数量 | 更换次数 | 更换总量 | 历史价格
初效、中效过滤器清单 历史价格: 单价（元） | 总价（元）
1 | 急诊ICU | 450*895*110 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 148 | 1776
2 |  | 915*895*110 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 245 | 1470
3 |  | 610*590*110 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 135 | 810
4 |  | 290*595*45 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 60 | 720
5 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
6 |  | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 60 | 480
7 |  | 287*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 45 | 180
8 |  | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 60 | 480
9 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
10 |  | 287*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 45 | 180
11 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
12 |  | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 60 | 480
13 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
14 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
15 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
16 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
17 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
18 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
19 |  | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 60 | 240
20 |  | 592*287*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 60 | 240
21 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
22 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
23 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
24 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 79 | 316
25 | 眼科手术室 | 610*592*110 | G4 | 板式110mm | 1 | 6 | 6 | 133 | 798
26 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
27 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
28 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
29 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
30 |  | 592*592*450 | F7 | 袋式25mm | 1 | 4 | 4 | 80 | 320
31 | 3号楼排风机组 | 442*595*46 | G3 | 板式46mm | 11 | 6 | 66 | 78 | 5148
32 |  | 442*493*46 | G3 | 板式46mm | 5 | 6 | 30 | 77 | 2310
33 | 产科手术室新风机 | 592*290*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 60 | 720
34 |  | 592*290*350 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 50 | 400
35 | 产科手术室循环机 | 365*592*350 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 50 | 400
36 |  | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 50 | 400
37 | 产科手术室排风机 | 290*592*350 | F6 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 48 | 384
38 | 综合ICU | 290*592*480 | G7 | 袋式 | 26 | 6 | 156 | 58 | 9048
39 |  | 290*290*480 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 45 | 540
40 |  | 592*592*480 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | 80 | 1920
41 |  | 592*290*480 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | 58 | 1392
42 |  | 290*592*500 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | 58 | 1392
43 |  | 290*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 58 | 696
44 |  | 592*290*450 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | 58 | 1044
45 |  | 592*490*450 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 70 | 840
46 |  | 290*592*46 | G4 | 板式 | 12 | 6 | 72 | 60 | 4320
47 | 手术室 | 592*592*600 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | 80 | 1440
48 |  | 290*592*600 | G7 | 袋式 | 12 | 6 | 72 | 60 | 4320
49 |  | 592*290*600 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | 60 | 1080
50 |  | 490*592*600 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | 75 | 3600
51 |  | 592*490*550 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | 75 | 3600
52 |  | 592*592*500 | G7 | 袋式 | 8 | 6 | 48 | 80 | 3840
53 |  | 290*590*480 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | 60 | 1080
54 |  | 592*490*600 | G7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 75 | 450
55 |  | 592*290*500 | G7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | 60 | 1440
56 |  | 290*592*500 | G7 | 袋式 | 3 | 6 | 18 | 60 | 1080
57 |  | 490*592*450 | G7 | 袋式 | 5 | 6 | 30 | 75 | 2250
58 |  | 490*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 80 | 960
59 |  | 290*592*550 | G7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 60 | 720
60 |  | 592*592*550 | G7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 80 | 480
61 |  | 465*830*46 | G4 | 板式 | 6 | 6 | 36 | 95 | 3420
62 |  | 290*592*46 | G4 | 板式 | 6 | 6 | 36 | 60 | 2160
63 |  | 575*350*46 | G4 | 板式 | 24 | 6 | 144 | 68 | 9792
64 | 静配中心 | 287*592*360 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 60 | 720
65 |  | 592*592*360 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 78 | 936
66 |  | 287*592*534 | F7 | 袋式 | 3 | 4 | 12 | 60 | 720
67 |  | 592*592*534 | F7 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 80 | 640
68 | 第二介入室新风机 | 490*592*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 78 | 468
69 |  | 390*592*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 68 | 408
70 |  | 490*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 60 | 240
71 |  | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 50 | 200
72 |  | 490*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 60 | 240
73 |  | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 50 | 200
74 | 第二介入室辅房循环机 | 365*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 50 | 200
75 |  | 390*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 4 | 4 | 50 | 200
76 | 供应室 | 592*592*550 | F7 | 袋式 | 4 | 6 | 24 | 80 | 1920
77 |  | 490*592*550 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 70 | 840
78 |  | 290*592*550 | F7 | 袋式 | 2 | 6 | 12 | 60 | 720
79 |  | 290*592*350 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 50 | 300
80 |  | 592*592*50 | G4 | 板式 | 3 | 6 | 18 | 84 | 1512
81 | 生殖中心 | 592*392*110 | G4 | 板式 | 6 | 6 | 36 | 110 | 3960
82 |  | 592*287*380 | F7 | 袋式 | 6 | 4 | 24 | 50 | 1200
83 |  | 592*592*380 | F7 | 袋式 | 12 | 4 | 48 | 66 | 3168
84 | 第一介入室 | 290*595*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 58 | 348
85 |  | 290*490*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 60 | 360
86 |  | 495*495*500 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 72 | 432
87 |  | 287*592*550 | F7 | 袋式 | 1 | 6 | 6 | 60 | 360
88 |  | 410*590*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 78 | 468
89 |  | 290*595*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 60 | 360
90 | 检验科PCR实验室 | 593*490*46 | G4 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 78 | 468
91 |  | 593*365*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 75 | 900
92 |  | 610*390*46 | G4 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 80 | 960
93 |  | 250*250*100 | F7 | 板式 | 5 | 6 | 30 | 60 | 1800
94 |  | 300*300*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 60 | 360
95 |  | 500*400*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 92 | 552
96 |  | 500*500*100 | F7 | 板式 | 2 | 6 | 12 | 100 | 1200
97 |  | 600*550*100 | F7 | 板式 | 1 | 6 | 6 | 128 | 768
98 |  | 593*360*370 | F8 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 60 | 480
99 |  | 593*390*370 | F8 | 袋式 | 2 | 4 | 8 | 60 | 480
100 |  | 593*295*370 | F8 | 袋式 | 3 | 4 | 12 | 50 | 600
高效过滤器清单
序号 | 使用部位 | 规格 | 效率 | 形式 | 数量 | 更换次数 | 更换总量 | 单价 | 总价
1 | 第二介入室 | 305*305*292 | H10 | 高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 360 | 720
2 |  | 305*508*292 | H10 | 高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 380 | 760
3 | 急诊ICU | 1110*510*69 | H14 | 高效过滤器 | 32 | 1 | 32 | 595 | 19040
4 |  | 610*610*93 | H14 | 高效过滤器 | 31 | 1 | 31 | 405 | 12555
5 |  | 484*484*69 | H14 | 高效过滤器 | 15 | 1 | 15 | 236 | 3540
6 |  | 610*610*69 | H14 | 高效过滤器 | 5 | 1 | 5 | 400 | 2000
7 |  | 592*592*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | 415 | 415
8 |  | 592*287*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 387 | 774
9 |  | 592*592*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | 415 | 415
10 |  | 592*287*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 387 | 774
11 |  | 592*592*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | 415 | 415
12 | 眼科手术室 | 603*603*69 | H14 | 高效过滤器 | 10 | 1 | 10 | 400 | 4000
13 |  | 610**305*292 | H14 | 高效过滤器 | 4 | 1 | 4 | 630 | 2520
14 |  | 1130*510**69 | H14 | 高效过滤器 | 4 | 1 | 4 | 500 | 2000
15 |  | 300*300*69 | H14 | 高效过滤器 | 4 | 1 | 4 | 136 | 544
16 |  | 592*592*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | 415 | 415
17 | 排风机过滤器 | 305*610*292 | H14 | 高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 630 | 1260
18 | 产科手术室 | 592*290*350 | F9 | 亚高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 387 | 774
19 |  | 610*300*300 | H14 | 高效过滤器 | 8 | 1 | 8 | 630 | 5040
20 |  | 1080*500*70 | H14 | 高效过滤器 | 2 | 1 | 2 | 595 | 1190
21 | 介入手术室 | 484*484*220 | H14 | 高效过滤器 | 6 | 1 | 6 | 246 | 1476
22 |  | 570*1170*69 | H14 | 高效过滤器 | 1 | 1 | 1 | 576 | 576
2023年度过滤器合计177167元（不含NICU过滤器）
包括所高效过滤器安装费用及安装完成后第三方洁净度检测费用。中标单位应根据医院具体要求分批次供货。合同期内免费协助甲方进行系统检查及系统压差调试，合同期内免费协助甲方进行故障处理（不产生配件的情况下）。