# 氦压机技术参数

静态压力：1.60~1.65MPa

动态压力：Supply  1.9~2.2Mpa

Return  0.4~0.6MPa

最大功率：7.2KW/50HZ

8.3KW/60HZ

电源输入：AC 380V  400,415V/50HZ   3相+PE

AC 460V  480V/60HZ，     3相+PE