## 检验科
项目编号 | 序号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYZYB-2024082103 | 1 | 质控血清Human Assayed Multi-Sera （进口） | 水平2： 20x5ml | 盒 | 主要组成成分：人血清基质。冻干粉，稳定性佳。典型的渗透压值：水平2为300 mOsm/kg。用途：超强定值生化质控品，单瓶质控品中包含70种全面的分析物，实现最大程度的整合，为广泛的临床化学分析仪提供了仪器、方法和特定温度的特定靶值，减少了实验室赋值需求。同时提供总蛋白%分解的电泳值。该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价，所监测的项目包含：心肌、治疗药物的7项、电泳法的5项、免疫的8项、血脂的6项、蛋白质的5项、常规化学的36项及微量金属元素的2项。
| 2 | 质控血清Human Assayed Multi-Sera （进口） | 水平3： 20x5ml |  | 主要组成成分：人血清基质。冻干粉，稳定性佳。典型的渗透压值：水平3为370 mOsm/kg。用途：超强定值生化质控品，单瓶质控品中包含70种全面的分析物，实现最大程度的整合，为广泛的临床化学分析仪提供了仪器、方法和特定温度的特定靶值，减少了实验室赋值需求。同时提供总蛋白%分解的电泳值。该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价，所监测的项目包含：心肌、治疗药物的7项、电泳法的5项、免疫的8项、血脂的6项、蛋白质的5项、常规化学的36项及微量金属元素的2项。
| 3 | 免疫质控品Immunoassay Premium Plus Level 1/2/3 （进口） | 水平1： 12x5ml |  | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
| 4 | 免疫质控品Immunoassay Premium Plus Level 1/2/3 （进口） | 水平2： 12x5ml |  | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
| 5 | 免疫质控品Immunoassay Premium Plus Level 1/2/3 （进口） | 水平3：12x5ml | 盒 | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
QHYZYB-2024082104 | 6 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 |  | 组成成分：每张纸片直径6mm，含阿米卡星至少30ug。用途：用于阿米卡星体外细菌敏感性检测。
| 7 | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：氨曲南药敏实验纸片(扩散法)为6mm的滤纸片,药物剂量：氨曲南至少30μg 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外氨曲南敏感性检测。
| 8 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：浸有氨苄西林/舒巴坦（1:1)，20μg;干燥剂。用途：用于氨苄西林/舒巴坦体外细菌敏感性检测。
| 9 | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：毎张纸片直径6毫米，含氨苄西林至少10μg,纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写AMP和剂量10μg。用途：用于氨苄西林体外细菌敏感性检测。
| 10 | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：每张纸片直径6毫米,含苯唑西林1μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写OX和剂量1μg。用途：用于苯唑西林体外细菌敏感性检测。
| 11 | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：药敏纸片、干燥剂。 用途：用于磺胺甲恶唑/甲氧苄啶体外细菌敏感性检测。
| 12 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含红霉素至少15 ug，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写E和剂量15 ug。 用途：用于红霉素体外细菌敏感性检测。
| 13 | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含环丙沙星至少5ug，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写CIP和剂量5 ug。 用途：用于环丙沙星体外细菌敏感性检测。
| 14 | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含克林霉素至少2μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写DA和剂量2μg。 用途：用于克林霉素体外细菌敏感性检测。
| 15 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：产品为6mm的滤纸片，药物剂量：利奈唑胺至少30μg 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外利奈唑胺敏感性检测。
| 16 | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：药敏纸片：浸有磷霉素/氨丁三醇，200 ug；干燥剂。 用途：用于磷霉素/氨丁三醇体外细菌敏感性检测。
| 17 | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：毎张纸片直径6毫米，含氯霉素至少30μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写C和剂量30 μg。 用途：用于氯霉素体外细菌敏感性检测。
| 18 | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含美罗培能至少10μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写MEM和剂量10μg。 用途：用于美罗培能体外细菌敏感性检测。
| 19 | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） |  |  | 组成成分：产品为6mm的滤纸片，米诺环素至少30μg,纸片两面都清晰印有抗生素编码的缩写MH和剂量30μg。 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外米诺环素敏感性检测。
| 20 | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米， 含诺氟沙星10µg， 纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写NOR和剂量10µg。 用途：本产品用于诺氟沙星体外细菌敏感性检测。
| 21 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：药敏纸片、干燥剂。 用途：用于哌拉西林/他唑巴坦体外细菌敏感性检测。
| 22 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法）（PRL）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
| 23 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法）（P10）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含青霉素≥10unit，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
| 24 | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法）（CN10）（进口） | 5*50片/盒 | 筒 | 直径6mm，含庆大霉素≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
| 25 | 四环素药敏实验纸片（扩散法）（TE30）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含四环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
| 26 | 替考拉宁药敏实验纸片（扩散法）（TEC30）（进口） | 50片/筒*5筒 | 筒 | 浸有替考拉宁，30µg，含干燥剂。
| 27 | 头孢吡肟药敏实验纸片（扩散法）（FEP30） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢呋新钠≥30µg。
| 28 | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法）（CXM30）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢呋新钠≥30µg。
| 29 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（SCF）（进口） | 50片/筒*5筒 | 筒 | 浸有头孢哌酮/舒巴坦（75:30），105µg，含干燥剂。
| 30 | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法）（CFP）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢哌酮≥75µg。
| 31 | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法）（CRO）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含头孢曲松≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
| 32 | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法）（CTX30）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢噻肟≥30µg。
| 33 | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法）（CAZ）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢他啶≥30µg；
| 34 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法）（FOX）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢西丁≥30µg；
| 35 | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法）（KZ）（进口） |  | 盒 | 直径6mm，含头孢唑啉≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；
| 36 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法）（VA30）（进口） |  | 盒 | 6mm滤纸片，含万古霉素≥30µg；
| 37 | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法）（IPM10）（进口） |  | 盒 | 6mm，含亚胺培南≥10µg；
| 38 | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（LEV5）（进口） |  | 盒 | 6mm滤纸片，含左氧氟沙星；
QHYZYB-2024082105 | 39 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST- P639（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 1、用于葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌属敏感性试验的临床实验室体外诊断。2、包含头孢洛林、替考拉宁、替加环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含头孢西丁筛选试验、诱导克林霉素耐药试验、庆大霉素高浓度（协同作用）试验等，
| 40 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 1、用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。2、包含头孢哌酮舒巴坦、替加环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含ESBL确认使用，用于临床耐药菌株监测。
| 41 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335（进口） |  |  | 1、用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。2、包含黏菌素、米诺环素、多西环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含抗生素数量不少于17种，为临床提供更多的药敏参考。
| 42 | 肺炎链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GP68（进口） |  |  | 1、用于进行肺炎链球菌的药敏测试。 2、包含利奈唑胺、万古霉素、厄他培南等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含抗生素数量不少于16种，为临床提供更多的药敏参考。
| 43 | 氧化酶纸片（国产） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于奈瑟菌属、非发酵菌等细菌的鉴定。
| 44 | 革兰阳性菌鉴定试剂（触媒实验试剂）（国产） | 50测试/盒 | 盒 | 用于革兰阳性球菌初步分群，葡萄球菌和微球菌阳性，链球菌阴性。
| 45 | 杆菌肽纸片（国产）（微生物药敏纸片） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于A群化脓性链球菌的鉴别。
| 46 | 奥普拖欣纸片（国产）（微生物药敏纸片） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于肺炎链球菌的鉴别。
QHYZYB-2024082106 | 47 | 核酸提取试剂盒（磁珠法）（国产） | NS-T-200 96人份/盒 | 人份/盒 | 用于样本中核酸(DNA/RNA)的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产 物用于临床体外检测使用。 组成成分:提取试剂I、提取试剂II、洗脱液、磁珠稀释液、蛋白酶K组成。 配套仪器：中元核酸提取仪

## 病理科
项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYZYB-2024082107 | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人ATT单克隆抗体
| SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人SMA 单克隆抗体
| Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Alpha-1-Fetoprotein单克隆抗体。
| ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人ALK 单克隆抗体
| Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Beta-catenin 单克隆抗体。
| bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 bcl-2单克隆抗体。
| bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人bcl-6单克隆抗体。
| CA125 抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CA125 单克隆抗体。
| CA19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CA19-9单克隆抗体。
| Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Calcitonin单克隆抗体。
| Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Caldesmon单克隆抗体。
| Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Calponin单克隆抗体。
| Calretinin 抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Calretinin单克隆抗体。
| CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD1a单克隆抗体。
| CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD3单克隆抗体
| CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD4单克隆抗体
| CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD5单克隆抗体
| CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD8单克隆抗体。
| CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀 释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD10单克隆抗体。
| CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD15单克隆抗体。
| CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD21单克隆抗体。
| CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD23单克隆抗体
| CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD30 单克隆抗体。
| CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD31单克隆抗体
| CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD34单克隆抗体
| CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD38单克隆抗体
| CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD43单克隆抗体
| CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD45单克隆抗体
| CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD45RO单克隆抗体。
| CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD56单克隆抗体
| CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD57单克隆抗体
| CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD68单克隆抗体。
| CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD79a单克隆抗体。
| CD99 抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CD99 单克隆抗体。
| CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD138 单克隆抗体。
| CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CD163 单克隆抗体。
| CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 CDX-2单克隆抗体。
| CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CEA单克隆抗体
| Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Chromogranin单克隆抗体。
| 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白（广谱）单克隆抗体
| 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白5&6单克隆抗体。
| 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白7单克隆抗体。
| 细胞角蛋白8抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白8单克隆抗体。
| 细胞角蛋白 8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 细胞角蛋白 8&18 单克隆抗体。
| 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白CK34BetaE（高分子量）单克隆抗体。
| 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白19 单克隆抗体。
| 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人细胞角蛋白20单克隆抗体。
| 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 细胞周期蛋白D1 单克隆抗体。
| D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人D2-40 单克隆抗体。
| Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Desmin单克隆抗体。
| DOG1 抗体试剂（免疫组织化学 | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人DOG1单克隆抗体
| E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人E-Cadherin单克隆抗体。
| EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人EGFR 单克隆抗体。
| CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人CEA单克隆抗体
| Factor Ⅷ受体抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Factor Ⅷ 单克隆抗体。
| FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人FLI-1单克隆抗体。
| Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Galectin-3单克隆抗体。
| GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 GATA3单克隆抗体。
| GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 GCDFP-15单克隆抗体。
| 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人胶质纤维酸性蛋白（Glial FibrillaryAcidicProtein，GFAP）单克隆抗体。
| MC抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人MC单克隆抗体。
| Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Human ChorionicGonadotropin 单克隆抗体。
| Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Hepatocyte单克隆抗体。
| HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人HMB-45单克隆抗体。
| IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人IgG 单克隆抗体
| IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人IgG4单克隆抗体
| Inhibin alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Inhibin alpha单克隆抗体。
| Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Kappa链单克隆抗体。
| Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Ki-67单克隆抗体。
| Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Lambda链单克隆抗体。
| MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 MART-1/melan A单克隆抗体。
| MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人MLH1单克隆抗体
| Myeloperoxidase 抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Myeloperoxidase单克隆抗体。
| MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人MSH2单克隆抗体
| MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人MSH6单克隆抗体
| MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人MUM1单克隆抗体
| Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Myo D1单克隆抗体。
| Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Myoglobin单克隆抗体。
| Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Napsin A 单克隆抗体。
| Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Neurofilament单克隆抗体。
| NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人NSE单克隆抗体
| Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Oct4 单克隆抗体。
| p16抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p16单克隆抗体。
| p40抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p40单克隆抗体。
| AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人AMACR/p504s单克隆抗体。
| p53抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p53单克隆抗体
| p57抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p57单克隆抗体
| p63抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p63单克隆抗体
| p120抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人p120单克隆抗体
| Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Pax-8单克隆抗体。
| Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Human Placental Lactogen 单克隆抗体。
| PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人PLAP单克隆抗体
| PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人PSA单克隆抗体
| PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人PTH单克隆抗体。
| S100抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人S100单克隆抗体
| Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Synaptophysin 单克隆抗体。
| 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）单克隆抗体。
| TdT抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 TdT单克隆抗体
| TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人TFE3 单克隆抗体。
| Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml | 瓶 | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人Villin（微管素）单克隆抗体。
| Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 Vimentin 单克隆抗体。
| WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 1ml,3ml,6ml |  | 本品抗体浓缩液需经过适当稀释后使用，工作液经抗体稀释液配制而成。所含的抗体为鼠抗人 WT1 单克隆抗体。
QHYZYB-2024082108 | DAB染色液 | 1000测试 | 盒 | DAB染色液是由内源性过氧化物酶阻断剂（A液）、酶标羊抗鼠/兔IgG聚合物（B液）、DAB底物缓冲液（C液）、DAB浓缩显色液20×（D液）组成。
| DAB染色液 | 300测试 |  | DAB染色液是由内源性过氧化物酶阻断剂（A液）、酶标羊抗鼠/兔IgG聚合物（B液）、DAB底物缓冲液（C液）、DAB浓缩显色液21×（D液）组成。
| DAB染色液 | 200测试 |  | DAB染色液是由内源性过氧化物酶阻断剂（A液）、酶标羊抗鼠/兔IgG聚合物（B液）、DAB底物缓冲液（C液）、DAB浓缩显色液22×（D液）组成。
| DAB染色液 | 100测试 |  | DAB染色液是由内源性过氧化物酶阻断剂（A液）、酶标羊抗鼠/兔IgG聚合物（B液）、DAB底物缓冲液（C液）、DAB浓缩显色液23×（D液）组成。