治疗车技术参数

1. 类型:医用治疗车
2. 材质:加厚不锈钢材质
3. 外形:双层台面围栏
4. 尺寸:≥700\*450\*800MM
5. 抽屉结构:单个不锈钢小抽屉
6. 围栏和立柱材质:加厚不锈钢
7. 推手:一体化弯管成型
8. 脚轮:医用级防缠绕静音脚轮