可调式带光源放大镜技术参数

- 用于器械清洗后对器械的清洗质量及功能完整性进行检查，特别是精密器械的检查。

- 带有荧光发亮环。

- 放大与照明双重组合，观察更清晰，检查更可靠。

- 光源一键控制。

- 带有底座，可稳定放置于桌面任何位置。

- 便于清洁。