## 1
项目名称 | 序号 | 项目名称 | 项目规格型号 | 招 标 参 数
QHYZYB-2025050802 | 1 | 哥伦比亚血琼脂培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、用途：用于分离、培养细菌。 2、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 3、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，平皿无任何粘胶残留。4.结构组成：特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、琼脂、纯化水、羊血。
| 2 | 麦康凯平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1.主要有麦康凯培养基和塑料平皿组成。培养基主要成分：蛋白胨、乳糖、3号胆盐、氯化钠、中性红、结晶紫、琼脂粉、蒸馏水组成。 2.适用于临床粪便标本中大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌的分离和培养。3.产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明） 4.保证各批次批间稳定性和可重复性。 5.包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 3 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、羊血、生长促进剂、抗菌剂、琼脂、纯化水。 2、用于临床样本嗜血杆菌的分离培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 4 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、马铃薯抽取物、葡萄糖、琼脂、*氯霉素、纯化水。 2、用途：用于霉菌和酵母菌的培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，
| 5 | 沙保氏琼脂平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、主要由沙保氏琼脂培养基和塑料平皿组成。培养基主要成分：真菌蛋白胨、葡萄糖、氯霉素、琼脂粉和蒸馏水组成。 2、适用于临床标本中酵母菌的分离和培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 6 | XLD平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、主要由XLD培养基和塑料平皿组成。培养基组成成分：酵母粉、赖氨酸、木糖、乳糖、蔗糖、去氧胆酸钠、氯化钠、硫代硫酸钠、柠檬酸铁铵、苯酚红、琼脂粉、蒸馏水。 2、适用于临床粪便标本中沙门氏菌和志贺氏菌的分离和培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 7 | MH琼脂平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、由塑料平皿和培养基组成。其中，培养基主要组成成份：牛肉浸出物、淀粉、酪蛋白水解物 、琼脂、蒸馏水。 2、与抗生素药敏纸条配套使用，用于临床快速生长细菌的纸片扩散法药物敏感试验。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，
QHYZYB-2025050803 | 1 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S | 10ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用，本产品用于定量检测人血浆样本中凝血酶原时间（PT），结合相关血浆缺乏因子可用于凝血系统因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）的活性检测。
QHYZYB-2025050804 | 1 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法） | 12人份/盒 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂条、质控品1、质控品2、质控品溶解液、标曲卡。 本产品用于体外定性检测人血清样本中的曲霉菌半乳甘露聚糖抗原。可适配于天津喜诺生物公司全自动化学发光酶免分析仪（FACIS）
QHYZYB-2025050805 | 1 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Protein C（进口） | （1）蛋白C激活剂：3x10ml；底物试剂：3x3ml；缓冲液：1x30ml（2）蛋白C激活剂：4x5ml；底物试剂：2x3ml；缓冲液：1x30ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
| 2 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）Protein S Ac（进口） | 蛋白S Ac乏因子血浆：6x1ml；蛋白S Ac 启动试剂。 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
| 3 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent （进口） | 2.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
| 4 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 2 Confirmation Reagent（进口） | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
| 5 | FDP样本稀释液 Diluent（进口） | 40ml*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
| 6 | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 P-FDP Standard（进口） | 1.0ml*5 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用
QHYZYB-2025050806 | 1 | 系统清洗液（国产） | 2x1.5L | 适配于西门子Atellica IM系列全自动化学发光免疫分析仪，用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。