## 五月呼吸管路
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025052101 | 一次性呼吸管路（进口） | RT329 | 1.无鼻塞导管时的气流阻力：流量为 13 升/分钟时2厘米水柱。2.最大系统压力：流量为10升/分钟时45厘米水柱。3.回路长度1.5m。4.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。5.用于加温加湿高流量氧气治疗；6.婴儿型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT330 | 1.流量范围0.5-36升/分钟。2.回路长度1.75m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。4.用于加温加湿高流量氧气治疗；5.婴儿型
|  | 婴儿正压呼吸治疗系统（进口） | BC2435-20 | 1.最大流量6L/min。2.与科内现有MR850呼吸湿化器和RT329管路配套使用。3.新生儿型。
|  | 婴儿正压呼吸治疗系统（进口） | OPT312 | 1.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。2.用于加温加湿高流量氧气治疗。3.最大流量8L/min。4。早产儿型。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT206 | 1.顺应性2.44±0.04 mL/cmH2O；2.管路长度1.5m；3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套适用；4.成人型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT385 | 1.顺应性2.10 mL/cmH2O；2.管路长度 吸气1.5m，呼气1.5m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用；4.成人型。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT308 | 1.湿化水罐最大工作压力：8kPa。2.管路长度1.5m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套适用。4.成人型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT023 | 1.管路长度0.6m。2.最大漏气量4%，在40L/min。3.与科内现有MR850呼吸湿化器和RT308管路配套适用。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT125 | 1.顺应性1.03mL/cmH2O。2.管路长度1.5m。3.与MR850呼吸湿化器配套适用。
2 | QHYZYB-2025052102 | 一次性呼吸管路（进口） | RT265 | 1.与MR850呼吸湿化器配套适用。2.顺应性 0.81ml/cmH2O 3.管路长度：1.5m。
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | OPT970 | 1.与呼吸湿化治疗仪、900PT561加热呼吸管路套装配套使用。2.流量范围10-60L/min
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | 900PT561 | 1.与呼吸湿化治疗仪配套使用；2.管路长度1.8m；
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | OPT944 | 1.与呼吸湿化治疗仪、900PT561加热呼吸管路套装配套使用。2.流量范围：10-60升/分钟
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。