## Sheet1
青海红十字医院室外消火栓、水泵结合器招标参数
序号 | 名称 | 参数 | 单价 | 数量 | 小计
1 | 室外消火栓 | 室外消火栓： 1、‌保护半径和间距‌：室外消火栓的保护半径不应大于150米，间距不应大于120米‌。 ‌2、出水流量‌：每个室外消火栓的出水流量为10L/S-15L/S‌。 ‌3、数量要求‌：建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不应少于2个；停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7米‌。 4、‌安装位置‌：距建筑物外墙或外墙边缘不宜小于5米；地下室外消火栓井的直径不宜小于1.5米‌。 ‌5、工作压力‌：市政给水管网供水时，平时工作压力不应小于0.14MP，火灾时最不利消火栓供水压力从地面算起不应小于0.1MP‌。 6、铭牌要求‌：水泵接合器应设置永久的铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力‌。 | 973 | 15 | 14595
2 | 水泵结合器 | 水泵接合器： ‌1、流量‌：每个水泵接合器的流量为10-15L/S‌。 ‌2、安装形式‌：地下式。 ‌3、安装高度和距离‌：墙壁式水泵接合器安装高度距地宜为0.7米，与墙上的门窗洞口距离不应小于2米；地下式水泵接合器进水口与井盖底面的距离不大于0.4米‌。 ‌4、与其他设施的距离‌：水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15米，并不宜大于40米‌。 5、‌铭牌要求‌：水泵接合器应设置永久的铭牌，并应标明供水系统、供水范围和额定压力‌。 | 973 | 15 | 14595
总计 |  |  |  |  | 29190
1、投标企业资质要求：营业执照内包含（消防装备、器材销售）。 2、付款方式： 合同签订后15日内乙方向甲方支付合同总金额10%的履约保证金，使用3个月后支付30%，6个月后支付30%,9个月后支付40%。货物验收合格后15个工作日内无息返还10%履约保证金。 3、接货期限和地点： (1)质保期：2年 (2)交货期：合同签订后15个日历日交货。 (3)交货地点：青海红十字医院(西宁市南大街55号) 4、验收： （1）验收时间：货物全部到货后，由甲方提出验收具体时间； （2）验收地点：青海红十字医院(西宁市南大街55号)； （3）验收方式：现场验收； （4）验收主体：保卫科； （5）验收内容及标准： ①验收内容：合同技术参数； ②验收标准：按照参数中规范进行验收，如乙方提供货物不符合规范要求，甲方可要求退货或止至符合合同技术参数所有条款； 5、售后服务要求： （1）如甲方在使用过程中发现提供产品有质量问题，甲方有权要求乙方退货、更换合格产品或进行送检（送检至国家消防装备质量检验检测中心）。 （2）中标人负责在质保期内免费提供7×24小时上门服务，服务内容包含：系统维护、维修、培训。 （3）远程电话咨询支持免费提供7×24小时的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。