## 1
项目编号 | 序号 | 名称（进口/国产） | 规格型号 | 招 标 参 数
QHYZYB-2025070102 | 1 | S搅拌棒（进口） | mu9599 | 样本搅拌棒，混匀反应杯里的样本和R1试剂，贝克曼生化仪用配件
| 2 | L搅拌棒（进口） | mu8267 | 试剂搅拌棒，混匀试剂和样本，贝克曼生化仪用配件
| 3 | 蠕动泵管（进口） | mu9623 | 用于抽排反应杯中的废液，贝克曼生化仪用配件
| 4 | 比色杯（进口） | ZM0634 | 反应盘试剂样本反应进行检测的石英玻璃杯，贝克曼生化仪用配件
QHYZYB-2025070104 | 1 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）（国产） | 试条（RH-HCG-S）100条／盒 | 用于体外定性的检测妇女尿液中人绒毛膜促性腺激素，用于妊娠早期的辅助诊断，膜条应宽于2.5mm，液体移行速度应不低于10mm/min。
QHYZYB-2025070105 | 1 | 哥伦比亚血琼脂培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、用途：用于分离、培养细菌。 2、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 3、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，平皿无任何粘胶残留。4.结构组成：特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、琼脂、纯化水、羊血。
| 2 | 麦康凯平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1.主要有麦康凯培养基和塑料平皿组成。培养基主要成分：蛋白胨、乳糖、3号胆盐、氯化钠、中性红、结晶紫、琼脂粉、蒸馏水组成。 2.适用于临床粪便标本中大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌的分离和培养。3.产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明） 4.保证各批次批间稳定性和可重复性。 5.包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 3 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、特殊蛋白胨、淀粉、氯化钠、羊血、生长促进剂、抗菌剂、琼脂、纯化水。 2、用于临床样本嗜血杆菌的分离培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 4 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(国产) | 90mm 10块/包 | 1、马铃薯抽取物、葡萄糖、琼脂、*氯霉素、纯化水。 2、用途：用于霉菌和酵母菌的培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，
| 5 | 沙保氏琼脂平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、主要由沙保氏琼脂培养基和塑料平皿组成。培养基主要成分：真菌蛋白胨、葡萄糖、氯霉素、琼脂粉和蒸馏水组成。 2、适用于临床标本中酵母菌的分离和培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 6 | XLD平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、主要由XLD培养基和塑料平皿组成。培养基组成成分：酵母粉、赖氨酸、木糖、乳糖、蔗糖、去氧胆酸钠、氯化钠、硫代硫酸钠、柠檬酸铁铵、苯酚红、琼脂粉、蒸馏水。 2、适用于临床粪便标本中沙门氏菌和志贺氏菌的分离和培养。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取
| 7 | MH琼脂平板(国产) | 90mm 10块/包 | 1、由塑料平皿和培养基组成。其中，培养基主要组成成份：牛肉浸出物、淀粉、酪蛋白水解物 、琼脂、蒸馏水。 2、与抗生素药敏纸条配套使用，用于临床快速生长细菌的纸片扩散法药物敏感试验。 3、产品材质：培养皿+进口培养基（出具相应原料进货证明），保证各批次批间稳定性和可重复性。 4、包装：采用特卫强透气包装，有透析带，能有效防护产品被外 界微生物污染并保持平皿内部培养基湿度适中（无明显冷凝水或干裂），使得培养基各项性能保持稳定，外包装易撕开，方便拿取，
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。