## Sheet1
二次公告附件
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025070201 | 医用一次性针电极 | EN-C（40/0.45） | 带导线型针电极由：针体、导线、接头、套管组成；不带导线型针电极由：针体、针柄、导电端子、隔离套、弹片、套管组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用。
EN-L（2000/20/0.6）
EN-S（2000/13/0.40）
2 | QHYZYB-2025062701 | 一次性呼吸管路（进口） | RT329 | 1.无鼻塞导管时的气流阻力：流量为 13 升/分钟时2厘米水柱。2.最大系统压力：流量为10升/分钟时45厘米水柱。3.回路长度1.5m。4.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。5.用于加温加湿高流量氧气治疗；6.婴儿型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT330 | 1.流量范围0.5-36升/分钟。2.回路长度1.75m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。4.用于加温加湿高流量氧气治疗；5.婴儿型
|  | 婴儿正压呼吸治疗系统（进口） | BC2435-20 | 1.最大流量6L/min。2.与科内现有MR850呼吸湿化器和RT329管路配套使用。3.新生儿型。
|  | 婴儿正压呼吸治疗系统（进口） | OPT312 | 1.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用。2.用于加温加湿高流量氧气治疗。3.最大流量8L/min。4。早产儿型。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT206 | 1.顺应性2.44±0.04 mL/cmH2O；2.管路长度1.5m；3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套适用；4.成人型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT385 | 1.顺应性2.10 mL/cmH2O；2.管路长度 吸气1.5m，呼气1.5m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套使用；4.成人型。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT308 | 1.湿化水罐最大工作压力：8kPa。2.管路长度1.5m。3.与科内现有MR850呼吸湿化器配套适用。4.成人型
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT023 | 1.管路长度0.6m。2.最大漏气量4%，在40L/min。3.与科内现有MR850呼吸湿化器和RT308管路配套适用。
|  | 一次性呼吸管路（进口） | RT125 | 1.顺应性1.03mL/cmH2O。2.管路长度1.5m。3.与MR850呼吸湿化器配套适用。
3 | QHYZYB-2025062702 | 一次性呼吸管路（进口） | RT265 | 1.与MR850呼吸湿化器配套适用。2.顺应性 0.81ml/cmH2O 3.管路长度：1.5m。
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | OPT970 | 1.与呼吸湿化治疗仪、900PT561加热呼吸管路套装配套使用。2.流量范围10-60L/min
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | 900PT561 | 1.与呼吸湿化治疗仪配套使用；2.管路长度1.8m；
|  | 呼吸湿化治疗仪（进口） | OPT944 | 1.与呼吸湿化治疗仪、900PT561加热呼吸管路套装配套使用。2.流量范围：10-60升/分钟
4 | QHYZYB-2025061601 | 一次性使用无菌支气管封堵导管（国产） | ID7.5、 ID8.0、 ID9.0 | 一次性使用无菌支气管封堵导管包(可视型)参数: 产品适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 配置:包括支气管封堵导管、气管导丝、一次性使用气管插管导丝、注射器(不带针,用于充注球囊)及一次性使用吸痰管(聚氯乙烯)，选用配置有限位器、润滑剂。其中含可视型气管插管的产品可选配视频监视器、电源适配器及转接头。产品带可视气管插管，一次性吸痰管。产品可全程可视，减少纤支镜使用，方便临床更好的定位。
5 | QHYZYB-2025061602 | 瓣膜成形环（国产） | 24 | 用于二尖瓣、三尖瓣关闭不全的心外科手术治疗，通过瓣膜成形环的植入修复其瓣膜功能。该产品为C形环，由聚酯纤维编织物包被医用硅胶内芯所构成，环氧乙烷灭菌一次性使用。具有特点满足了瓣环的三维可曲性。即实现对病变瓣膜的矫治，同时又具有与心肌运动一致的顺应性。
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。