## 3月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025071001 | 金属缆索内固定系统（国产） | （柱头缆索）φ1.7×520 | 材质：钛合金，用于四肢骨折捆扎内固定
（柱头缆索）φ1.3×520
（柱头缆索）φ1.9×520
（柱头缆索）φ2.1×520
（柱头缆索）φ1.5×520
（柱头缆索）φ1.0×520
（柱头缆索）φ1.1×520
（无头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）φ1.7×520
（无头缆索）φ1.3×520
（无头缆索）φ1.9×520
（无头缆索）φ2.1×520
（无头缆索）φ1.1×520
（无头缆索）φ1.0×520
（柱头缆索）φ2.1×520
|  | 金属缆索内固定系统（国产） | （柱头缆索）Φ1.3×520 | 材质：钛合金；用于四肢骨折捆扎内固定
（柱头缆索）φ1.7×520
（柱头缆索）φ1.9×520
（柱头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）Φ1.3×520
（无头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）φ1.7×520
（无头缆索）φ1.9×520
（无头缆索）φ2.1×520
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.5
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.0
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.9
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.7
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ2.1
|  | 金属缆索内固定系统（国产） | （枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.3 | 材质：钛合金；用于四肢骨折捆扎内固定
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.1
（方形锁紧扣）φ1.0
（方形锁紧扣）φ1.7
（方形锁紧扣）φ1.1
（方形锁紧扣）φ1.9
（方形锁紧扣）φ1.3
（方形锁紧扣）φ1.5
（方形锁紧扣）φ2.1
（顶紧式锁紧扣）φ1.7
（顶紧式锁紧扣）φ2.1
（顶紧式锁紧扣）φ1.9
|  | 骨接合植入骨针（国产） | （扁孔光杆针 ）Φ2.0×135-48 | 钛合金，髌骨针，适用于四肢骨折内固定
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×160-72
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×145-56
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×130-40
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×180-90
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×135-45
（扁孔光杆针 ）Φ1.6×140-50
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×130-44
（扁孔光杆针 ）Φ1.6×155-65
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×155-68
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×150-60
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×155-65
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×160-70
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×150-64
|  |  | （扁孔光杆针 ）Φ2.0×140-52 | 钛合金，髌骨针，适用于四肢骨折内固定
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×130-44
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×145-55
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×135-48
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×150-60
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×140-50
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×155-68
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×150-64
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×140-52
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×160-72
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×130-40
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×145-56
2 | QHYZYB-2025071002 | 外固定架配合用金属骨针（国产） | φ3.0*60 | 外固定架配合用金属骨针材质为TC4（钛合金）材料制成，与外固定架配合使用，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。
φ3.0*70
φ4.0*80
φ4.0*90
φ4.0*100
φ4.0*120
φ5.0*120
φ5.0*150
φ5.0*180
φ5.0*200
φ6.0*150
φ6.0*180
φ6.0*210
|  | 骨科外固定支架（30°支柱）（国产） | Z030 | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
Z030
|  | 骨科外固定支架（直支柱）（国产） | Z010-00
Z010
|  | 骨科外固定支架（5孔固定夹）（国产） | J050-00
|  | 骨科外固定支架（4孔固定夹）（国产） | J040
|  | 骨科外固定支架（半环框）（国产） | K145
K170
K220
|  | 骨科外固定支架（肘关节活动器）（国产） | U020
|  | 骨科外固定支架（膝关节活动器）（左侧）（国产） | X010
|  | 骨科外固定支架（膝关节活动器）（右侧）（国产） | X020-00
|  | 骨科外固定支架（连接杆）（国产） | L150(100) | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
L150
L200
L250
L300
L350
L400
L50
L100
L150
L200
L250
L300
|  | 骨科外固定支架（腕关节活动器）（国产） | W030
|  | 骨科外固定支架（踝关节活动器）（国产） | H030
|  | 骨科外固定支架（针-杆固定夹）（多用固定夹）（国产） | J020-00
J020
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-单杆） (指掌骨支架06)（国产） | T010-00(小号） | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-单杆） (指掌骨支架06)（国产） | T010-00(中号）
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-双杆） (指掌骨支架07)（国产） | T030(小号）
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-双杆） (指掌骨支架07)（国产） | T030(中号）
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (指掌骨支架04)（国产） | Y020(小号)
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (指掌骨支架04)（国产） | Y020(中号)
|  | 骨科外固定支架(双针-杆固定夹） (指掌骨支架01)（国产） | J021
|  | 骨科外固定支架（腕关节活动器） （腕关节支架）（国产） | W030
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (肘关节支架)（国产） | U010
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (直型支架)（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (直型支架）（国产） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (直型支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (骨延长支架）（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (骨延长支架）（国产） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (骨延长支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (T型支架）（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (T型支架） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (T型支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (股骨近端支架)（国产） | Y040
|  | 骨科外固定支架（加压连接杆） (骨盆支架)（国产） | Y040
|  | 骨科外固定支架（加压连接杆） （横向骨搬运）（国产） | Y040
|  | 骨牵引针（国产） | Φ1.0×250 | 金属骨针材质为TC4适用于四肢骨折固定。光杆针。
Φ1.2×250
Φ1.5×250
Φ2.0×250
Φ2.5×250
Φ3.0×250
Φ3.5×250
3 | QHYZYB-2025071003 | 整蛋白型营养粉（通用型）（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：273mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ(430kcal) 蛋白质≥15g 脂肪≥12g 碳水化合物≥60g. 4.膳食纤维≥2.5g；
|  | 短肽型营养粉（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：387mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1700KJ(406kcal) 蛋白质≥15g 脂肪≤7g 碳水化合物≥70g
|  | 低脂型营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.321mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1550KJ（370kcal） 蛋白质≥13.0g 脂肪≤2.5g 碳水化合物≥70.0g
|  | 肾病（低蛋白型）营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：386mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ（430kcal） 蛋白质≤9g 脂肪≥15g 碳水化合物≥60g 膳食纤维≥4g 磷≤40mg 钠≤120mg 钾≤100mg
|  | 肝病（支链氨基酸型）营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：233mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1750KJ（418kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥10g 碳水化合物≥50g 4.支链氨基酸占比≥50% 5.膳食纤维：≥3g
|  | 糖尿病（低GI型）营养粉（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：353mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ（430kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥15g 碳水化合物≤53g 膳食纤维≥6g 4.GI值≤50
|  | 匀浆膳（纤维型）（国产） | 480g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：294mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1750KJ（430kcal） 蛋白质≥17g 脂肪≥13g 碳水化合物≥55g 4.膳食纤维≥6g 5.GI值≤51
|  | 匀浆膳（普通型）（国产） | 480g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：293mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1850KJ（442kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥13g 碳水化合物≥55g 4.膳食纤维≤4g
|  | 乳清蛋白粉（国产） | 320g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：60mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1650KJ（394kcal） 蛋白质≥80g 脂肪≤8g 碳水化合物≥5g 钠≤450mg
|  | 肠内营养专用复合袋（国产） | 500ML | 1.肠内营养专用复合袋； 2.食品级； 3.规格500ml.
|  | 益生菌粉（国产） | 2g*18 | 1.产品剂型：粉剂； 2.每100g营养素含量： 能量≥1600KJ（382kcal） 蛋白质≥1.5g 脂肪≤0g 碳水化合物≥90g 钠≤150mg 3.菌株种类≥7，活性菌菌数量≥100亿/条
4 | QHYZYB-2025071004 | 一次性使用头皮夹（国产） | 大号 | 结构及组成：一次性使用头皮夹采用医用聚甲醛材料制成，其弹力不小于10N，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 适用范围：供临床手术时固定头皮用
5 | QHYZYB-2025071005 | 一次性使用子宫造影管（国产） | 12 | 一次性使用子宫造影管由导管、气囊和塞阀组成。子宫造影管应呈透明或半透明状，内外表面应光滑、清洁，无可见波纹、凝胶麻点、气泡等缺陷。子宫造影管经弯曲15s不打折。子宫造影管各连接处的连接应牢固，应能承受15N静态拉力，持续15s各连接处无分离现象。子宫造影管各连接处应密封良好，无液体泄漏现象。子宫造影管经环氧乙烷灭菌后应无菌。长度：340mm-400mm，外径：4.0mm-4.4mm，套管长45mm-65mm，气囊容量：5ml，长度≥20mm。
6 | QHYZYB-2025071006 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（国产） | 134℃（200片/盒） | 本产品是用于医疗防疫机构对134摄氏度，作用4min的脉动预真空压力蒸汽灭菌器灭菌处理的灭菌效果监测。 1.印刷清晰，易于读取。 2.使用无铅指示油墨，避免对人体造成伤害及污染环境。（有无铅报告） 3.双面覆膜处理，防水、防转移。 4.指示卡长约8cm,宽约2cm
7 | QHYZYB-2025071007 | 双绒编织人造血管（进口） | M00202175928P0(28mmx50cm 4分支) | 该产品由含有牛胶原和甘油的双绒编织聚酯构成。产品经v射线辐射灭菌，一次性使用。 该产品用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉。
M00202175926P0(26mmx50cm 4分支)
M00202175924P0(24mmx50cm 4分支)
8 | QHYZYB-2025071008 | 连续性血液净化管路(进口) | multiFiltrate Cassette | 由动静脉管路、滤过液管路、收集液袋组成。管路主体材料为偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑的聚氯乙烯，本品一次性使用，环氧乙烷灭菌。本产品与急性透析和体外血液治疗机配套使用。
|  | 空心纤维血液透析滤过器 (进口) | Ultraflux AV600S | 结构及组成：膜材料、外壳和顶盖、封装材料、密封环、无菌保护帽。膜材料：聚砜纤维膜；外壳和顶盖：帽：聚丙烯。本品经蒸汽灭菌，一次性使用。聚碳酸酯；封装材料：聚氨酯；密封环：硅树脂；无菌保护。 本产品一次性使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾症病如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路(进口) | Substituate System multiFiltrate | 产品的结构及组成：保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y形连接器、管路固定器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、6%鲁尔外圆锥接头；本产品采用环氧乙烷，产品一次性使用。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路(进口) | Dialysate System multiFiltrate | 产品的结构及组成：保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y形连接器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、透析器接头（接液路）；本产品采用环氧乙烷，产品一次性使用。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 透析用废液袋(进口) | Filtrate bag 10L | 产品由液袋、管路、管路夹、接头、保护帽组成。该产品在透析治疗期间，用于废液的收集。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化用管路附件(进口) | HF Female – Spike Adapter | 结构及组成本产品由保护帽、圆锥接头、管路夹、PVC管路(增塑剂为TOTM)、接头和穿刺器组成；环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用范围该产品仅配套用于连续性血液净化管路系统，用于连续性血液净化治疗时连接不同器件或传感器。本产品不适用于新生儿。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 血浆滤过器(进口) | Plasma Flux P2 dry | 结构及组成本产品由以下部分组成：膜材料、外壳和顶盖、封装材料、密封环、无菌保护帽。膜材料：聚砜纤维膜；外壳和顶盖：帽：聚丙烯。本品经蒸汽灭菌，一次性使用。聚碳酸酯；封装材料：聚氨酯；密封环：硅树脂；无菌保护 适用范围本产品一次性使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾症。病，如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。本产品需适配本院费森血液净化设备。
9 | QHYZYB-2025071009 | 打印腕带（国产） | 100条/1卷/盒成人（蓝色/粉红色）热敏打印 | 1、腕带尺寸：291mm*36mm； 2、腕带净尺寸：285mm*29mm 3、打印区域尺寸：95mm*29mm 4、颜色：蓝色和粉红色 5、扫描期限：≥90天（常温下） 6、腕带尾部扣孔：12个孔 7、适配医院HIS系统，与科室信息系统连接 8、腕带具有抗菌、不含天然乳胶、通过抗过敏、皮肤刺激试、皮肤致敏、体外细胞毒性测试、不含铅和邻苯二甲酸盐、符合IPX4级别防水，并具有相应检验报告。 9、全年24小时响应免费上门维修服务(2小时到达维修现场）。依据科室需求配备双通道打印机（每科室2台，并提供免费更换维修服务）。
|  |  | 100条/1卷/盒儿童（蓝色/粉红色）热敏打印 | 1、腕带尺寸：229mm*26mm 2、腕带净尺寸：222mm*19mm 3、打印区域尺寸：69mm*19mm 4、颜色：蓝色和粉红色 5、扫描期限：≥90天（常温下） 6、腕带尾部扣孔：16个孔 7、适配医院HIS系统，与科室信息系统连接 8、腕带具有抗菌、不含天然乳胶、通过抗过敏、皮肤刺激试、皮肤致敏、体外细胞毒性测试、不含铅和邻苯二甲酸盐、符合IPX4级别防水，并具有相应检验报告。 9、全年24小时响应免费上门维修服务(2小时到达维修现场）。依据科室需求配备双通道打印机（每科室2台，并提供免费更换维修服务）。
|  | 打印腕带（国产） | 100条/1卷/盒婴儿（蓝色/粉红色）热传印 | 1、腕带尺寸：187mm*26mm 2、腕带净尺寸：180mm*19mm 3、打印区域尺寸：67mm*19mm 4、颜色：蓝色和粉红色 5、扫描期限：≥90天（常温下） 6、腕带尾部扣孔：10个孔 7、适配医院HIS系统，与科室信息系统连接 8、腕带具有抗菌、不含天然乳胶、通过抗过敏、皮肤刺激试、皮肤致敏、体外细胞毒性测试、不含铅和邻苯二甲酸盐、符合IPX4级别防水，并具有相应检验报告。 9、全年24小时响应免费上门维修服务(2小时到达维修现场）。依据科室需求配备双通道打印机及碳带（每科室2台，并提供免费更换维修服务）。
10 | QHYZYB-2025071010 | 颅内支架系统（进口） | 213517-CAS | 颅内动脉介入栓塞治疗术所需耗材，产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成。该产品与栓塞弹簧圈配合使用，用于颅内动脉瘤的治疗。
213522-CAS
214012-CAS
214017-CAS
214022-CAS
214028-CAS
214031-CAS
214518-CAS
214523-CAS
214532-CAS
215530-CAS
215533-CAS
11 | QHYZYB-2025071011 | 盆底修补网（进口） | 6000712 | 适用于经闭孔植入治疗阴道前、后壁和阴道穹隆脱垂以及阴道穹隆脱垂合并其他病症（直肠膨出，肠膨出，膀胱膨出，阴道脱垂，单发或合并）包括前路和后路。本产品为通过经编工艺制成的网状物，有聚丙单纤维丝和钛化合物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉淀法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。
6000711
6000472
12 | QHYZYB-2025071012 | 一次性使用冲洗吸引管路（国产） | II型 | 主要由吸引灌流管（PVC导管、硅胶管、接头、瓶塞穿刺器（带保护套）、限流夹和连接器（变径接头、公鲁尔接头、母鲁尔接头）组成。该耗材为用于连接超声吸引刀（CUSA）主机与刀头的配件,作为外接管,用于肝脏手术时进行主机与刀头的链接，与科内CUSA配套使用。
13 | QHYZYB-2025071013 | 雷火灸（国产） | Ⅲ-1型 4cm*6.5cm | 1.组成：由灸材（艾柱）、雷火灸灸具（火灸罐）、透气胶贴。 2.灸材（艾柱）:10柱/盒（艾柱尺寸1.5cmx2.7cm） 3.雷火灸灸具（火灸罐）：火灸罐尺寸4cmx6.5cm,含灸筒、灸材固定装置、灸座、温度调节装置。其中温度调节装置由透气孔和旋盖组成，灸筒和温度调节装置由阻燃性纸质材料制成，灸材固定装置由不锈钢金属材料制成，灸座由聚丙烯树脂制成。 4、透气胶贴由无纺布、压敏胶及离型纸制成。 5.使用方法：将专用艾柱（尺寸：高度2.7cm），安置在雷火灸灸具内，通过调节艾柱位置，将艾柱固定在被灸穴位上方，当专用艾柱被加热后，通过风机将带有艾饼有效成分、挥发物的热风吹向患者的穴位，当穴位附近表皮汗毛孔舒张，使艾绒的有效成份、挥发物迅速通过穴位经络，达到艾灸治疗作用。适用于多种疾病，如肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出，关节炎，胃痛、腹泻、儿科疾病、妇科疾病等，日常保健等。疏通经络、活血利窍、改善周围组织血液。 6.适用范围：雷火灸灸法
14 | QHYZYB-2025071014 | 鞋套（国产） | 常规（浅蓝色） | 产品主要供医疗单位隔离、防护用。 产品要求： 1.采用PE膜制成 鞋套是釆用环保材质制成,绿色环保,耐用、防水防滑,能有效的保护鞋子不受水分浸湿,耐磨性强,不易磨损 2.透气性好 3.弹力胶圈束口 采用弹力较好的胶圈束口,松紧适中,在行走的过程中不易脱落 4.防粘机制 5.加厚，耐用
15 | QHYZYB-2025071015 | 留置导管（进口） | GDHK-1315 | 高流量导管，用于体外血液净化中在锁骨下静脉、颈静脉、股静脉处建立血管通路。管径13F\13F\11F,有效长度15cm\25cm\12.5cm
GDHK-1325
GDK-812.5P
16 | QHYZYB-2025071016 | 过氧化氢低温等离子灭菌器卡匣（进口） | 10109 10粒胶囊/片 卡匣 | 1.每片卡匣含过氧化氢体积：10粒胶囊×1850µL(1750-1865µL)/粒。 2.灭杀微生物类别：灭杀细菌芽孢。 3.浓度范围：53%-59.5% 4.与科室灭菌设备（强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器100S型）配合使用，并且有设备厂家兼容性说明。 主成分：过氧化氢
|  | 器械盒（进口） | 13827- 450*100*50mm | 器械盒用于装载腹腔镜镜头，宫腔镜镜头放灭菌柜消毒，可消毒使用。 每个器械盒配置6个卡子
13830- 450*200*50mm
13837- 576*270*100mm
17 | QHYZYB-2025071017 | 一次性使用胰岛素泵注射组件（国产） | 输注管路 GCS-65B | 输注管路分为常规型和可分离型两种类型。常规型输注管路由接头、导管、针座、输液针组成；可分离型输注管路由接头、导管、连接器、针座、输液针组成。用于糖尿病患者胰岛素泵强化治疗，降低血糖。与郑州瑞宇科技有限公司生产的（PH300、PH820型）胰岛素泵（优泵）配套使用
|  |  | 储药器 CY-13 | 储药器由推杆、储药器筒、注射针、胶圈、锥形保护套、推杆后盖组成。用于糖尿病患者胰岛素泵强化治疗，降低血糖。与郑州瑞宇科技有限公司生产的（PH300、PH820型）胰岛素泵（优泵）配套使用
18 | QHYZYB-2025071018 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
19 | QHYZYB-2025071019 | 一次性微波消融针（国产） | ECO-100AI8 | Φ2.0*150mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
|  |  | ECO-100AI9 | φ2.0*180mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
|  |  | ECO-100AI3 | Φ1.6*100mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
20 | QHYZYB-2025071020 | 定位膜（国 产) | 体膜 558.8*444.5*3.2mm,全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：558.8*444.5mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.边框上柱子间距40.6cm；
21 |  | 定位膜（国 产) | 头颈肩膜， 568.3*460.8*3.2mm，全孔型 | 1.厚度3.2mm，网孔均匀； 2.尺寸：568.3*460.8mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：头颈部； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99%
22 |  | 定位膜（国 产) | 左开颈胸膜 590*460*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：590*460mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.左侧胸部开窗；
23 |  | 定位膜（国 产) | 右开颈胸膜， 590*460*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：590*460mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.水箱温度：65~70℃； 6.加热时间2~3分钟； 7.操作时间：1分钟； 8.密度：1.13g/cm²； 9.硬度：55-60D； 10.断裂伸长：≥700%； 11.收缩率：不超过8%； 12.抗菌性：≥99.9% 13.交联度：5%~50%范围内 14.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 15.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 16.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 17.右侧胸部开窗；
24 |  | 定位膜（国 产) | 颈胸膜， 386*605*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：386*605mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应； 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.颈胸膜,边框上柱子间距20.5cm；
25 | QHYZYB-2025071025 | 医用棉签（国产） | 10cm | 本产品由木棒与医用脱脂棉加工制成，产品应无菌，一次性使用。用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。20支/小包。自封口。（灭菌级产品，产品应无菌）
26 | QHYZYB-2025071026 | 7环套扎器（进口） | M00542251 痔套扎器 | 套扎元件和配有牵引导丝和内窥镜固定器的手柄元件。套扎元件中弹性环材料为制模聚异戊二烯。 7环套扎器用于食管静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎。套扎环居后安装需同时具有触觉和听觉的套环释放提示设计 1.非乳胶材料 2.独特的7环设计 3.方形截面设计。
M00542251 静脉曲张/组织套扎器
27 | QHYZYB-2025071027 | 一次性传感器电极 （进口） | NICOM | 该产品由传感电极片、导连线组成。该产品与NICOM检测仪配合使用，用于测量患者心排量。
28 | QHYZYB-2025071028 | 一次性窄刀片（进口） | 50片/盒 | 原装进口，用于常规组织、石蜡包埋组织切片，适用于LEICA RM2245轮转式切片机和Histo Core MULTICUT半自动轮转式切片机。 1.包装规格：单盒50片，窄片 0.254 x 8 x 80mm，刃角度34 2.尺寸与厚度：长x宽:31.5x8mm(约80x8mm)，厚度:0.254mm(0.01英寸) 3.表面：铬涂层+Teflon涂层 4.刀片锋利度高，能够切割切片厚度最低至1um 5. 切割角度：34度，刃角保证最大的切割效率，优化冰冻切片和薄型组织切割效率 6.刀身材质及涂层技术提高产品耐用性 7.适配各类旋转式及推拉式切片机，适用于硬质组织、优质薄型切片、冰冻切片等多种组织类型，切割效果稳定 8.宽窄刀片可以与大多数制造商生产的切片机和冷冻切片机兼容 9.优化刀锋角度有利于快速切片 10。特殊的涂层处理可确保刀片与刀片之间的耐用性和稳定性
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。