## 3月
医用材料招议标二次公告
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025071001 | 金属缆索内固定系统（国产） | （柱头缆索）φ1.7×520 | 材质：钛合金，用于四肢骨折捆扎内固定
（柱头缆索）φ1.3×520
（柱头缆索）φ1.9×520
（柱头缆索）φ2.1×520
（柱头缆索）φ1.5×520
（柱头缆索）φ1.0×520
（柱头缆索）φ1.1×520
（无头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）φ1.7×520
（无头缆索）φ1.3×520
（无头缆索）φ1.9×520
（无头缆索）φ2.1×520
（无头缆索）φ1.1×520
（无头缆索）φ1.0×520
（柱头缆索）φ2.1×520
|  | 金属缆索内固定系统（国产） | （柱头缆索）Φ1.3×520 | 材质：钛合金；用于四肢骨折捆扎内固定
（柱头缆索）φ1.7×520
（柱头缆索）φ1.9×520
（柱头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）Φ1.3×520
（无头缆索）φ1.5×520
（无头缆索）φ1.7×520
（无头缆索）φ1.9×520
（无头缆索）φ2.1×520
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.5
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.0
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.9
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.7
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ2.1
|  | 金属缆索内固定系统（国产） | （枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.3 | 材质：钛合金；用于四肢骨折捆扎内固定
（枕形锁紧扣Ⅱ）φ1.1
（方形锁紧扣）φ1.0
（方形锁紧扣）φ1.7
（方形锁紧扣）φ1.1
（方形锁紧扣）φ1.9
（方形锁紧扣）φ1.3
（方形锁紧扣）φ1.5
（方形锁紧扣）φ2.1
（顶紧式锁紧扣）φ1.7
（顶紧式锁紧扣）φ2.1
（顶紧式锁紧扣）φ1.9
|  | 骨接合植入骨针（国产） | （扁孔光杆针 ）Φ2.0×135-48 | 钛合金，髌骨针，适用于四肢骨折内固定
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×160-72
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×145-56
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×130-40
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×180-90
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×135-45
（扁孔光杆针 ）Φ1.6×140-50
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×130-44
（扁孔光杆针 ）Φ1.6×155-65
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×155-68
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×150-60
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×155-65
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×160-70
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×150-64
|  |  | （扁孔光杆针 ）Φ2.0×140-52 | 钛合金，髌骨针，适用于四肢骨折内固定
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×130-44
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×145-55
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×135-48
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×150-60
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×140-50
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×155-68
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×150-64
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×140-52
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×160-72
（扁孔光杆针 ）Φ1.5×130-40
（扁孔光杆针 ）Φ2.0×145-56
2 | QHYZYB-2025071002 | 外固定架配合用金属骨针（国产） | φ3.0*60 | 外固定架配合用金属骨针材质为TC4（钛合金）材料制成，与外固定架配合使用，适用于四肢骨折复位时部分植入人体做固定。
φ3.0*70
φ4.0*80
φ4.0*90
φ4.0*100
φ4.0*120
φ5.0*120
φ5.0*150
φ5.0*180
φ5.0*200
φ6.0*150
φ6.0*180
φ6.0*210
|  | 骨科外固定支架（30°支柱）（国产） | Z030 | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
Z030
|  | 骨科外固定支架（直支柱）（国产） | Z010-00
Z010
|  | 骨科外固定支架（5孔固定夹）（国产） | J050-00
|  | 骨科外固定支架（4孔固定夹）（国产） | J040
|  | 骨科外固定支架（半环框）（国产） | K145
K170
K220
|  | 骨科外固定支架（肘关节活动器）（国产） | U020
|  | 骨科外固定支架（膝关节活动器）（左侧）（国产） | X010
|  | 骨科外固定支架（膝关节活动器）（右侧）（国产） | X020-00
|  | 骨科外固定支架（连接杆）（国产） | L150(100) | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
L150
L200
L250
L300
L350
L400
L50
L100
L150
L200
L250
L300
|  | 骨科外固定支架（腕关节活动器）（国产） | W030
|  | 骨科外固定支架（踝关节活动器）（国产） | H030
|  | 骨科外固定支架（针-杆固定夹）（多用固定夹）（国产） | J020-00
J020
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-单杆） (指掌骨支架06)（国产） | T010-00(小号） | 骨科外固定支架材料为（不锈钢、铝合金）其中连接杆为（碳纤维、铝合金）通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-单杆） (指掌骨支架06)（国产） | T010-00(中号）
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-双杆） (指掌骨支架07)（国产） | T030(小号）
|  | 骨科外固定支架(调节式连接杆-双杆） (指掌骨支架07)（国产） | T030(中号）
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (指掌骨支架04)（国产） | Y020(小号)
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (指掌骨支架04)（国产） | Y020(中号)
|  | 骨科外固定支架(双针-杆固定夹） (指掌骨支架01)（国产） | J021
|  | 骨科外固定支架（腕关节活动器） （腕关节支架）（国产） | W030
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (肘关节支架)（国产） | U010
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (直型支架)（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (直型支架）（国产） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (直型支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (骨延长支架）（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (骨延长支架）（国产） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (骨延长支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(肘关节活动器） (T型支架）（国产） | U020(S)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (T型支架） | X020-00(M)
|  | 骨科外固定支架(膝关节活动器） (T型支架）（国产） | X020-00(L)
|  | 骨科外固定支架(加压连接杆） (股骨近端支架)（国产） | Y040
|  | 骨科外固定支架（加压连接杆） (骨盆支架)（国产） | Y040
|  | 骨科外固定支架（加压连接杆） （横向骨搬运）（国产） | Y040
|  | 骨牵引针（国产） | Φ1.0×250 | 金属骨针材质为TC4适用于四肢骨折固定。光杆针。
Φ1.2×250
Φ1.5×250
Φ2.0×250
Φ2.5×250
Φ3.0×250
Φ3.5×250
3 | QHYZYB-2025071003 | 整蛋白型营养粉（通用型）（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：273mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ(430kcal) 蛋白质≥15g 脂肪≥12g 碳水化合物≥60g. 4.膳食纤维≥2.5g；
|  | 短肽型营养粉（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：387mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1700KJ(406kcal) 蛋白质≥15g 脂肪≤7g 碳水化合物≥70g
|  | 低脂型营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.321mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1550KJ（370kcal） 蛋白质≥13.0g 脂肪≤2.5g 碳水化合物≥70.0g
|  | 肾病（低蛋白型）营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：386mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ（430kcal） 蛋白质≤9g 脂肪≥15g 碳水化合物≥60g 膳食纤维≥4g 磷≤40mg 钠≤120mg 钾≤100mg
|  | 肝病（支链氨基酸型）营养粉（国产） | 360g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：233mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1750KJ（418kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥10g 碳水化合物≥50g 4.支链氨基酸占比≥50% 5.膳食纤维：≥3g
|  | 糖尿病（低GI型）营养粉（国产） | 400g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：353mOsm/L 3.每100g营养素含量： 能量≥1800KJ（430kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥15g 碳水化合物≤53g 膳食纤维≥6g 4.GI值≤50
|  | 匀浆膳（纤维型）（国产） | 480g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：294mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1750KJ（430kcal） 蛋白质≥17g 脂肪≥13g 碳水化合物≥55g 4.膳食纤维≥6g 5.GI值≤51
|  | 匀浆膳（普通型）（国产） | 480g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：293mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1850KJ（442kcal） 蛋白质≥20g 脂肪≥13g 碳水化合物≥55g 4.膳食纤维≤4g
|  | 乳清蛋白粉（国产） | 320g | 1.产品剂型：粉剂； 2.渗透压：60mOsm/L； 3.每100g营养素含量： 能量≥1650KJ（394kcal） 蛋白质≥80g 脂肪≤8g 碳水化合物≥5g 钠≤450mg
|  | 肠内营养专用复合袋（国产） | 500ML | 1.肠内营养专用复合袋； 2.食品级； 3.规格500ml.
|  | 益生菌粉（国产） | 2g*18 | 1.产品剂型：粉剂； 2.每100g营养素含量： 能量≥1600KJ（382kcal） 蛋白质≥1.5g 脂肪≤0g 碳水化合物≥90g 钠≤150mg 3.菌株种类≥7，活性菌菌数量≥100亿/条
4 | QHYZYB-2025071004 | 一次性使用头皮夹（国产） | 大号 | 结构及组成：一次性使用头皮夹采用医用聚甲醛材料制成，其弹力不小于10N，该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。 适用范围：供临床手术时固定头皮用
5 | QHYZYB-2025071005 | 一次性使用子宫造影管（国产） | 12 | 一次性使用子宫造影管由导管、气囊和塞阀组成。子宫造影管应呈透明或半透明状，内外表面应光滑、清洁，无可见波纹、凝胶麻点、气泡等缺陷。子宫造影管经弯曲15s不打折。子宫造影管各连接处的连接应牢固，应能承受15N静态拉力，持续15s各连接处无分离现象。子宫造影管各连接处应密封良好，无液体泄漏现象。子宫造影管经环氧乙烷灭菌后应无菌。长度：340mm-400mm，外径：4.0mm-4.4mm，套管长45mm-65mm，气囊容量：5ml，长度≥20mm。
6 | QHYZYB-2025071007 | 双绒编织人造血管（进口） | M00202175928P0(28mmx50cm 4分支) | 该产品由含有牛胶原和甘油的双绒编织聚酯构成。产品经v射线辐射灭菌，一次性使用。 该产品用于更换或修补患者动脉瘤或闭塞疾病的动脉。
M00202175926P0(26mmx50cm 4分支)
M00202175924P0(24mmx50cm 4分支)
7 | QHYZYB-2025071008 | 连续性血液净化管路(进口) | multiFiltrate Cassette | 由动静脉管路、滤过液管路、收集液袋组成。管路主体材料为偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑的聚氯乙烯，本品一次性使用，环氧乙烷灭菌。本产品与急性透析和体外血液治疗机配套使用。
|  | 空心纤维血液透析滤过器 (进口) | Ultraflux AV600S | 结构及组成：膜材料、外壳和顶盖、封装材料、密封环、无菌保护帽。膜材料：聚砜纤维膜；外壳和顶盖：帽：聚丙烯。本品经蒸汽灭菌，一次性使用。聚碳酸酯；封装材料：聚氨酯；密封环：硅树脂；无菌保护。 本产品一次性使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾症病如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路(进口) | Substituate System multiFiltrate | 产品的结构及组成：保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y形连接器、管路固定器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、6%鲁尔外圆锥接头；本产品采用环氧乙烷，产品一次性使用。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路(进口) | Dialysate System multiFiltrate | 产品的结构及组成：保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y形连接器、泵管固定器、泵管、加热囊、单向阀、管路、透析器接头（接液路）；本产品采用环氧乙烷，产品一次性使用。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 透析用废液袋(进口) | Filtrate bag 10L | 产品由液袋、管路、管路夹、接头、保护帽组成。该产品在透析治疗期间，用于废液的收集。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 连续性血液净化用管路附件(进口) | HF Female – Spike Adapter | 结构及组成本产品由保护帽、圆锥接头、管路夹、PVC管路(增塑剂为TOTM)、接头和穿刺器组成；环氧乙烷灭菌，一次性使用。 适用范围该产品仅配套用于连续性血液净化管路系统，用于连续性血液净化治疗时连接不同器件或传感器。本产品不适用于新生儿。本产品需适配本院费森血液净化设备。
|  | 血浆滤过器(进口) | Plasma Flux P2 dry | 结构及组成本产品由以下部分组成：膜材料、外壳和顶盖、封装材料、密封环、无菌保护帽。膜材料：聚砜纤维膜；外壳和顶盖：帽：聚丙烯。本品经蒸汽灭菌，一次性使用。聚碳酸酯；封装材料：聚氨酯；密封环：硅树脂；无菌保护 适用范围本产品一次性使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾症。病，如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。本产品需适配本院费森血液净化设备。
8 | QHYZYB-2025071010 | 颅内支架系统（进口） | 213517-CAS | 颅内动脉介入栓塞治疗术所需耗材，产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成。该产品与栓塞弹簧圈配合使用，用于颅内动脉瘤的治疗。
213522-CAS
214012-CAS
214017-CAS
214022-CAS
214028-CAS
214031-CAS
214518-CAS
214523-CAS
214532-CAS
215530-CAS
215533-CAS
9 | QHYZYB-2025071011 | 盆底修补网（进口） | 6000712 | 适用于经闭孔植入治疗阴道前、后壁和阴道穹隆脱垂以及阴道穹隆脱垂合并其他病症（直肠膨出，肠膨出，膀胱膨出，阴道脱垂，单发或合并）包括前路和后路。本产品为通过经编工艺制成的网状物，有聚丙单纤维丝和钛化合物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉淀法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。一次性使用，经环氧乙烷灭菌。
6000711
6000472
10 | QHYZYB-2025071012 | 一次性使用冲洗吸引管路（国产） | II型 | 主要由吸引灌流管（PVC导管、硅胶管、接头、瓶塞穿刺器（带保护套）、限流夹和连接器（变径接头、公鲁尔接头、母鲁尔接头）组成。该耗材为用于连接超声吸引刀（CUSA）主机与刀头的配件,作为外接管,用于肝脏手术时进行主机与刀头的链接，与科内CUSA配套使用。
11 | QHYZYB-2025071015 | 留置导管（进口） | GDHK-1315 | 高流量导管，用于体外血液净化中在锁骨下静脉、颈静脉、股静脉处建立血管通路。管径13F\13F\11F,有效长度15cm\25cm\12.5cm
GDHK-1325
GDK-812.5P
12 | QHYZYB-2025071016 | 过氧化氢低温等离子灭菌器卡匣（进口） | 10109 10粒胶囊/片 卡匣 | 1.每片卡匣含过氧化氢体积：10粒胶囊×1850µL(1750-1865µL)/粒。 2.灭杀微生物类别：灭杀细菌芽孢。 3.浓度范围：53%-59.5% 4.与科室灭菌设备（强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器100S型）配合使用，并且有设备厂家兼容性说明。 主成分：过氧化氢
|  | 器械盒（进口） | 13827- 450*100*50mm | 器械盒用于装载腹腔镜镜头，宫腔镜镜头放灭菌柜消毒，可消毒使用。 每个器械盒配置6个卡子
13830- 450*200*50mm
13837- 576*270*100mm
13 | QHYZYB-2025071017 | 一次性使用胰岛素泵注射组件（国产） | 输注管路 GCS-65B | 输注管路分为常规型和可分离型两种类型。常规型输注管路由接头、导管、针座、输液针组成；可分离型输注管路由接头、导管、连接器、针座、输液针组成。用于糖尿病患者胰岛素泵强化治疗，降低血糖。与郑州瑞宇科技有限公司生产的（PH300、PH820型）胰岛素泵（优泵）配套使用
|  |  | 储药器 CY-13 | 储药器由推杆、储药器筒、注射针、胶圈、锥形保护套、推杆后盖组成。用于糖尿病患者胰岛素泵强化治疗，降低血糖。与郑州瑞宇科技有限公司生产的（PH300、PH820型）胰岛素泵（优泵）配套使用
14 | QHYZYB-2025071018 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
45 | QHYZYB-2025071019 | 一次性微波消融针（国产） | ECO-100AI8 | Φ2.0*150mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
|  |  | ECO-100AI9 | φ2.0*180mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
|  |  | ECO-100AI3 | Φ1.6*100mm，一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成。与微波治疗仪配合，供医疗机构用于人体实体肿瘤的凝固治疗用。
16 | QHYZYB-2025071020 | 定位膜（国 产) | 体膜 558.8*444.5*3.2mm,全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：558.8*444.5mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.边框上柱子间距40.6cm；
|  | 定位膜（国 产) | 头颈肩膜， 568.3*460.8*3.2mm，全孔型 | 1.厚度3.2mm，网孔均匀； 2.尺寸：568.3*460.8mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：头颈部； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99%
|  | 定位膜（国 产) | 左开颈胸膜 590*460*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：590*460mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.左侧胸部开窗；
|  | 定位膜（国 产) | 右开颈胸膜， 590*460*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：590*460mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.水箱温度：65~70℃； 6.加热时间2~3分钟； 7.操作时间：1分钟； 8.密度：1.13g/cm²； 9.硬度：55-60D； 10.断裂伸长：≥700%； 11.收缩率：不超过8%； 12.抗菌性：≥99.9% 13.交联度：5%~50%范围内 14.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应 15.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 16.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 17.右侧胸部开窗；
|  | 定位膜（国 产) | 颈胸膜， 386*605*2.4mm，全孔型 | 1.厚度2.4mm，网孔均匀； 2.尺寸：386*605mm； 3.外观：光滑，洁净，物理破损，无污染，锋利，毛刺；不会刮到手或划伤病人皮肤。 4.固定部位：盆腔； 5.密度：1.13g/cm²； 6.硬度：55-60D； 7.断裂伸长：≥700%； 8.收缩率：不超过8%； 9.抗菌性：≥99.9% 10.交联度：5%~50%范围内 11.安全性：定位膜具有良好的生物兼容性，不会引起过敏反应； 12.射线透过率6mv>98%;10mv>99% 13.适用类型：可适配在科室人体固定架上； 14.颈胸膜,边框上柱子间距20.5cm；
17 | QHYZYB-2025071025 | 医用棉签（国产） | 10cm | 本产品由木棒与医用脱脂棉加工制成，产品应无菌，一次性使用。用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。20支/小包。自封口。（灭菌级产品，产品应无菌）
18 | QHYZYB-2025071026 | 7环套扎器（进口） | M00542251 痔套扎器 | 套扎元件和配有牵引导丝和内窥镜固定器的手柄元件。套扎元件中弹性环材料为制模聚异戊二烯。 7环套扎器用于食管静脉曲张和肛门直肠痔的内窥镜下结扎。套扎环居后安装需同时具有触觉和听觉的套环释放提示设计 1.非乳胶材料 2.独特的7环设计 3.方形截面设计。
M00542251 静脉曲张/组织套扎器
19 | QHYZYB-2025071027 | 一次性传感器电极 （进口） | NICOM | 该产品由传感电极片、导连线组成。该产品与NICOM检测仪配合使用，用于测量患者心排量。
20 | QHYZYB-2025071028 | 一次性窄刀片（进口） | 50片/盒 | 原装进口，用于常规组织、石蜡包埋组织切片，适用于LEICA RM2245轮转式切片机和Histo Core MULTICUT半自动轮转式切片机。 1.包装规格：单盒50片，窄片 0.254 x 8 x 80mm，刃角度34 2.尺寸与厚度：长x宽:31.5x8mm(约80x8mm)，厚度:0.254mm(0.01英寸) 3.表面：铬涂层+Teflon涂层 4.刀片锋利度高，能够切割切片厚度最低至1um 5. 切割角度：34度，刃角保证最大的切割效率，优化冰冻切片和薄型组织切割效率 6.刀身材质及涂层技术提高产品耐用性 7.适配各类旋转式及推拉式切片机，适用于硬质组织、优质薄型切片、冰冻切片等多种组织类型，切割效果稳定 8.宽窄刀片可以与大多数制造商生产的切片机和冷冻切片机兼容 9.优化刀锋角度有利于快速切片 10。特殊的涂层处理可确保刀片与刀片之间的耐用性和稳定性
21 | QHYZYB-2025071102 | 医用隔离面罩（国产） | 大号 | 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。面罩应能完全罩住佩戴者的面部。用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅，一次性使用，三级防护用。产品应符合GB14866-2006标准
22 | QHYZYB-2025071103 | 便携式手动引流瓶（国产） | 普通型直通 | 普通型便携式手动引流瓶由上连接管、下连接管、接头、手动挤压手柄和带有放液嘴的气液储存瓶组成；精密型便携式手动引流瓶由上连接管、下连接管、接头、手动挤压手柄和计量瓶、储液袋组成。本产品适用于医疗单位各类心胸外科、普通外科、泌尿外科等手术引流作用。
普通型三通
精密型直通
精密型三通
23 | QHYZYB-2025071107 | 回收导管(进口) | 466-C210F 导管可用长度80cm 外径10F | 该材料应用于从下腔静脉(IVC)经皮收回OptEase可回收腔静脉过滤器
24 | QHYZYB-2025071108 | 理疗电极片（国产） | 方形37*46mm （纽扣式） 2片/包（3.9mm扣珠） | 单片双极电极，与科内人体器官功能扫描仪（鹰眼）配套使用： 1.尺寸规格:37*46mm 2.电线连接线的截面积:连接导线标称截面积必200 须不小于0.05mm 3.理疗电极片持粘力:成品在洁净的玻璃或不锈钢的表面上反复粘贴10次，粘性不会下降 4.外观:理疗电极片外观应平整光洁，导电部位颜色均匀.无污迹，修边整齐。
25 | QHYZYB-2025071110 | 医用无菌保护罩（国产） | II型 14cmx200cm | 产品的主要构成料为PE膜，然后在袋口加入橡筋或棉带经缝纫或热封而成，产品外观应没有破洞、污点、裂痕及灰生,如有裁剪的地方,应无碎片和颗粒状，每只一袋，独立包装，应无菌。
26 | QHYZYB-2025071111 | 经皮扩张气管切开套件（国产） | PW16-S-70 吸痰7.0mm | 产品由管身、插管芯、插管接头、弹性固定翼、套贵、单向阀、压力指示球囊、充气管、吸痰管、气管切开固定带组成、适用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人，具有声门下吸引、带吸痰的功能，管身 由热敏性PVC材质构成。
PW16-S-80 吸痰8.0mm
PW16-S-75 吸痰7.5mm
27 | QHYZYB-2025071112 | 体外循环插管及穿刺附件 （进口） | BE-PAL 1723（动脉插管） | MAQUET的ECMO离心泵主机配套耗材，适应各种原因导致的急性或慢性心功能不全无法通过药物治疗维持有效循环的心脏功能衰竭患者
|  | 体外循环插管及穿刺附件（进口） | BE-PVL 2155（静脉插管）
|  | 外循环套包PLS（进口） | BE-PLS 2050
|  | 体外循环插管及 穿刺附件（进口） | PIK150
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。