## Sheet1
项目编号 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 参数
QHYZYB-2025073001 | 1 | 尿液分析试纸条（国产） | URIT11A | 型号规格：125条/筒 适用范围：尿液分析试纸条与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、维生素C（VC）化学指标进行半定量或定性检测，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。
|  | 丙氨酸氨基转移酶（国产） | 赖式法300ml | 型号规格：基质液：45mL/瓶×1。2,4一二硝基苯肼溶液：45mL/瓶×1。氢氧化钠溶液：225mL/瓶×2。丙酮酸钠溶液：2mL/支×1 主要组成成分：试剂盒由基质液（磷酸盐缓冲液（pH7.4±0.1）、α-酮戊二酸、D-L-α-丙氨酸）、2,4一二硝基苯肼溶液（1.3mmol/L）、氢氧化钠溶液（0.4mol/L）、丙酮酸钠溶液（2mmol/L）4部分组成。 适用范围：用于定量测定人体血清中谷丙转氨酶的活性。 使用方法：耗材需要满足与目前在用保定长城临床设备配套使用
|  | 血液血质控品（国产） | 中值，3.0mlx1瓶/盒 | 规格：3.0mlx1瓶/盒，中值 用途：用于监控或评价血细胞分析仪检测结果的精密度 组成成分：主要由动物血红细胞、抗凝剂、防腐剂、细胞保养液、细胞固化剂组成
|  | 清洗液（国产） | 5L | 型号规格：URIT D41；规格5L 主要组成成分：氯化钠：1.5%、无水硫酸钠：0.1%、缓冲剂：0.2%、表面活性剂：0.1%。 适用范围：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。与URIT系列尿液分析仪配套使用
|  | 血细胞分析液用溶血液（国产） | 500ml | 型号规格：URIT L21; 包装规格：500mL 主要组成成分：硼酸：0.5%、硼砂：1%、十二烷基三甲基氯化铵：2%、十六烷基三甲基溴化铵：0.2%。 适用范围：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与URIT系列尿液分析仪配套使用
|  | 血细胞分析液用稀释液（国产） | URIT5D11 | 型号规格：型号：URIT5D11，规格：20L 主要组成成分：氯化钾：0.04%、氯化钠：0.4%、无水硫酸钠：1.0%、防腐剂：0.06%。 适用范围：与适配的血细胞分析仪及本公司生产的溶血剂、鞘液、清洗液配合使用，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。与目前在用优利特设备配套使用
|  | 大便隐血检测 (胶体金法) （国产） | 5人份/盒 | 包装规格：5人份/盒 检测原理：双抗夹心法原理 样本类型：粪便 组成成分：本试剂盒由检测卡、样本处理液(1.5mL/支)组成。 用途：本试剂盒用于体外定性检测人粪便样本中的血红蛋白(Hb)
|  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）（国产） | 条形 | 检测原理：双抗原夹心法，胶体金免疫层析技术 检测项目：丙型肝炎病毒抗体 标本类型：全血、血清、血浆 标本用量：约50μL 包含的配件：一次性塑料吸管 膜条宽度： ≥2.5mm 用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的丙型肝炎病毒抗体。
|  | 乙型肝炎病毒五项检测试剂（胶体金法）（国产） | 25人/盒 | 检测原理：双抗原夹心法，胶体金免疫层析技术 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体和核心抗体 型号：板型 标本类型：血清、血浆 标本用量：每孔约80μL，无需缓冲液 包含的配件：一次性塑料吸管、判读色卡 膜条宽度：≥2.5mm 用于定性检测乙型肝炎病毒五项：表面抗原（HBsAg）、表面抗体（HBsAb）、e抗原（HBeAg）、e抗体（HBeAb）、核心抗体（HBcAb）
|  | M-52D稀释液（国产） | 20L/箱 | 型号规格：M-52D 主要组成成分：氯化钠，三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 适用范围：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
|  | M-52DIFF溶血剂（国产） | 500ml/瓶 | 型号规格：M-52DIFF 主要组成成分：十二烷基三甲基氯化铵、缓冲剂 适用范围：M-52DIFF用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数；M-52LH用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
|  | M-52LH溶血剂（国产） | 100ml/瓶 | 型号规格：M-52LH 主要组成成分：十二烷基三甲基氯化铵、缓冲剂 适用范围："M-52DIFF用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数；M-52LH用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
|  | 探头清洗液（国产） | 50ml/瓶 | 规格：50mlx1 与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
|  | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 100条/瓶 | 型号规格：100条/筒 主要组成成分：由试剂条（基底片塑料大卡，中间层黏贴物双面胶及各滤纸检测试剂块三部分组成）和比色图谱组成。 适用范围：用于半定量检测尿液中抗坏血酸、葡萄糖、胆红素、酮体（乙酰乙酸）、尿比重、隐血、pH值、蛋白质、尿胆原、白细胞及定性检测尿液中亚硝酸盐。配合杭州艾康生物Mission U120型尿液分析仪用
|  | 尿纸试条（国产） | 100条/桶 | 尿液分析试纸条由基片、双面胶、空白块和测试块组成。与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、维生素C（VC）、肌酐（CR）、微白蛋白（MA）十三项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构作临床尿液检验使用。
|  | 定标液/冲洗液（国产 | 500ml/瓶 | 主要组成成分：氯化钠(NaCl)5.388g/L、氯化钾(KC1)0.32g/L、氯化钙(CaC12)0.193g/L、醋酸钠(Na2AC)4.54g/L、硼酸(H3BO3)5.878 g/L、硼砂(Na2B407)1.261g/L 适用范围：用于定标电解质分析仪。配套普朗PL1000A机子使用
|  | 斜率液（国产） | 250ml/瓶 | 主要组成成分：氯化钠(NaCl)2.764g/L、氯化钾(KC1)0.695g/L、氯化钙(CaCl2)0.472g/L、醋酸钠(Na2AC) 2.78g/L、硼酸(H3BO3)6.078 g/L、 硼砂(Na2B407) 0.304 g/L 适用范围：用于定标电解质分析仪。配套普朗PL1000A机子使用
|  | 去蛋白液（国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A去蛋白液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
|  | 参比电极内充液 （国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A参比电极内充液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
|  | 离子电极内充液 （国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A离子电极内充液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
|  | 总胆红素测定试剂盒（国产） | 试一125ml*2 试二5ml*2 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的总胆红素含量。主要用于辅助诊断肝病和黄疸病。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 直接胆红素测定试剂盒（国产） | 试一125ml*2 试二5ml*2 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中直接胆红素的含量。主要用于辅助诊断肝病和黄疸病。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（国产） | 试一40ml*3 试二20ml*3 | 适用范围：用于医疗卫生部门定量检测血清样本中的天门冬氨酸氨基转移酶（AST）含量。临床上主要用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（国产） | 试一40ml*3 试二20ml*3 | 适用范围：用于医疗卫生部门定量检测血清样本中的丙氨酸氨基转移酶（ALT）含量。临床上主要用于辅助评价肝功能。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 尿素测定试剂盒（国产） | 试一40ml*5 试二10ml*5 校准品1ml | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的尿素（Urea）含量。主要用于肾功能的评价。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 尿酸测定试剂盒（国产） | 50ml*6 校准品1ml | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的尿酸（UA）含量。主要用于辅助诊断高尿酸血症。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 肌肝测定试剂盒（国产） | 试一45ml*3 试二15ml*3 校准品1ml | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的肌酐含量。主要用于辅助诊断肾功能的变化。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
|  | 葡萄糖测定试剂盒（国产） | 50ml*6 校准品1ml | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的葡萄糖（Glu）含量。主要用于反映血糖水平。 需要满足与目前在用优利特设备配套使用
1.资质要求：不要求挂网，可不提供两票 2.服务要求：最终供应商需送至各监狱（门源监狱、西川监狱、女子监狱、柴达木监狱、西宁监狱、建新监狱、东川监狱、长宁监狱）指定地点3.该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 4.报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 5.每个项目编号为一个包，不可拆包。