## 3月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 招标参数
1 | QHYZYB--2025071101 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC303 | 适应症：鼻出血（止血） 特点：双极刀头（左右极），用于局部精确部位的止血、消融、凝固
|  |  | MC304 | 适应症：鼻甲肥大、减容术、软腭减容、扁桃体、悬雍垂、舌根等部位消融、CAUP等口咽部手术，具有打孔功能 锥形尖端，打孔更轻松 刀杆直径1.6mm，微创、精准．创口更小 刻度环设计，为医生提供刻度辅助，实现精准消融刀杆前端折弯角度，更贴合口腔三级电极设计，集打孔、消融于一体 前端两级打孔，后端两级消融
|  |  | MC305 | 专为耳科耳内镜手术下配合使用的等离子刀头，为耳内镜下手术实现无血化，保证视野清晰，充分保证耳内镜手术的安全及便捷性。刀头实现切割、止血、消融、凝固、滴注、吸引等功能等结合，刀杆总长度80mm，刀头直径在2.5mm。
|  |  | MC401 | 在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等
|  |  | MC402 | 用于鼻窦手术中实现精确的软组织消融和有效控制的止血效果，专为儿童耳鼻喉科手术设计的儿童专用刀头（刀杆长：130毫米；外刀杆直径：3.8毫米，常规刀头在4.2-6.0mm的直径）。通过双环特殊设 计，使该刀头切割、消融、吸引能力更强，刀头更细，对周围组织损伤小，适宜精准操作和儿童狭窄的生理结构下的手术操作，能适应更窄小的位置手术。
|  |  | MC403 | 适应症：喉部病变消融术（喉乳头状瘤、会厌囊肿、早期喉癌等手 术），可控，刀杆直径：3.8mm 喉科专用刀头，设计有1.9mm，2.5mm，3.4mm，3.8mm等直径的刀头，能充分满足喉深部、声门等的各种病变。
|  |  | AC401 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥2、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能3、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头4、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等
|  | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | AC306 | 能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极方式设计，实现双侧吸引，双侧切割、止血的功能，刀头前段直径0.3mm，实现精准切割、精准剥离组织。刀杆抓手到刀头尖端小于130mm，使得操作者作用力精准 具有开放式手术的等离子双极镊刀头精细切割、剥离组织；轻便，出血少。视清晰，效率高：止血能力强：等离子能使血管壁收缩，血栓新形成，可以封闭＜7mm的血管，大大减少术中出血：热传导少（1mm内）
|  |  | AC405 | 1、适配参数：交流0～360Vrms，100KHz～5MHz 2、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能4．电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头6、在同一支刀头，同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦7、适用手术：颈椎病的间盘消融减压术、腰椎病的键盘消融减压术、膝关节镜手术、髋关节镜手术、半月板和关节软骨手术、十字韧带重建手术、肩关节镜手术、肩下减压手术等。8、特别适合关节镜手术；方便各种狭小腔道，让切入更加容易，消融和止血更加精准，更适合于广泛病变滑膜清理和软组织清理。
2 | QHYZYB-2025071102 | 医用隔离面罩（国产） | 大号 | 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。面罩应能完全罩住佩戴者的面部。用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅，一次性使用，三级防护用。产品应符合GB14866-2006标准
3 | QHYZYB-2025071103 | 便携式手动引流瓶（国产） | 普通型直通 | 普通型便携式手动引流瓶由上连接管、下连接管、接头、手动挤压手柄和带有放液嘴的气液储存瓶组成；精密型便携式手动引流瓶由上连接管、下连接管、接头、手动挤压手柄和计量瓶、储液袋组成。本产品适用于医疗单位各类心胸外科、普通外科、泌尿外科等手术引流作用。
普通型三通
精密型直通
精密型三通
4 | QHYZYB-2025071104 | 一次性使用电圈套器（国产） | ES18-E2432/2400 | 一次性使用电圈套器由金属套圈、外管、拉索、护导管、芯杆、限位块、电源接头、滑环组成。产品采用环氧乙烷灭菌。金属套圈和拉索采用06Cr19Ni10材料，外管采用PTFE材料，芯杆、限位块和滑环采用ABS材料。 用于经内窥镜钳道孔对消化道息肉的切除。
ES18-E2425/2400
ES18-E2425/1800
ES18-E2422/2400
ES18-E1815/1800
ES18-E1810/1800
5 | QHYZYB-2025071105 | 夹子装置（国产） | GM-HD-A-1950-9 | 一次性使用止血夹由输送部和止血夹部组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 用于内镜下在消化道内放置夹子，以便用于胃肠道息肉止血。
GM-HD-A-1950-11
GM-HD-A-1950-16
6 | QHYZYB-2025071106 | 一次性使用黏膜切开刀（国产） | VDK-KM-15-200-D | 产品由插入部分及手柄部分组成，其中插入部分包括刀体、绝缘头（仅O型）、钢绳、鞘管组成，手柄部分包括套管、注射接头（仅注水功能）、连接件、连接器、双指环、手柄组成。产品接触人体部分为鞘管（聚四氟乙烯、SUS304不锈钢）、刀体（SUS304不锈钢）、绝缘头（陶瓷）。产品均为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 产品与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织。
VDK-KM-40-160-T
7 | QHYZYB-2025071107 | 回收导管(进口) | 466-C210F 导管可用长度80cm 外径10F | 该材料应用于从下腔静脉(IVC)经皮收回OptEase可回收腔静脉过滤器
8 | QHYZYB-2025071108 | 理疗电极片（国产） | 方形37*46mm （纽扣式） 2片/包（3.9mm扣珠） | 单片双极电极，与科内人体器官功能扫描仪（鹰眼）配套使用： 1.尺寸规格:37*46mm 2.电线连接线的截面积:连接导线标称截面积必200 须不小于0.05mm 3.理疗电极片持粘力:成品在洁净的玻璃或不锈钢的表面上反复粘贴10次，粘性不会下降 4.外观:理疗电极片外观应平整光洁，导电部位颜色均匀.无污迹，修边整齐。
9 | QHYZYB-2025071109 | 一次性使用手术包（国产） | 白内障眼科包 | 白内障眼科包,包内基本配置： 1.外包布150cm×150cm一块 2.内包布180cm×160cm一块 3.治疗巾80cm×65cm2块 蓝色 4.治疗巾120cm×80cm 1块 蓝色 5.纱布块6cm×8cm5块 6.棉签10cm长10根 7.擦手巾5块白色28×28 cm 8.眼科洞巾180cm×140cm1个，孔距离上端40cm，孔直径7，单孔，孔双侧加积液袋 9.药杯2个40-50毫升 10治疗碗1个 11.手术衣2件
|  |  | 准分子眼科包 | 准分子眼科包(准分子单包装) 1.包布80×60两块 2.准分子洞巾80cm×60cm 1块，孔尺寸8.5cm，双孔之间距离4.5cm，孔距离上端25cm
10 | QHYZYB-2025071110 | 医用无菌保护罩（国产） | II型 14cmx200cm | 产品的主要构成料为PE膜，然后在袋口加入橡筋或棉带经缝纫或热封而成，产品外观应没有破洞、污点、裂痕及灰生,如有裁剪的地方,应无碎片和颗粒状，每只一袋，独立包装，应无菌。
11 | QHYZYB-2025071111 | 经皮扩张气管切开套件（国产） | PW16-S-70 吸痰7.0mm | 产品由管身、插管芯、插管接头、弹性固定翼、套贵、单向阀、压力指示球囊、充气管、吸痰管、气管切开固定带组成、适用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人，具有声门下吸引、带吸痰的功能，管身 由热敏性PVC材质构成。
PW16-S-80 吸痰8.0mm
PW16-S-75 吸痰7.5mm
12 | QHYZYB-2025071112 | 体外循环插管及穿刺附件 （进口） | BE-PAL 1723（动脉插管） | MAQUET的ECMO离心泵主机配套耗材，适应各种原因导致的急性或慢性心功能不全无法通过药物治疗维持有效循环的心脏功能衰竭患者
|  | 体外循环插管及穿刺附件（进口） | BE-PVL 2155（静脉插管）
|  | 外循环套包PLS（进口） | BE-PLS 2050
|  | 体外循环插管及 穿刺附件（进口） | PIK150
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。