## Sheet1
青海省监狱管理局中心医院医用材料采购清单 项目编号:QHYZYB-2025082601
监狱采购耗材不入我院HRP系统，不在医保局监测范围，不进行网采。因每次用量少不需要两票，合同需与青海省监狱管理局中心医院签订
序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 参数
1 | 一次性使用导尿管（国产） | 双腔：16Fr | 根 | 有囊型由接头、管体和球囊组成；无囊型由接头和管体组成。用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，也可以用于泌尿外科手术时的压迫止血和膀胱冲洗。
2 | 一次性使用袋式输液器 带针（国产） | 0.7*25mm TW LB | 个 | 一次性使用袋式输液器 带针由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、开/关夹子（或调节器）、软管（管路）、分液袋、三通接头（选配）、二通（选配）、滴斗、滴管、 悬挂装置、注射件（选配）、加药口（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、流量调节器、药液过滤器（标称孔径为 15µm）、输液贴（选配）和静脉输液针（选配）组成。 静脉输液针由连接座、软管、防针刺装置（选配）、针柄、针管和保护套组成。经 EO灭菌，一次性使用。
|  | 0.6*25mm TW LB | 个
3 | 一次性使用输液器 带针（国产） | 0.7*25TWLB 15μm | 支 | 本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液用，经环氧乙烷灭菌。
|  | 0.6*25TWLB 15μm | 支
4 | 一次性使用无菌注射器（国产） | 1ml 0.45mm | 支 | 一次性使用无菌注射器:外套、芯杆、胶塞、锥头、锥头帽组成。产品原材料为聚丙烯(PP)、橡胶胶塞、医用不锈钢针管、聚乙烯组成，辅料为二甲硅油。 临床用于人体皮下、肌肉、静脉注射药液或抽吸药液用。
|  | 5ml 0.7mm | 支
|  | 10ml 0.8mm | 支
|  | 50ml 1.2mm | 支
5 | 一次性使用配药注射器（国产） | 20ml*1.6mm | 支 | 配药针分为斜面针和侧孔针两种。 本产品由外套、芯杆、活塞（不含DEHP)、配药针（也称溶药针）和护帽（也称保护套）组成。产品供临床抽取、溶解、配制药液使用。
6 | 一次性使用静脉血样采集针（国产） | 软连接0.7mm*25mmTWLB | 支 | 一次性使用静脉采血针由采血针、针套、采血针针柄或针座、瓶塞穿刺针柄或针座、瓶塞穿刺针、瓶塞穿刺针套、软管（选配）、保护套（选配）、不锈钢弹簧（选配）、回弹按键（选配）、持针器（选配）组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。软管采用PVC，该塑料的增塑剂为DEHP；采血针针柄或针座、瓶塞穿刺针柄或针座、回弹按键采用ABS；针套、保护套采用PE；瓶塞穿刺针套采用天然橡胶；持针器采用聚丙烯；采血针、瓶塞穿刺针采用X5crNi18-9奥式体不锈钢针管；不锈钢弹簧采用304不锈钢。适用于采集静脉血样标本检验用。可配持针器使用，持针器连接采血针,采集静脉血样标本检验用。
7 | 真空采血管（国产） | 玻璃各型号 | 支 | 产品由试管（玻璃或塑料）、胶塞（胶塞外可有塑料防溅帽）、试管内添加剂（不同型号对应不同的添加剂）或无添加剂、附加物（仅限于分离胶型号的产品）组成，分无菌（辐照灭菌）和非无菌产品。产品需在外观标注适用于5000米海拔。
塑料各型号
8 | 一次性使用静脉血样采集针（国产） | 7#(0.7×20/25mm)LB/SB | 支 | 一次性使用静脉采血针由采血针、针套、采血针针柄或针座、瓶塞穿刺针柄或针座、瓶塞穿刺针、瓶塞穿刺针套、软管（选配）、保护套（选配）、不锈钢弹簧（选配）、回弹按键（选配）、持针器（选配）组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。软管采用PVC，该塑料的增塑剂为DEHP；采血针针柄或针座、瓶塞穿刺针柄或针座、回弹按键采用ABS；针套、保护套采用PE；瓶塞穿刺针套采用天然橡胶；持针器采用聚丙烯；采血针、瓶塞穿刺针采用X5crNi18-9奥式体不锈钢针管；不锈钢弹簧采用304不锈钢。适用于采集静脉血样标本检验用。可配持针器使用，持针器连接采血针,采集静脉血样标本检验用。
9 | 一次性使用缝合包（国产） | / | 只 | 一次性使用缝合包配置：非吸收外科缝线（蚕丝）4-0、3-0、2-0、0号各一根；医用缝合针圆针1/2 6*14*2 角针1/2 8*20*2；脱脂纱布40*50 8块；洞巾120*200 中间开洞10cm；橡胶检查手套中号2副；塑料镊子1个；棉球4粒；碘伏棉球8粒；手术刀片10号1个；无菌塑柄手术刀1个；持针钳1个；消毒液刷1个；医用输液胶带1卷组成。一次性使用缝合包经环氧乙烷灭菌。应无菌。
10 | 一次性使用清创缝合包（国产） | 常规 | 只 | 一次性使用清创换药包由基本配置：薄膜手套2副；棉球4粒；方盘1个；一次性使用医用橡胶检查手套1副；纱布叠片8*8*8 4块；塑料镊子2个；碘伏棉球8粒组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。供临床清创换药用。
11 | 一次性使用换药包（国产） | / | 只 | 一次性使用换药包由塑料镊子2个；橡胶检查手套中号2副，选配；脱脂纱布8*8*8 5块；棉签10cm 4支；棉球大号 4粒；碘伏棉球8粒。一次性使用换药包经环氧乙烷灭菌。应无菌。
12 | 一次性使用无菌导尿包（国产） | 16Fr | 只 | 本产品由基本配置一次性使用无菌导尿管16号、医用纱布块 40*50 8块；一次性使用引流袋 2000ml 1个；一次性使用镊子2个；检查手套中号2副；医用棉球4粒；一次性使用孔巾12*2001条；包布200*220一条；物品盒1个；一次性使用配药用注射器20ml 1个；碘伏棉球16粒；碘伏棉签8支；导夹1个；体腔器械导入润滑剂1个；一次性使用灭菌橡胶外科手套中号2副；一次性使用备皮刀2个；一次性医用中单120*200 4条；一次性医用垫50*60 2条；塑料杯子1个；储存袋1个；小碗2个；医用棉签10cm 10支；药杯2个；弯盘2个；消毒刷2个组成。
13 | 纱布绷带（国产） | 8cm*500cm | 卷 | 8*500，带状，非弹性材料，不与创面直接接触，本品由医用脱脂纱布卷裁切而成。用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
14 | 医用纱布敷料（国产） | A1型纱布块6*8cm | 块 | 本产品以符合 YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料,经裁剪、折叠(或缝制)、包装制成。经环氧乙灭菌，产品无菌。腹巾主要用于手术过程中吸收体内渗出液、压迫止血和支撑、保护器官及组织;纱布包(卷)主要可用于清洁皮肤、粘膜或创面;纱布块主要用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液。
15 | 一次性使用医用口罩（国产） | 挂耳型，10支/包 | 包 | 挂耳型， 由无纺布或无纺布复合材料、可塑性鼻夹、口罩带组成，适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫生护理，防止医生与患者之间的交叉感染。
16 | 医用防护口罩（国产） | N95 | 个 | 医用防护口罩由口罩本体、鼻夹、口罩带、口罩带调节扣经热压、缝制而成。其中口罩本体由色织棉布、芯片（纺粘法非织造布、熔喷布复合而成）制成；鼻夹采用聚丙烯包裹金属丝制成。供医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。
17 | 一次性医用中单（国产） | 90cm×225cm，10个/包 | 个 | 本产品由薄型粘合法非织造布裁剪而成。用于卧床病人保洁或预防褥疮。
100cm×200cm。10个/包
18 | 针灸针（国产） | 0.25*25mm | 支 | 针灸针由针体和针柄组成，针灸针的针体采用GB/T4240-2009所规定的06Cr19Ni10(SUS304)奥氏体不锈钢丝，针柄采用无氧铜丝或06Cr19Ni10(SUS304)奥氏体不锈钢丝制成,进针管采用 PVC 塑料制成。按针柄型式分为环柄针、平柄针、花柄针三种，按是否带进针管分为带进针管和不带进针管两种，按照尺寸不同分为若干规格该产品以无菌和非无菌两种状态提供。无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
0.25*40mm
0.25*50mm
0.30*75mm
0.35×40
0.35*50
0.35*75
19 | 一次性使用心电电极（国产） | FW | 片 | 型号：FW型 规格：45mm。本产品由传感元件和电解质组成。配合仪器供心电检测、监测用。
20 | 医用超声耦合剂（国产） | 250g | 瓶 | 本产品为水溶性高分子凝胶，由卡波姆、丙二醇、丙三醇、三乙醇胺、苯氧乙醇和纯化水组成。改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。
21 | 医用透气胶带（国产） | A型，2.5*8cm | 卷 | 型号：无纺布透气胶带规格：A型。带状粘贴材料，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。
22 | 医用干式胶片（国产） | 20*25cm（8*10in.） | 张 | 由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成。 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。
23 | 自贴式敷料（国产） | 普通型10×25cm | 片 | 产品由基材 (无纺布或聚氨脂 (PU) 膜或聚乙烯 (PE) 复合膜 )、医用压敏胶、敷芯(不含药 )、防粘纸组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用。
24 | 医用输液贴（国产） | 3.5cm×7cm | 片 | 本产品由胶带、吸收芯垫、离型纸组成。5片装/包； 临床用于输液时固定针头使用。
25 | 一次性使用雾化器（国产） | A-1型 | 个 | 由雾化杯、咬嘴、波纹管、导管、接头组成。 临床以氧气为动力源，将液态药物雾化供患者吸入治疗使用。
26 | 一次性使用肠道冲洗袋（国产） | B型 | 个 | 规格：1000ml 冲洗袋采用软聚氯乙烯塑料制成,由袋体、吊耳、导管、调节器、加压囊、肛门管组成。临床供肠道清洗、灌注、排空用。
27 | 一次性使用引流袋（国产） | A型 | 个 | 一次性使用引流袋挂环、袋体、引流管、接头、护帽、排液口、塞子、调节器等组成。产品经环氧乙烷灭菌。
28 | 一次性使用胃管（国产） | F8,F10,F12,F14,F16,F18 | 根 | 本产品由管身和接头组成，硅橡胶材质。 供插入胃部，排空、清洗、灌注用。
29 | 一次性使用静脉留置针（国产） | 密闭式正压型22G | 个 | 由保护套、导管、漏斗、三通导管座、隔离塞、针管、槽口针座、 调节板/止流夹、软管、直通/三通连接座、端帽（选配）、肝素 帽（选配）、输液接头（选配）组成。 该产品适用于外周静脉输液和血液样本的采集，留置时间不大于72小时。
30 | 医用缝合针（国产） | 10支装，各规格 | 包 | 产品由符合 YB/T 5219-1993 规定的 4Cr13 不锈钢材料制成。产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。
31 | 一次性使用医用检查手套（国产） | 各号 | 付 | 光面无粉。采用天然橡胶胶乳制成。
32 | PE检查手套（国产） | 中号 | 付 | 分为大号、中号、小号，由聚乙烯膜制成。
33 | 胰岛素注射笔针头（国产） | 31G,6mm | 支 | 本产品由针管（304不锈钢）、针尖保护套（聚乙烯）、针座（聚丙烯）、针座保护套（聚乙烯）、密封透析纸组成。本产品经γ射线辐射灭菌，应无菌，一次性使用。 配合胰岛素笔用于人体注射胰岛素。
| 胰岛素注射笔针头（国产） | 8mm | 支 | 本产品由针管（304不锈钢）、针尖保护套（聚乙烯）、针座（聚丙烯）、针座保护套（聚乙烯）、密封透析纸组成。本产品经γ射线辐射灭菌，应无菌，一次性使用。 配合胰岛素笔用于人体注射胰岛素。
34 | 血糖试条（国产） | 100条/瓶 | 瓶 | 血糖试纸必须与现有鱼跃血糖仪配套使用，主要用于医院和家庭患者体外定量检测新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度。
35 | 血糖试纸（国产） | 50人份/盒 | 盒 | 规格：50人份/盒 检测时间：7秒 采血量：0.3μL 使用方法：耗材需要配合目前在用京都血糖仪使用
36 | 压敏胶带（国产） | 0.9*600 | 卷 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。
26*400
37 | 医用造口袋（国产） | 2000ml | 袋 | 型号：2000ml。 通常为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。
38 | 医用脱脂棉（国产） | 500g | 包 | 产品采用棉葵科草棉属植物成熟种子的毛茸，经除去夹杂物，脱脂、漂白、加工而成。 产品供医疗单位作敷料用。
39 | 手术衣（国产） | 褂式中号 | 件 | 褂式,该产品由具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制成，由前身、后身、袖子、系带组成（前身、袖子可设计成加强防护，加缝非织造布或聚乙烯塑料膜）。 适用范围/预期用途；用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染原的传播。
40 | 尿纸试条（国产） | 100条/桶 | 桶 | 尿液分析试纸条由基片、双面胶、空白块和测试块组成。与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、维生素C（VC）、肌酐（CR）、微白蛋白（MA）十三项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构作临床尿液检验使用。
41 | 不锈钢敷料镊（国产） | 各规格 | 把 | 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。
42 | 不锈钢油膏缸（国产） | 8cm | 个 | 采用不锈钢材料制成。非无菌提供。
43 | 手术剪（国产） | 各规格 | 把 | 由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。用于剪切组织。
44 | 止血钳（国产） | 各规格 | 把 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 用于钳夹血管、分离组织以止血。
45 | 医用药杯（国产） | 40ml | 个 | 符合GB.31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品、镉、铭、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》检测标准。不锈钢材质
46 | 医用换药碗（国产） | 各规格 | 个 | 符合GB.31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品、镉、铭、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》检测标准。不锈钢材质
47 | 有盖方盘（国产） | 11.5寸 | 个 | 符合GB.31604.49-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品、镉、铭、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》检测标准。不锈钢材质
48 | 白凡士林（国产） | 400ml | 瓶 | 医用，本品为白色或微黄色均匀的软膏状物；无臭或几乎无臭；与皮肤接触有滑腻感， 具有一定的拉丝性。起融化作用
49 | 安捷碘伏消毒液（国产） | 100ml | 瓶 | 本品是以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L；pH值(25°C)：2±1；稳定性测试(37°6,90天)：≤10；汞(以Hg计)，mg/kg：≤1；砷(以As 计)，mg/kg：≤2； 铅(以 Cd计)，mg/kg：≤10。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。
|  | 500ml | 瓶
50 | 75%医用酒精消毒液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(V/V)。PH值：8±1；稳定性(常温存放12个月乙醇含量降解率)/(%)：≤10； 本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
2.5L
100ml
51 | 95%医用酒精消毒液（国产） | 2.5L | 瓶 | 本品是以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量(V/V)/(%)：95±5；PH 值：8±1；稳定性(常温存放12个月乙醇含量降解率)/(%)：≤10；可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。
52 | 3%过氧化氢消毒溶液（国产） | 500ml | 瓶 | 过氧化氢含量范围为3.0%±0.3%(W/V)。PH值范围为 2.5~3.5。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、人体自然菌、物体表面自然菌。
100ml
53 | 84消毒液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效含量为4.3%士0.6%(W/V)。PH值(原液)：12-14；可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、细菌芽孢菌。
54 | 消毒凝胶（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以乙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为75%±7.5%(V/V)，添加滋润剂、保湿剂等护肤成分。PH值：5.5±1；可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。稳定性：温度37℃恒温箱内放置90天后，乙醇下降率<10%，符合《消毒技术规范》(2002年版)。 开启后有效期：样品启用90天后，乙醇含量下降率<10%，且乙醇含量不低于说明书标识的下限值，细菌总数<100CFU/m1,符合GB27950-2020手消毒剂通用要求启用后有效期90天的要求。
55 | 抗菌洗手液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以葡萄糖酸氯已定为主要有效成分的抗菌洗手液，葡萄糖酸氯已定含量为 0.2%±0.02%(W/V)，添加护肤成分。对肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌有抗菌作用。
56 | 免洗无醇手消毒液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以苯扎氯铵和葡萄糖酸氧已定为主要有效成分的消毒液，苯扎氯铵含量为0.13%0.013%(W/V)，葡萄糖酸氯已定含量为1.15%+0.115%(W/V)。
57 | 84消毒片（国产） | 100片/瓶 | 瓶 | 本品是以三氯异氰尿酸为主要成份的消毒片，有效含量为45%-55%。pH值：5.0-7.0；重金属(pb计)≤10；砷含量：≤2；稳定性(90天含量下降率)≤10。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌及细菌芽胞华。
58 | 戊二醛消毒剂（国产） | 2L | 瓶 | 本品是以戊二醛为主要有效成分的消毒液，戊二醛含量为 2.2±0.2%(W/N)，加调节剂前的pH值：4±1；加调节剂后的PH：7±1；金属腐蚀性：无腐蚀或轻度腐蚀可杀灭细菌芽孢。
59 | 液体石蜡（国产） | 500ml | 瓶 | 轻质液体石蜡(石蜡油)，无色油状液体，PH值6.0-8.0；制药行业的药品辅料,医药器械的润滑与防腐;可用作软膏,擦剂和化妆品的基质;在无菌操作下可分装为泻药。
60 | 医用甘油（国产） | 500ml | 瓶 | 医用甘油通常具有润肠通便作用。医用甘油，在临床上可用甘油当做润滑性泻药，可用于肛门处灌肠，能够刺激肠胃，蠕动加快并且软化大便，改善便秘，
61 | 压力蒸汽灭菌化学指示牌（国产） | 121，134 （1200片/盒） | 片 | 适用于121℃、20min和134℃、4min压力蒸汽灭菌的包外监测，用于指示包裹是否经过所述的灭菌过程。本品为压力蒸汽灭菌使用并带有灭菌指示标识的化学指示标签，用于指示灭菌包裹是否经过相应的灭菌处理。标签上印有品名、灭菌日期、失效日期等填写栏目，便于书写记录。在 121℃饱和蒸汽条件下作用 10min 或 134℃℃饱和蒸汽条件下作用 2min，指示色块颜色由浅黄色变成黑色，符合 GB 18282.1-2015 标准要求。
62 | 压力蒸气灭菌指示胶带（国产） | 20mm*50m/卷 | 卷 | 适用于压力蒸汽灭菌包裹的封口与包外监测，用于指示包裹是否经过压力蒸汽灭菌的过程。本品经过压力蒸汽灭菌后，其指示标识的颜色应由浅黄色变成黑色，表示物品已经过灭菌处理，不能作为灭菌效果的判断。
63 | 压力蒸气灭菌指示卡（国产） | 134 | 片 | 适用于 134°℃、4min 压力蒸汽灭菌效果的化学监测。适用于 134°℃、4min 压力蒸汽灭菌效果的化学监测。在134℃℃饱和蒸汽条件下作4min，指示色块颜色由浅黄色变成黑色，变色程度与标准色块一致。根据灭菌后指示剂的变色情况与标准色的对比，可以判断是否达到所需温度和时间。
64 | 含氯消毒剂浓度试纸（国产） | 条状，A-1型，48条/袋 | 袋 | 本品利用不同浓度的有效氯与吸附于滤纸上的化学物质发生反应，显示不同颜色的原理，与标准比色卡对照，读出被测含氯消毒剂中的有效氯浓度。适用于含有效氣消毒剂(例:84消毒液、漂白粉、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯化磷酸三钠等)有效成分浓度的检测。检测有效氯浓度范围 0-2000mg/L。
65 | 紫外线强度指示（国产） | 100片/盒 | 盒 | 紫外线强度指示卡由卡片纸、紫外线感光色块和标准色组成。中央为紫外线感光色块，两端分别印上辐射照度为一定值的标准色块，当紫外线感光色块受到紫外线照射后，随紫外线辐射强度的强弱，产生深浅程度不同的紫红色，然后与标准色块比较。检测紫外线灯辐射照(90uW/cm和 70uW/cm)是否达到使用要求。用于紫外线辐照强度的日常监测，以便了解紫外线灯的使用情况和及时进行更换。
66 | 心电图纸（国产） | 210*30mm | 卷 | 发色密度高，文字清晰度好。白度高，尘埃少，纸面外观较好。表面强度高，平滑度高，正反印刷加工适应性好。不粘打印头、对打印头磨损小。极大地延长了打印头的寿命，使用优质原材料生产，严格的品质控制，质量稳定。
80*20mm
210*140mm
67 | 医用棉签（国产） | 10cm，1000只/大包，25个/小包 | 大包 | 医用棉签由竹或木棒及医用脱脂棉制成；经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
68 | 压舌板（国产） | 木质 150mm | 个 | 木质、竹质，150mm
69 | 氧气袋（国产） | 71*45cm、71*55cm | 个 | 1.最高使用压力10.6KPa；2.贮存氧气时，应关紧调节阀并在管端塞入塞子，以防泄露。氧气袋由尼龙 PVC、橡胶导管、止气阀、气堵组成。大号71x55cm，中号71x45cm。便携式42L吸氧袋。
70 | 玻璃体温计（国产） | 三角形棒式 | 根 | 三角形棒式(口腔用、肛门用)。本产品具有测温留点结构，感温液为汞。
71 | 干湿温度计（国产） | 常规 | 根 | 测量温度范围：-20℃-40℃，测量湿度范围：0%RH-90%RH，精准热敏传感，感知温度细微变化。
72 | 指夹式脉搏血氧仪（国产） | XLF-XY898 | 台 | 指夹式脉搏血氧仪由主机和内置血氧探头组成。本产品供临床无创估算检测人体动脉血氧饱和度和脉率用。
73 | 电子血压计上臂式（国产） | XLF-XYJ878G | 台 | 产品由主机和袖带组成。适用于测量成人的收缩压、舒张压及脉率，其数值供诊断参考用。
74 | 额温测量仪（国产） | FR880 | 台 | 主要由主机和探测头组成，通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。解析度:0.1℃或0.1F；准确度:±0.2℃(35℃~42℃)，测量范围:32°℃~42.9°℃(人体溫度) 0°C~100°C(环境温度)，记忆功能:多组存储数据；体温正常发绿光，发亮红光，低亮黄光。解析度:0.1℃或0.1F每次送货需检测后供应
75 | 指针式温湿度表（国产） | 常规 | 个 | 高精度八角温湿度表，材质：玻璃、ABS；尺寸：20*20*3，测量范围：温度：-20℃-40℃，湿度：0%RH-90%RH。含每次首次供应检测费用。
76 | 紫外线消毒灯管（国产） | 30w | 根 | 紫外线杀菌灯能产生具有杀菌效果的紫外线
77 | 紫外线消毒灯（国产） | YZSC-II | 台 | 1、规格型号：YZSC-II 2、功能：供医疗机构或其他场所作空气和物体表面消毒用。 3、主要参数： 1）正常工作条件 a)环境温度：5℃~40℃； b)相对湿度：≤80%； c)大气压范围：50kPa~106kPa； d)电源电压：交流220V； e)频率：50Hz。 2）灯管功率≥30W×2 灯管数量：2支 无臭氧石英材料。 3）灯臂灯臂长度：915mm。 4）灯臂可调节角度范围：0～180°。 5）折合后离地面高度：1070mm。 6）灯管消毒寿命≥6000h。 7）移动可折叠带定时装置，可定时2小时。 8）254nm辐照强度（1m距离）≥120µw/㎡。
78 | 拐杖（国产） | 铝制 | 对 | 分为腋拐、肘拐。腋拐按调节方式不同分为弹珠调节型、螺栓调节型；弹珠调节型分为：单升拐、双升拐；按支脚减震方式不同分为脚垫减震拐、支架内加弹簧减震拐。肘拐分为可调式、弹珠调节式。腋拐按人体身高分：成人型、儿童型；按尺寸分为大号、中号、小号。由腋托、侧弓、支脚、手柄、支撑托、支撑架和臂套组成；按材质不同分为：铝合金、不锈钢、铁制和木制。产品为无源产品。
备注：以上78项打包招标，因原有2家供货公司配送，考虑区域及耗材的特殊性申请选一备一
资质要求：不要求挂网，可不提供两票 服务要求：最终供应商需送至各监狱（门源监狱、西川监狱、女子监狱、柴达木监狱、西宁监狱、建新监狱、东川监狱、长宁监狱）指定地点