## 总
青海红十字医院医用耗材公告附件
项目编号 | 申购产品名称 | 产品规格型号 | 参数
QHYZYB-2025091601 | 一次性使用冲洗引流管（国产） | B型 6.67mm(Fr20) 8.0mm（Fr24） | 一次性使用冲洗引流管为治疗型双套冲洗引流管，为内外套管分体纸塑袋包装。由外管、内管（可活动）和接头组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。集双套四腔、开放式三棱内卡扣、可⾃主移动、防堵管，与冲洗引流为⼀体的可持续冲洗持续负压引流的多功能冲洗引流管，供腹腔手术后冲洗创面和引流残液用。
QHYZYB-2025091602 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
QHYZYB-2025091603 | 火龙罐专用艾条（国产） | 大号艾条:直径55mm*高度30mm | 蕲艾为原料，经粉碎或捶打，再筛去灰渣后制得的绒状物，经卷制、切断或不切断工艺加工制成的专用艾柱。 形态：呈规则形状，粗细一致，条索顺直紧实，外观整洁无污迹，断面平整； 气味：具有蕲艾特有的芳香味，无异味。 杂质 ：内容物不得含有艾梗和外来杂物。
中号艾条:直径45mm*高度25mm
小号艾条直径20mm*高度 20mm
QHYZYB-2025091604 | 卫生湿巾（国产） | 50片/包(≥20cm*20cm) 材质：热轧布 | 1、主要原料：无纺布，RO纯水，表面活性剂，复合双链季铵盐化合物。 2、主要有效成分及含量：复合双链季铵盐化合物，有效成分含量为0.765%~0.935% ；含多种杀菌剂，有效杀菌99.999%，预防耐药性产生； 3、适用于医疗机构环境物体表面的日常清洁杀菌，内含表面活性剂，清洁和杀菌合二为一，有资质提供能到达中水平消毒。 4、杀灭微生物类别:可杀灭1.化脓性球菌2.肠道致病菌3.致病性酵母菌4.医院感染常见细菌（对金黄色葡萄糖球菌、大肠杆菌、白色念球菌、铜绿假单胞菌等有杀菌作用） 5.能灭活脊髓灰质炎病毒。 5、可杀灭多种医院常见病原体 6、安全性高，无毒性：不添加酒精，不伤手，通过皮肤刺激性测试；本品挤出液原液在实验条件下，急性经口毒性实验为实际无毒； 7、开启后正常使用8周仍具有良好杀菌效果，持续抑菌时间长，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌有杀菌作用,还有对医院器械模拟消毒现场试验证明对器械表面有很好的杀菌作用。 8、符合卫生执行标准：GB15979、WS575 9、对精密仪器的兼容性高，可用于B超探头、呼吸机、血透仪、新生儿暖箱等仪器设备的清洁和消毒。
100片/包 （≥18cm*26cm）材质：水刺布（棉质）
80片/包 （≥18cm*26cm）材质：水刺布（棉质）
QHYZYB-2025091605 | 一次性使用中心静脉导管（国产） | 11.5fr2*16cm | 临时血透导管，由导管、手术刀、穿刺针、导丝及助推器、扩张管、输液接头（肝素帽／无针接头）、性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器，镊子、消毒刷（不含消毒液）、橡胶医用手套、脱脂纱布、医用带线缝合针、手术巾、铺巾和孔巾.导管插入人体的有效长度16cm。
|  | 11.5fr2*20cm | 临时血透导管，由导管、手术刀、穿刺针、导丝及助推器、扩张管、输液接头（肝素帽／无针接头）、一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器，镊子、消毒刷（不含消毒液）、橡胶医用手套、脱脂纱布、医用带线缝合针、手术巾、铺巾和孔巾.导管插入人体的有效长度20cm。
QHYZYB-2025091606 | 一次性使用手术包（国产） | 白内障眼科包 | 白内障眼科包,包内基本配置： 1.外包布150cm×150cm一块 2.内包布180cm×160cm一块 3.治疗巾90cm×90cm 2块 蓝色 4.治疗巾120cm×80cm 1块 蓝色 5.纱布块6cm×8cm5块 6.棉签10cm长10根 7.眼科洞巾180cm×140cm1个，孔距离上端40cm，孔直径7，单孔，孔双侧加积液袋，孔周边加一圈防水层 9.药杯2个40-50毫升 10治疗碗1个 11.手术衣2件
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。