## 10-11月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 单位 | 招标参数
2 | QHYZYB-2025091202 | 超声高频外科集成手术设备（进口） | HP054CN | 把 | 超声刀手柄线，需适配于强生超声刀使用
|  |  | HPBLUECN | 把
3 | QHYZYB-2025091203 | 总氯检测试剂盒（国产） | 50次 | 盒 | 本产品用于检测水中氯离子的含量
|  | 水硬度快速检测试剂盒（国产） | 10ml | 盒 | 本产品用于测试水中Ca2+、Mg2+离子的含量。
5 | QHYZYB-2025091205 | 牛心包心脏外科补片（国产） | 3P4(30x40) | 片 | 材质：牛心包 牛心包外科补片作为组织修补材料，用于心脏房/室间隔缺损修复，主要用于先心修补术
|  |  | 4P6(40x60) | 片
|  |  | 6P8(60x80) | 片
|  |  | 8P10(80x100) | 片
6 | QHYZYB-2025091206 | 冠状动脉分流栓（进口） | FT-12150（1.50mm） | 个 | 本产品由分流管、系绳和标签组成。分流管由硅树脂制成，端头材料为添加硫酸钡的硅树脂，系绳材料为4-0丝线。 本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
7 | QHYZYB-2025091207 | 同种骨植入材料（国产） | 专用骨件 （股骨髁） 按用户要求加工 | 件 | 股骨髁主要用于股骨损伤，肿瘤等手术的定制
|  |  | 专用骨件（胫骨平台） 按用户要求加工 | 件 | 主要用于胫骨平台骨折患者
|  |  | 长骨骨段L（50-250）mm | cm | 长骨骨段如胫骨干、股骨干、腓骨干等可做大段骨缺损的移植，具有一定的力学支撑性，同时腓骨段还可做保髋治疗术髓内钉减压的支撑棒,根据患者需求定制
8 | QHYZYB-2025091208 | 空心纤维血液透析滤过器（进口） | UItraflux AV 1000S | 支 | 与科内费森血液净化机:multi(Version multiFitratePRO）配套使用，适用于连续性血液净化治疗
|  | 连续性血液净化管路 （进口） | multiFiltr ate PRO HDF | 套
|  |  | multiFiltr ate PRO Ci-Ca HDF | 套
10 | QHYZYB-2025091210 | 隔离透声膜（国产） | A型 （直筒型） 180mmx49mm | 只 | 供临床B超检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染，适用于各项经阴道检查，起到隔离探头与组织接触
11 | QHYZYB-2025091211 | 粘贴手术裤（国产） | / | 件 | 结构及组成 本产品采用聚乙烯膜、医用压敏胶、离型纸制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 适用范围 ：本产品主要用于宫腔镜手术操作。可替代现使用垫单类产品。
15 | QHYZYB-2025091215 | 一性使用括约肌切开刀（进口） | M00545170 | 把 | 可旋转式乳头切开刀行ERCP手术，头端导丝腔、造影剂腔融合，方便注射造影剂，有限防止粘膜下注射。适用于Vater壶腹和/或odi括约肌的经内镜扩约肌切开术，亦可用于注射造影剂
M00545150
M00545160
M00545180
M00545190
M00545200
|  | 快速交换细胞刷（进口） | M00545000 | 个 | ERCP手术用耗材，适用于选择性胆管狭窄病人的刷检，用于确定肿瘤的性质
|  | 取石球囊导管（进口） | M00547000 | 根 | ERCP手术用耗材，取石球囊导管近端带有标记，有助于内镜下定位，其方形肩部设计，独特双腔设计，球囊可向上、向下做封闭造影
M00547010
M00547020
M00547030
M00547040
M00547050
|  | 胰管支架及推送器 （进口） | M00536750 | 个 | ERCP手术用耗材,Advanix胰管支架和NaviFle ex推送器配合使用，用于将支架输送到胰管内用于进行胰管引流。
|  |  | M00536760 | 个
|  |  | M00536770 | 个
|  |  | M00536780 | 个
|  |  | M00536870 | 个
|  |  | M00536880 | 个
|  |  | M00536890 | 个
|  |  | M00536900 | 个
|  |  | M00536990 | 个
|  |  | M00537000 | 个
|  |  | M00537010 | 个
|  |  | M00537020 | 个
|  |  | M00537110 | 个
|  |  | M00537120 | 个
|  |  | M00537130 | 个
|  |  | M00535000 | 个
|  |  | M00535010 | 个
|  |  | M00535020 | 个
|  |  | M00535030 | 个
|  | 导丝 （进口） | M00556101 | 个 | 10cm坞填充头端，导丝适用于选择性胆管插管包指但不限手胆总管、胆囊管、右肝管和左肝管。设计用于在内窥镜胆道手术中插入和更换导管，要求具有良好的亲水性和柔顺性
|  |  | M00556111 | 个
|  |  | M00556121 | 个
|  |  | M00556131 | 个
|  |  | M00556141 | 个
|  |  | M00556151 | 个
|  |  | M00556161 | 个
|  |  | M00556171 | 个
|  | 鼻胆引流管 （进口） | M00540110 | 根 | ERCP手术用耗材，鼻胆引流管系双硬度导管，包括一只鼻胆引流管、一根引流袋连接管和一个鼻转换管，用于通过鼻腔长期连接胆管系统
|  |  | M00540130 | 根
|  |  | M00540140 | 根
17 | QHYZYB-2025091217 | 经颈静脉肝内穿刺系统（国产） | HR4050 | 套 | 该产品由外鞘、外鞘芯、穿刺针、穿刺导管、导向器、导向器套管和扩张器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 该产品用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行闪静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压
|  |  | HR7050 | 套
|  |  | HR4070 | 套
|  |  | HR7070 | 套
18 | QHYZYB-2025091218 | 阻抗控制子宫内膜切除系统（一次性双极消融器）（进口） | NS2013鞘管外径6mm， | 个 | 包括双极电极阵列部分、宫颈圈、手柄部分，适配于RFC2009-115射频控制器 双极网状电极设计，可有效去除子宫内膜，治疗女性月经过多，拥有术前宫腔完整性评估系统（CIA），可自动检测有无子宫穿孔，适用于妇女绝经前、无生育要求、由良性疾病引起的月经过多（过量出血）子宫内膜切除。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。