## 总
青海红十字医院医用耗材公告附件
项目编号 | 申购产品名称 | 产品规格型号 | 参数
QHYZYB-2025091601 | 一次性使用冲洗引流管（国产） | B型 6.67mm(Fr20) 8.0mm（Fr24） | 一次性使用冲洗引流管为治疗型双套冲洗引流管，为内外套管分体纸塑袋包装。由外管、内管（可活动）和接头组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。集双套四腔、开放式三棱内卡扣、可⾃主移动、防堵管，与冲洗引流为⼀体的可持续冲洗持续负压引流的多功能冲洗引流管，供腹腔手术后冲洗创面和引流残液用。
QHYZYB-2025091602 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
QHYZYB-2025091603 | 火龙罐专用艾条（国产） | 大号艾条:直径55mm*高度30mm | 蕲艾为原料，经粉碎或捶打，再筛去灰渣后制得的绒状物，经卷制、切断或不切断工艺加工制成的专用艾柱。 形态：呈规则形状，粗细一致，条索顺直紧实，外观整洁无污迹，断面平整； 气味：具有蕲艾特有的芳香味，无异味。 杂质 ：内容物不得含有艾梗和外来杂物。
中号艾条:直径45mm*高度25mm
小号艾条直径20mm*高度 20mm
QHYZYB-2025091605 | 一次性使用中心静脉导管（国产） | 11.5fr2*16cm | 临时血透导管，由导管、手术刀、穿刺针、导丝及助推器、扩张管、输液接头（肝素帽／无针接头）、性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器，镊子、消毒刷（不含消毒液）、橡胶医用手套、脱脂纱布、医用带线缝合针、手术巾、铺巾和孔巾.导管插入人体的有效长度16cm。
|  | 11.5fr2*20cm | 临时血透导管，由导管、手术刀、穿刺针、导丝及助推器、扩张管、输液接头（肝素帽／无针接头）、一次性使用无菌注射针和一次性使用无菌注射器，镊子、消毒刷（不含消毒液）、橡胶医用手套、脱脂纱布、医用带线缝合针、手术巾、铺巾和孔巾.导管插入人体的有效长度20cm。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。