## 12月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025092501 | 一次性使用颅骨钻头（国产） | LGZT01Φ9x12 | 个 | 鸿鹄高翔动力系统配套使用，用于神经外科开颅手术
|  |  | LGZT01Φ11x14 | 个
2 | QHYZYB-2025092502 | 主动脉球囊内反博导管及附件（进口） | IAB-SB40C | 套 | 与主动脉内球囊反搏泵联合使用，由主动脉内球囊反搏泵向导管内充气和排气，导管随之扩张和收紧。球囊导管主要包括：尖端、球囊膜、导管、Y形接头、体外管、体外管接头、球囊抽空用接头、中心腔支撑钢丝及中心腔支撑钢丝帽、袖带、鞘封及缝线垫等。附件包括：穿刺针、组织扩张器及导引扩张器、导管鞘、导丝、三通阀、压力管和延长管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。用途：顽固性不稳定心绞痛；接近梗塞；急性心肌梗塞；顽固性心室衰竭；急性心肌梗塞 (MI) 并发症（即急性MR或VSD或乳头肌断裂）；心源性休克；用于诊断、经皮血管成形和介入手术。缺血性顽固性室性心律失常；感染性休克；手术中搏动性血流的形成；体外循环脱机； 用于非心脏手术的心脏支持；心脏手术前的预防性措施；术后心功能异常/低心排综合症；心肌顿挫；过渡至其他左心室辅助装置；纠正心脏解剖缺陷手术后的心脏支持。（按1:1比例配置压力传感器）
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。