附件4：

1. 招议标项目名称：青海红十字医院急诊ICU气囊测压表采购项目
2. 项目编号：QHYZYB-2025092506

二、项目金额：5100元

三、数量：2台

四、参数：

1.带有鲁尔接口喷嘴

2.灵敏度高，测压准确

3.可监测长度≥100cm连接管

4.带有挂钩可用于各类围栏

5.带有放气阀，可调节压力

6.带有充气手柄。