## 1
项目编号 | 打包序号 | 序号 | 名称（进口/国产） | 规格型号 | 招 标 参 数
QHYZYB-2025101702 | 1 | 1 | 间变性淋巴瘤激酶（ALK）特异性抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 30测试／盒 | 1.本试剂用于体外定性检测 10%中性福尔马林固定、石蜡包埋的人类非小细胞肺癌组织切片中的间变性淋巴瘤激酶（ALK）抗原 2.染色清晰无背景，特异性强，在NordiQC三次以上肺ALK测评中通过率大于90% 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有三类注册证
|  | 2 | 间变性淋巴瘤激酶（ALK）特异性抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 60测试／盒
|  | 3 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3mL／瓶（1瓶／盒） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有三类注册证
|  | 4 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6mL／瓶（1瓶／盒）
|  | 5 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3mL／瓶（1瓶／盒） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有三类注册证
|  | 6 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6mL／瓶（1瓶／盒）
|  | 7 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3mL／瓶（1瓶／盒） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有三类注册证
|  | 8 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6mL／瓶（1瓶／盒）
|  | 9 | 生长激素因子-1（PIT-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 10 | 生长激素因子-1（PIT-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 11 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 12 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 13 | T-PIT 抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 14 | T-PIT 抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 15 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 16 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 17 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 18 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 19 | 细胞周期蛋白依赖激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 20 | 细胞周期蛋白依赖激酶4（CDK4）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 21 | CD7抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 22 | CD7 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 23 | 富含AT序列特异性结合蛋白2（SATB2）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 24 | 富含AT序列特异性结合蛋白2（SATB2）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 25 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 26 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 27 | EMA 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 28 | EMA 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 29 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 30 | SOX10抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 31 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 32 | 甲状腺球蛋白（TG）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 33 | 信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 34 | 信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 35 | 隐伏膜蛋白（EBV，LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 36 | 隐伏膜蛋白（EBV，LMP-1）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 37 | ACTH 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 38 | ACTH抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 39 | SALL4 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 40 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 41 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 42 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 43 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用
|  | 44 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 45 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 46 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 47 | Ber-EP4 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 48 | Ber-EP4 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 49 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 50 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 51 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 52 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 53 | VEGF 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 54 | VEGF 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 55 | HIF-1a 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 56 | HIF-1a抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 57 | Mammaglobin 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 58 | Mammaglobin 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 59 | CD146抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 60 | CD146抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 61 | INI1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 62 | INI1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 63 | Nkx3.1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 64 | Nkx3.1抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 65 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 66 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 67 | FH抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 68 | FH抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 69 | CD61抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 70 | CD61抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 71 | CD71抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 72 | CD71抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 73 | TLE1 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 74 | TLE1 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 75 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 76 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 77 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 78 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 79 | CD44抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 80 | CD44 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 81 | MDM2 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 82 | MDM2 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 83 | c-MYC 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 84 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 85 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 86 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 87 | MUC6 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 88 | MUC6 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 89 | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 90 | 巨细胞病毒（Cytomegalovirus）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 91 | Langerin 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 92 | Langerin 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 93 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 94 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 95 | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 96 | 生长抑素受体2（SSTR 2）抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 97 | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶（TRK）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 98 | 抗广谱原肌球蛋白受体激酶（TRK）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 99 | Bax 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 100 | Bax 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 101 | BCA-225 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 102 | BCA-225 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
|  | 103 | Tyrosinase 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／ 袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 104 | Tyrosinase 抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／ 袋）
|  | 105 | ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3.0ml／支（1支／袋） | 1.染色清晰无背景，特异性强 2.效价稳定易保存 3.开放性试剂，无需与设备配套使用 4.投标试剂需具有一类备案证
|  | 106 | ZAP-70抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 6.0ml／支（1支／袋）
QHYZYB-2025101703 | 2 | 1 | 10mm透明色拇指管（国产） | 100个/袋 2000个/箱 | 直径10㎜ 长度：12厘米,用于储存放置配置胚胎的载体，由聚乙丙烯制作而成
|  | 2 | 样本保存卡（国产） | BCKO2 | 本品用于患者精液保存；由标识外壳、吸附层、环保胶条等结构组成； 可常温储存、保存时间不低于5年。
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。