## 10-11月
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 产品规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025102401 | 冠状动脉分流栓（进口） | FT-12150（1.50mm） | 个 | 本产品由分流管、系绳和标签组成。分流管由硅树脂制成，端头材料为添加硫酸钡的硅树脂，系绳材料为4-0丝线。 本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
2 | QHYZYB-2025102402 | 同种骨植入材料（国产） | 专用骨件 （股骨髁） 按用户要求加工 | 件 | 股骨髁主要用于股骨损伤，肿瘤等手术的定制
|  |  | 专用骨件（胫骨平台） 按用户要求加工 | 件 | 主要用于胫骨平台骨折患者
|  |  | 长骨骨段L（50-250）mm | cm | 长骨骨段如胫骨干、股骨干、腓骨干等可做大段骨缺损的移植，具有一定的力学支撑性，同时腓骨段还可做保髋治疗术髓内钉减压的支撑棒,根据患者需求定制
3 | QHYZYB-2025102403 | 经颈静脉肝内穿刺系统（国产） | HR4050 | 套 | 该产品由外鞘、外鞘芯、穿刺针、穿刺导管、导向器、导向器套管和扩张器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 该产品用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行闪静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压
|  |  | HR7050 | 套
|  |  | HR4070 | 套
|  |  | HR7070 | 套
4 | QHYZYB-2025102404 | 一次性使用导尿管（国产） | 4.0mm(12Fr)C型 | 支 | C型由喇叭接头和管身组成；材质为符合GB19553-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。供临床导尿用。
5 | QHYZYB-2025102405 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。