## 一次公告
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 打包序号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025103001 | 一次性子宫填塞球囊导管(国产) | 500ml | 个 | 1. 填塞球囊导管，至少由球囊，导管，单向阀组成，用于产后压迫止血。 2.产品型号有单球囊，双球囊等不同型号可供选择 3.球囊规格为500毫升 4.有灌注系统等选配件可辅助临床操作 5.球囊前端导管侧面有引流口，尾端有注水口和引流口。根据产后宫腔形态设计，更贴合自然宫腔形态。 6.产品材质：球囊和导管的材料均为纯硅胶 用于产后出血时的子宫填塞止血。该产品无菌状态提供，一次性使用。
2 | QHYZYB-2025103002 | 病理级显微镜载玻片（国产） | 50片/盒 | 盒 | 1.用于组织学、病理学检。产品材质：浮法玻璃 。2.适用于铅笔、马克笔永久性标记 。3.标记面上的标识不易被擦掉或洗掉，用于实验室常用的化学试剂和染液。抛光面和八面倒角，能够大大的降低实验人员在操作过程中划伤和感染的危险程度。 4.玻璃表面经过亲水处理。 高清洁度、免清洗，下标“JSHDLAB”。5.透光度：≥90%，折射率：1.53±0.02，50片/盒
|  | 组织包埋盒（国产） | 250个/袋，3000个/箱 | 个 | 1. 激光瓷白包埋盒，连体设计，标本组织拿取方便，打号机打号时二维码病人信息显示清晰，不掉色，不褪色，用于病理科、组织学用于组织学活检样本的处理、包埋和存放。产品材料聚甲醛(POM)。2.由高密度缩醛聚物制成，专门为安全容纳活检标本而设计，以便进行处理、包埋和存放。3.白、粉、绿、黄、橙、蓝等多色可选，方便区分不同活检组织，有效缓解工作中的视觉疲劳； 4.30 度 45 度角书写区域方便标记及打号； 5.适配科室金泉JQ-EMR830打号机使用（色带，激光等）
|  | 封片剂（国产） | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.组织块经处理后使用封片剂封入玻片，组织块变得清亮、透亮，更易观察、 保存，不产生浑浊显现。适用于徕卡全自动染色封片机（徕卡CV5030）。不堵塞管道，无气泡，配套专用稀释液。2.常规型、环保型20ml、50ml、100ml、250ml、300ml、500ml、1L/桶（瓶）*1。3.外观：无色（微黄）透明液体。4.气味：无味。5.粘度 mPa.s：120~140。6.折射率：1.45~1.51。7.无二甲苯。8.快干时间48小时内。9.有相关自主知识产权。10.封片剂与科室现使用二甲苯、透明液（九州柏林）等常规染色相关试剂互溶，不影响镜下病理诊断。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。