## Sheet2
项目编号 | 序号 | 商品名称 | 规格 | 参数
QHYZYB-2025103003 | 1 | 尿液分析试纸条（国产） | URIT11A | 型号规格：100条/筒 适用范围：尿液分析试纸条与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG）、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、维生素C（VC）化学指标进行半定量或定性检测，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。
| 2 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ML 中值 BC-5D | 规格：3.0mlx1瓶/盒，中值 用途：用于监控或评价血细胞分析仪检测结果的精密度 组成成分：主要由动物血红细胞、抗凝剂、防腐剂、细胞保养液、细胞固化剂组成
| 3 | 清洗液（国产） | 5L | 型号规格：URIT D41；规格5L 主要组成成分：氯化钠：1.5%、无水硫酸钠：0.1%、缓冲剂：0.2%、表面活性剂：0.1%。 适用范围：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。与URIT系列尿液分析仪配套使用
| 4 | 血细胞分析液用溶血液（国产） | 500ml | 型号规格：URIT L21; 包装规格：500mL 主要组成成分：硼酸：0.5%、硼砂：1%、十二烷基三甲基氯化铵：2%、十六烷基三甲基溴化铵：0.2%。 适用范围：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与URIT系列尿液分析仪配套使用
| 5 | 血细胞分析液用稀释液（国产） | URIT5D11 | 型号规格：型号：URIT5D11，规格：20L 主要组成成分：氯化钾：0.04%、氯化钠：0.4%、无水硫酸钠：1.0%、防腐剂：0.06%。 适用范围：与适配的血细胞分析仪及本公司生产的溶血剂、鞘液、清洗液配合使用，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。与目前在用优利特设备配套使用
| 6 | 大便隐血检测 (胶体金法) （国产） | 50人份/盒 | 包装规格：50人份/盒 检测原理：免疫层析（胶体金法） 样本类型：粪便 组成成分：本试剂盒由检测卡、样本处理液(1.5mL/支)组成。 用途：本试剂盒用于体外定性检测人粪便样本中的血红蛋白(Hb)
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）（国产） | 板型 | 检测原理：免疫层析（乳胶法） 检测项目：丙型肝炎病毒抗体 标本类型：全血、血清、血浆 包含的配件：一次性塑料吸管 膜条宽度： ≥2.5mm 用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的丙型肝炎病毒抗体。
| 8 | 乙型肝炎病毒五项检测试剂（胶体金法）（国产） | 25人/盒 | 检测原理：免疫层析（乳胶法） 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体和核心抗体 型号：板型 标本类型：血清、血浆 包含的配件：一次性塑料吸管、判读色卡 膜条宽度：≥2.5mm 用于定性检测乙型肝炎病毒五项：表面抗原（HBsAg）、表面抗体（HBsAb）、e抗原（HBeAg）、e抗体（HBeAb）、核心抗体（HBcAb）
| 9 | M-5DP稀释液（国产） | 20L/箱 | 型号规格：M-52D 主要组成成分：氯化钠，三羟甲基氨基甲烷缓冲液； 适用范围：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
| 10 | M-52DIFF溶血剂（国产） | 500ml/瓶 | 型号规格：M-52DIFF 主要组成成分：十二烷基三甲基氯化铵、缓冲剂 适用范围：M-52DIFF用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数；M-52LH用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
| 11 | M-52LH溶血剂（国产） | 100ml/瓶 | 型号规格：M-52LH 主要组成成分：十二烷基三甲基氯化铵、缓冲剂 适用范围："M-52DIFF用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数；M-52LH用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数和血红蛋白定量测定。与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
| 12 | 探头清洗液（国产） | 50ml/瓶 | 规格：50mlx1 与迈瑞血细胞分析仪相关设备配套用
| 13 | 多项尿液检测试纸条（干式化学法） | 100条/瓶 | 型号规格：100条/筒 主要组成成分：由试剂条（基底片塑料大卡，中间层黏贴物双面胶及各滤纸检测试剂块三部分组成）和比色图谱组成。 适用范围：用于半定量检测尿液中抗坏血酸、葡萄糖、胆红素、酮体（乙酰乙酸）、尿比重、隐血、pH值、蛋白质、尿胆原、白细胞及定性检测尿液中亚硝酸盐。配合杭州艾康生物Mission U120型尿液分析仪用
| 14 | 定标液/冲洗液（国产 | 500ml/瓶 | 主要组成成分：氯化钠(NaCl)5.388g/L、氯化钾(KC1)0.32g/L、氯化钙(CaC12)0.193g/L、醋酸钠(Na2AC)4.54g/L、硼酸(H3BO3)5.878 g/L、硼砂(Na2B407)1.261g/L 适用范围：用于定标电解质分析仪。配套普朗PL1000A机子使用
| 15 | 斜率液（国产） | 250ml/瓶 | 主要组成成分：氯化钠(NaCl)2.764g/L、氯化钾(KC1)0.695g/L、氯化钙(CaCl2)0.472g/L、醋酸钠(Na2AC) 2.78g/L、硼酸(H3BO3)6.078 g/L、 硼砂(Na2B407) 0.304 g/L 适用范围：用于定标电解质分析仪。配套普朗PL1000A机子使用
| 16 | 去蛋白液（国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A去蛋白液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
| 17 | 参比电极内充液 （国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A参比电极内充液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
| 18 | 离子电极内充液 （国产） | 10ml/瓶 | 产品名称：普朗PL1000A离子电极内充液 产品规格：10ml/瓶，配套普朗PL1000A机子使用
| 19 | 总胆红素测定试剂盒（国产） | 试剂一40ml*5 试剂二10ml*5 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的总胆红素含量。主要用于辅助诊断肝病和黄疸病。 需要与现有优利特设备配套
| 20 | 直接胆红素测定试剂盒（国产） | 试剂一40ml*5 试剂二10ml*5 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中直接胆红素的含量。主要用于辅助诊断肝病和黄疸病。 需要与现有优利特设备配套
| 21 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（国产） | 试剂一40ml*3 试剂二20ml*3 | 适用范围：用于医疗卫生部门定量检测血清样本中的天门冬氨酸氨基转移酶（AST）含量。临床上主要用于病毒性肝炎、阻塞性黄疸、心肌梗死的辅助诊断。 需要与现有优利特设备配套
| 22 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（国产） | 试剂一40ml*3 试剂二20ml*3 | 适用范围：用于医疗卫生部门定量检测血清样本中的丙氨酸氨基转移酶（ALT）含量。临床上主要用于辅助评价肝功能。 需要与现有优利特设备配套
| 23 | 尿素测定试剂盒（国产） | 试剂一40ml*5 试剂二10ml*5 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的尿素（Urea）含量。主要用于肾功能的评价。 需要与现有优利特设备配套
| 24 | 尿酸测定试剂盒（国产） | 试剂一40mL×5 试剂二10mL×5 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的尿酸（UA）含量。主要用于辅助诊断高尿酸血症。 需要与现有优利特设备配套
| 25 | 肌肝测定试剂盒（国产） | 试剂一45ml*3 试剂二15ml*3 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的肌酐含量。主要用于辅助诊断肾功能的变化。 需要与现有优利特设备配套
| 26 | 葡萄糖测定试剂盒（国产） | 试剂一40mL×3 试剂二20mL×3 | 适用范围：用于体外定量检测人血清样本中的葡萄糖（Glu）含量。主要用于反映血糖水平。 需要与现有优利特设备配套
1.资质要求：不要求挂网，可不提供两票 2.服务要求：最终供应商需送至各监狱（门源监狱、西川监狱、女子监狱、柴达木监狱、西宁监狱、建新监狱、东川监狱、长宁监狱）指定地点3.该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 4.报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 5.每个项目编号为一个包，不可拆包。