## Sheet1
项目编号 | 打包序号 | 序号 | 名称（进口/国产） | 规格型号 | 招 标 参 数
QHYZYB-2025110401 | 1 | 1 | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂(胶体金法)（国产） | 25人份/盒 | 方法学：胶体金法 规格：50人份/盒 型号：板型 样本要求：尿液 判读时间：3-8分钟 用于体外定性检测人体尿液中吗啡等的含量
QHYZYB-2025110403 | 3 | 1 | 清洗液（国产） | URIT D21N 500ml／瓶 | 该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用
|  | 2 | 清洗液（国产） | URIT D22 1L／瓶 | 该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用
|  | 3 | 尿液分析试纸条 （干化学法）（国产） | URIT-11F 100条／筒 | 该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备检测尿液使用
|  | 4 | 尿液干化学分析质控物（国产） | 8mlx3支／盒 | 该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备监测结果稳定使用使用
QHYZYB-2025110404 | 4 | 1 | 抗Xa测定试剂盒 （发色底物法）（国产） | 试剂1：2x4mL 试剂2：2x3mL 稀释液：2x20mL | 抗Xa活性测定，可针对临床上广泛用于预防和治疗血栓性疾病的抗凝药物普通肝素和低分子肝素的药效进行监测，充分发挥药物抗凝效果，同时避免出血问题。
|  | 2 | 肝素校准品（国产） | 校准品（3水 平）：3x1mL | 用于定量测定人血浆中普通肝素和低分子量肝素项目的校准。
|  | 3 | 普通肝素质控品（国产） | 普通肝素质控品（水平1）：1x 1mL 普通肝素质控品（水平2）：1x 1mL | 用于定量测定人血浆中普通肝素活性检测系统的质量控制。
|  | 4 | 低分子肝素质控品（国产） | 低分子量肝素质控品（水平1）：1x1mL 低分子量肝素质控品（水平2）：1x1mL | 用于定量测定人血浆中低分子肝素活性检测系统的质量控制。
QHYZYB-2025110405 | 5 | 1 | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法）（国产） | 200T／盒 | 适用于对人体粪便隐血检测的初筛试验，并对隐血含量进行半定量。
|  | 2 | 粪便隐血（FOB）非定值质控品（国产） | 高值质控品20T／盒
QHYZYB-2025110406 | 6 | 1 | 瑞氏-姬姆萨染色液（国产） | 4*250ml | 用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物涂片、脱落细胞涂片染色。
|  | 2 | 瑞氏-姬姆萨染色液（磷酸盐缓冲液B液）（国产） | 4*250ml
|  | 3 | 革兰氏染色液（快速法）（国产） | 4*250ml | 主要用于区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的涂片染色,整个染色过程只需1分钟，而且几乎没有伪阴性情况发生
|  | 4 | 革兰氏染色液（快速法） 龙胆紫液（国产） | 4*250ml
|  | 5 | 革兰氏染色液（快速法） -碘溶液（国产） | 4*250ml | 主要用于区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的涂片染色,整个染色过程只需1分钟，而且几乎没有伪阴性情况发生
|  | 6 | 革兰氏染色液（快速法） -脱色液（国产） | 4*250ml
|  | 7 | 革兰氏染色液（快速法） -沙黄溶液（国产） | 4*250ml
|  | 8 | 抗酸染色液（冷染法）（国产） | 4*250ml | 用于分枝杆菌等细菌抗酸染色,采用的是改良碱性复红法，不需要加温。
|  | 9 | 抗酸染色液（冷染法）-酸性酒精溶液（国产） | 4*250ml
|  | 10 | 抗酸染色液（冷染法）-亚甲基蓝溶液（国产） | 4*250ml
QHYZYB-2025110407 | 7 | 1 | 25C㎡细胞培养瓶 （透气盖）（进口） | 25C㎡ 20个／包10包／箱 | 微生物耗材
|  | 2 | 细胞刮刀（进口） | 25cm 100支／箱
|  | 3 | 带架离心管（进口） | 15ml 50支／包10包／箱
QHYZYB-2025110410 | 10 | 1 | HER-2／neu 蛋白 测定试剂盒（化学发光法）HER-2/neu (H2n)（进口） | 50测试／盒 （Atellica IM系列） | 用途：用于体外定量检测人血清中的HER-2/neu蛋白。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态检测，以辅助判断疾病进程或治疗效果，是乳腺癌管理重要标志物，已经被专家共识推荐；用于乳腺癌和胃癌预后预测，治疗监控，追踪复发等。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 2 | HER-2／neu 蛋白 校准品H2n Calibrator（进口） | 低值校准品：2x2ml／瓶 高值校准品：2x2ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：用于体外HER-2/neu蛋白测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 3 | HER-2／neu 蛋白质控品 H2n 1,2（进口） | 1水平质控品：2x2ml／瓶 2水平质控品：2x2ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：用于体外检测HER-2/neu蛋白项目的质控。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 4 | 雄烯二酮测定试剂盒（微粒子化学发光免疫分析 法）Androstenedion e (ANDRO)（进口） | 50测试／盒 （Atellica IM系列） | 用途：用于体外定量检测人血清和血浆（EDTA二钾和肝素锂）中雄烯二酮的含量。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 5 | B型钠尿肽（BNP）测定试 剂盒（直接化学发光法） （进口） | 100测试／盒 （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于B型心钠素测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 6 | B型心钠素校准液BNP Calibrator（进口） | 低值校准液：2x2.0ml （复溶后） 高值校准液：2x2.0ml （复溶后） （Atellica IM系列）
|  | 7 | B型心钠素质控品BNP1,2,3（进口） | 水平1质控品：3x2.0ml／瓶（复溶后） 水平2质控品：3x2.0ml／瓶（复溶后） 水平3质控品：3x2.0ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列) | 用途：该产品用于监测B型心钠素测试项目的准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
QHYZYB-2025110411 | 11 | 1 | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 250测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 试剂盒自带校准品。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 2 | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） | 50测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 3 | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）CA 125II（进口） | 500测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 4 | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）CA 125II（进口） | 100测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 5 | 糖抗原125校准品 CA 125II Calibrator（进口） | 低值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） 高值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于体外对糖抗原125测定试剂盒的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 6 | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） CA 15-3（进口） | 500测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA15-3。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 7 | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） CA 15-3（进口） | 100测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 8 | 糖抗原15-3校准品 （进口） | 低值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） 高值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于体外对糖抗原15-3测定试剂盒的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 9 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）AFP（进口） | 500测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的甲胎蛋白。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂
|  | 10 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法）CEA（进口） | 500测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原（CEA）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂
|  | 11 | 多项免疫校准品Calibrator D（进口） | 低值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） 高值校准品：2x2ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列） | 规格：低值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后），高值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后）。 用途：该产品用于体外对于甲胎蛋白、癌胚抗原测定试剂盒的校准。 西门子化学发光免疫分析仪Atellica IM 专用配套试剂
QHYZYB-2025110412 | 12 | 1 | 甲状腺球蛋白抗体质控品（进口） | 水平1质控品：3x1.0ml／瓶（复溶后）， 水平2质控品：3x1.0ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列） | 用途：该质控品用于监测甲状腺球蛋白抗体项目测试的精密度和准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 2 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）（进口） | 100测试／盒 （Atellica IM系列） | 用途：该质控品用于监测甲状腺球蛋白抗体项目测试的精密度和准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 3 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光 法）（进口） | 500测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 4 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品（进口） Calibrator 0 | 低值校准品：2x1ml／瓶 高值校准品：2x1ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于体外甲状腺过氧化物酶抗体测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 5 | 甲状腺过氧化物酶抗体质控品（进口） anti-TPO 1,2 | 1水平质控品：3x2ml／瓶， 2水平质控品：3x2ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：该质控品用于监测甲状腺过氧化物酶抗体项目测试的精密度和准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 6 | 促甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）（进口） TSH3-Ultra (TSH3-UL) | 550测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清、肝素化血浆和乙二胺四乙酸（EDTA）血浆中的促甲状腺素。 试剂盒自带辅助试剂和校准品。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 7 | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 （直接化学发光法）T3（进口） | 600测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的三碘甲状腺原氨酸（T3）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
120测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 8 | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 （直接化学发光法）T4（进口） | 750测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的甲状腺素（T4）。 用于西门子Atellica IM设备专用配套试剂。
150测试／盒 （Atellica IM系列）
|  | 9 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂 盒（直接化学发光法）FT3（进口） | 300测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 10 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） FT4（进口） | 250测试／盒 （Atellica IM系列） | 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清或血浆（肝素化和乙二胺四乙酸）中的游离甲状腺素。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 11 | 多项校准品 Calibrator A（进口） | 低值校准品：2x5ml／瓶（复溶后）， 高值校准品：2x5ml／瓶（复溶后） （Atellica IM系列） | 用途：该校准品用于游离三碘甲状腺原氨酸、三碘甲状腺原氨酸、总甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸摄取量、游离甲状腺素项目测试的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 12 | 清洗液Atellica IM Wash（进口） | 1x3.0L／盒 （Atellica IM系列） | 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 1 | C肽校准液（进口） C-peptide Calibrator | 低值校准液：2x1ml／瓶 高值校准液：2x1ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于体外对C肽项目测试的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
|  | 2 | 胰岛素校准液（进口） Insulin Calibrator | 低值校准液：2x1ml／瓶 高值校准液：2x1ml／瓶 （Atellica IM系列） | 用途：该产品用于体外对胰岛素测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。
QHYZYB-2025110414 | 14 | 1 | 全自动免疫检验系统用底物液 IMMULITE 2000 Chemiluminesce nt Substrate Module（进口） | 2瓶／盒，205ml／瓶 (IMMULITE 2000 XPi 系列） | 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子 IMMULITE 2000 XPi/IMMULITE 1000设备专用配套耗材
|  | 2 | 反应试管（进口） | 1000个／袋 (IMMULITE 2000 XPi 系列） | 规格型号：1000个/袋 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材
|  | 3 | 探针清洁试剂盒（进口） | 1x100ml／盒 (IMMULITE 2000 XPi 系列） | 规格型号：1×100mL/盒 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材
|  | 4 | 探针清洗液（进口） | 2x200ml／盒 (IMMULITE 2000 XPi 系列） | 规格型号：2x200ml/盒 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材
|  | 5 | 样本杯（进口） | 1000个／袋 （IMMULITE 1000系列） | 规格型号：1000 个/袋 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材
QHYZYB-2025110415 | 15 | 1 | 人类VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒（PCR荧光探针法）【国产】 | 12人份／盒 | 用途：体外定性检测EDTA抗凝静脉全血样本 VKORC1 基因-163 位点（G＞A）、CYP2C9基因430位点（C＞T）和1075位点（A＞C 基因多态性
|  | 2 | 人类CYP2C19基因多态性检测试剂盒（PCR荧光探针法） 【国产】 | 12人份／盒 | 本试剂盒用于体外定性检测EDTA抗凝静脉全血样本CYP2C19基因681位点（G＞A）、636位点（G＞A）和-806位点（C＞T）基因多态性。
|  | 3 | 人类ApoE基因多态检测试剂盒（PCR荧光探针法） 【国产】 | 20人份／盒 | 检测用途：单管体外定性检测EDTA抗凝静脉全血样本人ApO 基因388（T＞C）基因和526（C＞T）基因多态性
QHYZYB-2025110416 | 16 | 1 | 人类ALK基因融合检测探针（荧光原位杂交法） 【国产】 | 10人份／盒 | 1．方法学：荧光原位杂交法； 2．基因点位：ALK基因双色探针； 3．用途：主要用于临床指导用药、肿瘤分型、辅助诊断、指导预后、疗效监测；
|  | 2 | 6q 探针试剂（荧光原位杂交法）【国产】 | 10人份／盒 | 1．方法学：荧光原位杂交法； 2．基因点位：6q双色探针； 3．用途：主要用于临床指导用药； 5．主要组成： 杂交缓冲液6q橘红色探针、6q绿色探针； 6．适用仪器：荧光显微成像系统，包括荧光显微镜及滤光片
|  | 3 | 人类ALK基因融合检测探针（荧光原位杂交法）【国产】 | 10人份／ 盒 | 1．方法学：荧光原位杂交法； 2．基因点位：6q双色探针； 3．用途：主要用于临床指导用药； 5．主要组成： 杂交缓冲液6q橘红色探针、6q绿色探针； 6．适用仪器：荧光显微成像系统，包括荧光显微镜及滤光片
|  | 4 | 人类HER-2基因扩增检测试剂盒（荧光原位杂交法） 【国产】 | 10人份／盒 | 用于常规经福尔马林固定、石蜡包埋的乳腺癌组织的组织学评估和HER2的过表达的半定量检测。以及经福尔马林固定、石蜡包埋的胃腺癌组织切片，包括胃食管连接处肿瘤中的 HER2 的过表达检测。
QHYZYB-2025110417 | 17 | 1 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）【国产】 | 48人份/盒 | 用于对男性尿道样本和女性宫颈样本中沙眼衣原体（Chlamydia trachoma t I s,CT）DNA的定性检测。适用于荧光定量聚合酶链反应PCR监测系统<FQD-96A>）
|  | 2 | 淋球菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）【国产】 | 48人份/盒 | 用于对男性尿道样本和女性宫颈样本中淋球菌（Neisseria gonorrhoeae,NG）DNA的定性检测。适用于荧光定量聚合酶链反应PCR监测系统<FQD-96A>）
QHYZYB-2025110418 | 18 | 1 | 96孔板半裙边 （进口） | 10块／盒 | 均一壁厚,均匀和超薄的管壁保证精确的热传导和实验结果。微孔板可以用光学密封膜进行密封。数字&字母标识用于实验区分，对比记录，适配多数荧光定量PCR仪使用
|  | 2 | 0.2ml 平盖薄壁管（进口） | 1000支／盒 | 不含RNase/DNase,无热原,采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成, 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块，有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递，均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发。
|  | 3 | 1.5ml离心管（进口） | 500支／盒 | 微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源
|  | 4 | 0.5ml离心管（进口） | 1000支／盒 | 微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源
|  | 5 | 96孔板封膜（国产） | 100张／盒 | 尺寸:142mmx80mm 用于普通PCR扩增实验，可有效避免样品间交叉污染,用于样品的短期储存和运输，保证密封性，减少样品的蒸发,配合48孔、96孔、384孔PCR板和酶标板等微孔板使用,高粘性，密封性强，减少蒸发、交叉污染，防止泄露,封膜后可轻易撕下，无残留，且不对后续实验产生影响 无DNA酶，无RNA酶,非无菌
|  | 6 | 0.2ml八排管（进口） | 125排／盒 | DNA扩增必需耗材
|  | 7 | 0.2ml八排管平盖 （进口） | 125排／盒 | 八排管配套盖子，DNA扩增必需耗材
QHYZYB-2025110419 | 19 | 1 | EX30荧光检测试剂盒（国产） | 200人份／盒 | 1、采用六色荧光标记。所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。 2、试剂盒可以进行25个DNA基因座（23个STR基因座，1个性别基因座、1个Yindel位点）的同步扩增，包含的基因座有D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、Amelogenin、D8S1179、D5S818、D12S391、FGA、D22S1045、Yindel、D2S441、D10S1248。 3、对以滤纸、FTA卡和博坤卡为载体的血斑或唾液斑进行直接扩增而无需模板提取和纯化。 4、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。 5、荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490和500bp的片段。 6、试剂盒具有中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 7、包含扩增、检测所需的全部试剂，分为扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本controlDNA9948）和扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。 8、试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。 9、试剂盒具有公安部刑事技术质量监督检验中心检测报告。 10、为提高日常降解检材的检测需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供同品牌的降解试剂盒，包括13个codis基因座全部扩增片段均小于350bp，且试剂型号已进入公安部DNA试剂耗材质检合格的产品名录以及全国公安机关DNA数据库中，需提供证明材料。
|  | 2 | AGCU 21+1FS应该检测试剂盒（国产） | 100反应／盒 | 1、所提供的补充位点试剂盒包含21个常染色体STR基因座、1个X-STR、Y-STR以及1个性别基因座，其中21个常染色体STR基因座需包含D16S539、D6S477、D15S659、D10S1248、D1S1656、DYS643、D4S2366、D2S441、D3S1744、D22-GATA198B05、D3S3045、D11S2368、D17S1290、Amelogenin、D10S2325、D14S608、D8S1132、D7S3048、DXS6809、D7S1517、D18S535、D10S1435、D13S325、D19S253。 2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，针对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩，扩增时间90分钟以内。 3、单个试剂盒规格为100人份（25ul体系）。 4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、control DNA 9948A；扩增后：内标、Allelic Ladder。 5、试剂盒采用 5色以上（含5色）荧光，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在75-500个核苷酸范围的片段，包含片段为：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490、500。 6、试剂厂商及试剂必须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》内，提供《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》截图证明，并加盖投标人公章。
QHYZYB-2025110420 | 20 | 1 | 10ul 带滤芯无菌盒装短吸头 （进口） | 96支／盒 | 适用于多种移液器
|  | 2 | 200ul 带滤芯无菌盒装吸头 （进口） | 96支／盒 | 适用于多种移液器
|  | 3 | 1000ul 带滤芯无菌盒装短吸头（进口） | 96支／盒 | 适用于多种移液器
QHYZYB-2025110421 | 21 | 1 | 糖化血红蛋白Alc检测试剂盒（HPLC法）（进口） | 2500人份/盒 | 需适配于伯乐VARIANT II TURBO糖化血红蛋白系统。 结构组成：全血灌注液、洗脱缓冲液A、洗脱缓冲液B、校准品/稀释液组合、光盘、分析柱、样本管.适用于糖尿病患者治疗的评估；慢病筛查。
|  |  |  | 400人份/盒 | 需适配于伯乐D-10糖化血红蛋白系统配套。 结构组成：全血灌注液、洗脱缓冲液A、洗脱缓冲液B、校准品/稀释液组合、光盘、分析柱、样本管.适用于糖尿病患者治疗的评估；慢病筛查。
QHYZYB-2025110422 | 22 | 1 | 测试卡(进口) | SC90,300人份/盒 | 需适配于丹麦雷度ABL90血气分析仪，用于测定pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项参数，使用电流、电位测定法和电导测定微电极技术。带血氧测试卡，配置配套用试剂包。
SC90,600人份/盒
|  | 2 | 测试卡(进口) | SC80,300人份/盒 | 需适配于丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于测定pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，Hct等9项参数，使用电流、电位测定法和电导测定微电极技术。测试规格300人份，自带进样针。
|  | 3 | 定标液(进口) | 试剂一:440ml 试剂二:220ml 试剂三:220ml 试剂四:220ml | 需适配于丹麦雷度ABL80血气分析仪，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。
QHYZYB-2025110423 | 23 | 1 | 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 试剂1：48ml*1 试剂2：12ml*1 | 试剂 1：48mL×1、试剂 2：12mL×1。主要成分：试剂1，Tris-HCl缓冲液（pH8.0）50 mmol/L、聚乙二醇6000 2%；试剂2，磷酸盐缓冲液（pH7.2） 10 mmol/L、BSA 0.05%、幽门螺杆菌抗原乳胶微粒>0.4 ng/mL。校准品、质控品主要成分：幽门螺杆菌抗体，缓冲液，人血清（≥5%）。定量分析。本产品用于体外定性检测人血清中幽门螺杆菌（Hp）抗体。
QHYZYB-2025110424 | 24 | 1 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 28人份／盒 | 磁微粒混悬液、酶结合物、校准品、3孔细胞培养板、阴性对照培养液(N)、阳性对照培养液(P)和测试培养液(T)，试剂盒中含有条码卡。 本产品用于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。
QHYZYB-2025110426 | 26 | 1 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：单纯疱疹病毒2型IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgG抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 2 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：单纯疱疹病毒1型IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgG抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 3 | 单纯疱疹病毒1型 IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：单纯疱疹病毒1型IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒1型IgM抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 4 | 单纯疱疹病毒2型 IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：单纯疱疹病毒2型IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的单纯疱疹病毒2型IgM抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 5 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：风疹病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 6 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：风疹病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 7 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：弓形虫IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的弓形虫IgG抗体的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 8 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：弓形虫IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的弓形虫IgM抗体。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 9 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：巨细胞病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgG抗体的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 10 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：巨细胞病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的巨细胞病毒IgM抗体 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 11 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：促肾上腺皮质激素 用途：用于定量检测人血浆中促肾上腺皮质激素的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 12 | 全自动免疫检验系统用底物液（国产） | 110ml*2套／盒 | 检测项目：磁微粒化学发光项目产品 用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测,仅用于安图化学发光免疫分析检测系统。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 13 | 人皮质醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） （国产） | 100人份／盒 | 检测项目：人皮质醇 用途：用于定量检测人血清、血浆中皮质醇的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 14 | 醛固酮检测试剂盒 （磁微粒化学发光 法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：醛固酮 用途：用于定量检测人血清、血浆中醛固酮的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 15 | 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：肾素 用途：用于定量检测人血浆中肾素的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 16 | 血管紧张素II检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：血管紧张素II 用途：用于定量检测人血浆中血管紧张素Ⅱ的含量。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 17 | 清洗液（国产） | 500ml＊4／盒 | 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 18 | 反应杯（国产） | 1000只／包 | 检测项目：磁微粒化学发光项目检测试剂盒 用途：配合郑州安图全自动化学发光测定仪和检测试剂使用。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 19 | 样本稀释液（国产） | 250ml＊4／盒 | 用途：用于血清或血浆样本的收集。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
QHYZYB-2025110427 | 27 | 1 | 阴道炎五联检试剂盒II（干化学酶法）（国产） | 100人份／盒 | 用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 需适配于全自动化学发光测定仪（A2000 Puls）。
|  | 2 | 1#TIP头（国产） | 400支／包 | 用途：用于样本的采取，与阴道产品配套使用 需适配于全自动生殖道分泌物工作站（AutowoMO）。
QHYZYB-2025110428 | 28 | 1 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法）（国产） | 24人份／盒 | 体外定性检测人痰液中临床常见下呼吸道病原菌，包括肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌、荚膜型流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌和金黄色葡萄球菌。检测结果可用于呼吸道疑似细菌感染的住院病人或重症病人的辅助诊断，
|  | 2 | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 24人份／盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒基因分型，包括B、C、D型乙型肝炎病毒基因分型。
|  | 3 | 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 12人份／盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒基因分型，包括1b、2a、3a、3b、6a等基因分型。
|  | 4 | 乙型肝炎病毒YMDD 基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 24人份／盒 | 用于体外定量检测人血清或血浆样本中的HBV pol逆转录酶区C区YMDD基因突变（rtM204I、rtM204V）、B区rtL180M突变。
QHYZYB-2025110429 | 29 | 1 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：甲型肝炎病毒抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒抗体IgM。 需适配于安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls。
|  | 2 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：戊肝病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 需适配于安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls。
|  | 3 | 乙型肝炎病毒前S1 抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 100人份／盒 | 检测项目：乙型肝炎病毒前S1 用途：用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原。 需适配于安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls。
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。