## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025111902 | 冠状动脉分流栓（进口） | FT-12150（1.50mm） | 个 | 本产品由分流管、系绳和标签组成。分流管由硅树脂制成，端头材料为添加硫酸钡的硅树脂，系绳材料为4-0丝线。 本产品用于在吻合术时在动脉切开部位进行血液分流。
2 | QHYZYB-2025111903 | 同种骨植入材料（国产） | 专用骨件 （股骨髁） 按用户要求加工 | 件 | 股骨髁主要用于股骨损伤，肿瘤等手术的定制
|  |  | 专用骨件（胫骨平台） 按用户要求加工 | 件 | 主要用于胫骨平台骨折患者
|  |  | 长骨骨段L（50-250）mm | cm | 长骨骨段如胫骨干、股骨干、腓骨干等可做大段骨缺损的移植，具有一定的力学支撑性，同时腓骨段还可做保髋治疗术髓内钉减压的支撑棒,根据患者需求定制
3 | QHYZYB-2025111904 | 一次性使用胆管引流管（国产） | 16Fr | 由T型的导管构成，供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用。
18Fr
20Fr
22Fr
24Fr
26Fr
4 | QHYZYB-2025111905 | 脱敏糊剂（国产） | 61g | 支 | 产品主要二氧化硅、甘油、香精、氯化锶、硝酸钾、NaF组成糊剂，单支包装为铝－塑复合材料的软管。产品适用于牙齿表面脱敏、防龋、口腔抑菌。
5 | QHYZYB-2025111906 | 一次性使用取石网篮（不锈钢）（国产） | AG-5063-S2524 | 个 | 用于取出胆管内的胆石或上、下消化道的异物。 1.螺旋形且具有记忆功能的网篮丝，大大提高套取结石的成功率。 2.遇到结石梗阻嵌顿时，可兼容碎石系统；超硬结石时，可实现自动松脱，降低手术风险。 3.网篮不变形，回弹性好，硬度合适，避免网篮头部拽甩对十二指肠壁进行打击。 4.外管直径：2.3mm,工作长度：2000mm,网篮开幅：20-35mm,适用钳道：≥2.0mm/≥2.8mm，产品类型：不锈钢/镍钛合金4丝，钻石型，螺旋型 5.ERCP取石中，钻石型网篮可用于结石嵌顿应急碎石。 6.一体式管鞘设计，提供良好插入行，网篮与手柄一体设计无需安装。 7.配有造影注入口，方便造影。
AG-5063-S2528G
|  | 一次性使用取石网篮（镍钛合金）（国产） | AG-5062-N2528G
6 | QHYZYB-2025111907 | 喉镜（进口） Laryngoscope | 03.12020.592 | 个 | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
03.12020.602
03.12020.612
03.12020.622
03.12020.632
03.12020.642
7 | QHYZYB-2025111908 | 玻璃体温计（国产） | 三角型棒式（口腔） | 支 | 用于临床测量人体温度，玻璃体温计符合国家计量技术规范。
|  | 手写腕带（国产） | 各号 | 条 | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精抗过敏
|  | 塑料封条（国产） | S17V | 条 | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
|  | 粘尘垫（国产） | 65*115cm | 张 | 给科室医生.患者及家属一个无菌通道。减少病毒的浸入。
8 | QHYZYB-2025111909 | 消融电极 （多功能手术解剖器）（国产） | MC-RAD102 | 个 | 产品由电极，功能管，绝缘管，塑料柄部（可带LED光源灯），手柄按钮开关，吸引管及接头，电缆线，插头，铁氟龙材料（不沾涂层材料）组成，电极头部采用医用不锈钢或金属钨或或医用不锈钢带不沾涂层材料制成。供手术时与高频电凝设备吸引器配套进行电凝、钝切、刮爬及吸除用。
9 | QHYZYB-2025111910 | 氮中一氧化氮气体标准物质（国产） | 8L | 个 | 配套一氧化氮治疗仪（BG-95）使用，用于肺动脉高压的治疗
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。