## 1
医用材料采购项目附件清单
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025120401 | ATP采样器（进口） | UltraSnap | 支 | 与科室荧光检测仪配套使用。且为一次性使用。
2 | QHYZYB-2025120402 | 标准级载玻片（国产） | 25mm*75mm | 盒 | 标准级显微镜载玻片.单头单面蒙砂,抛光边,45°角,夹纸,防潮包装。50片/盒.
|  | 显微镜盖玻片（国产） | 24mm*24mm | 盒 | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*24mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 200片/盒.
|  |  | 24mm*32mm |  | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*32mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装.100片/盒.
|  |  | 24mm*50mm |  | 标准级显微镜盖玻片,超白玻璃材质. 24*50mm.1#厚度0.13-0.16mm, 独立铝箔真空包装. 100片/盒.适用于徕卡封片机CV5030。
3 | QHYZYB-2025120403 | 鼻泪道再通管（国产） | 单管，长15cm，外径1.0mm | 套 | 鼻泪道再通管（部分含单/双根非吸收性外科缝线）以及辅助配置：泪道探针（含泪道探针、泪囊拉钩）和冲洗针组成。适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。
|  | 鼻泪道再通管（国产） | U型管，长9cm，外径1.0mm | 套
|  | 鼻泪道再通管（国产） | 导丝管，长35cm，外径1.0mm | 套
|  | 鼻泪道再通管（国产） | 导丝管，长35cm，外径0.8mm | 套
4 | QHYZYB-2025120404 | 鼻泪道再通管（国产） | 球头硅胶管，长度：管长6.1cm，球头直径5mm 管径：外径:3mm；内径:1mm | 套 | 鼻泪道再通管（部分含单/双根非吸收性外科缝线）以及辅助配置：泪道探针（含泪道探针、泪囊拉钩）和冲洗针组成。适用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。
5 | QHYZYB-2025120405 | 泪液检测滤纸条（国产） | 20条/盒 | 盒 | 泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。泪液检测滤纸条的结构为40mmx5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm。供临床用于各种泪液分泌障碍的检测。
6 | QHYZYB-2025120406 | 青光眼引流阀（进口） | FP7 | 个 | 该产品是使房水分流的单向阀装置，由导管及盛盘两部分组成。产品材质为硅橡胶，经伽马射线灭菌，一次性使用。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。