## 1
医用材料采购项目附件清单
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
3 | QHYZYB-2025112503 | 医用隔离眼罩（国产） | 透明、中号 | 个 | 通常由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。松紧带宽度≥10MM，用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅，可佩带在一般近视镜外，三级防护用。产品应符合GB14866-2006标准
4 | QHYZYB-2025112504 | 导丝（进口） | M001465001 | 根 | 该产品由芯丝、绕丝组成，涂覆PTFE涂层。制造材料为：芯丝、绕丝：304V不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于在诊断或介入手术中放置和更换导管。不适用于冠状动脉和神经血管。
M001465011
M001465021
M001465031
M001465041
M001465091
M001465101
M001465171
M001465181
M001465191
M001465201
M001465231
M001465241
M001465251
M001465261
M001465631
M001465641
5 | QHYZYB-2025112505 | 导丝 Guide Wires（进口） | M00326110 | 根 | 该产品由导丝、扭控器和导丝导引器组成，导丝为可控型，尖端具有直形和预成形两种；导丝远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层，导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于常规血管内应用，包括神经血管和外周血管，可用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内的其他介入器械。
M00326310
M00326320
M00326410
M00326420
M00326510
M00326520
6 | QHYZYB-2025112506 | 微导管 Microcatheter（进口） | M0031681810 | 根 | 该产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针。微导管由接头、应力缓冲器、管杆组成。接头的材料为尼龙；应力缓冲器的材料为合成橡胶/Pebax；管杆的材料为Pebax，内衬304不锈钢补强，内层材料为TFE，外涂有亲水性涂层。产品末端有单标记和双标记两种。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
M0031681890
7 | QHYZYB-2025112507 | 微导管 Excelsior XT-27 Microcatheters（进口） | M003XT2735810 | 根 | 该产品包括微导管和配件。微导管由座、应力缓冲器、导管内层、管杆和金属补强组成，带有铂铱合金不透射线标记，涂覆亲水涂层。制造材料为：座：尼龙；应力缓冲器：热塑性硫化橡胶；导管内层：PTFE和Pebax；末端和中部管杆：Pebax；近端管杆：尼龙；金属补强：不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品与内径为0.027in的导管配合使用，用于协助置入适用于神经血管的诊断试剂（如造影剂），治疗试剂和非液态介入器械（如支架）。
M003XT2735910
M003XT2750810
M003XT2750910
9 | QHYZYB-2025112509 | 取栓支架 Trevo Provue（进口） | 90184 | 盒 | 取栓支架是由一个柔韧，锥形的镍钛合金芯线和末端可用于去除血栓的预成形部分组成。末端镍钛合金预成形部分在输送过程中是可折叠的。在预成形部分的头端有一个不锈钢线圈提供额外支撑，在末端有一个不透射线的铂钨合金线圈。为减少摩擦，支架具有亲水涂层，便于支架穿过微导管。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
11 | QHYZYB-2025112511 | 一次性使用导尿管（国产） | 4.0mm(12Fr)C型 | 支 | C型由喇叭接头和管身组成；材质为符合GB19553-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。供临床导尿用。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。