## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025121801 | 医用外科口罩（国产） | 耳挂式，单只装，50个/中包 灭菌长方形 17.5*9.5（允差±0.5cm）-3P | 个 | 适用范围:医用外科口罩适用于医务人员或相关人员的基本防护,以及在有创操作过程中血液、体液和飞溅物的阻隔或防护。 产品性能及结构组成:由两层无纺布、过滤层、鼻夹、口罩带制成。两层无纺布为PP纺粘无纺布，过滤层为PP熔喷布;绑带式口罩带为PP纺粘无纺布,耳挂式口罩带为氨纶、涤纶;口罩经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 执行标准:医用外科口罩须符合国标YY0469-2011的要求。
|  |  | 耳挂式，10只装，10小包/中包 灭菌长方形 17.5*9.5（允差±0.5cm）-3P | 个
|  |  | 绑带式，单只装，50个/中包 灭菌长方形 17.5*9.5（允差±0.5cm）-3P | 个
2 | QHYZYB-2025121802 | 一次性使用血液回收罐装置（国产） | HSG 125mL | 套 | 由回收罐、泵管管路、收集袋、废液袋组成。该产品用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收、血液成分分离、清洗、置换。与3000P型血液回收机配套使用
|  | 一次性使用血液收集装置（国产） | 2000ml M-密封型 Y-圆头 | 套 | 一次性使用血液收集装置主要由过滤储血器组成。用于将手术中的失血收集、抗凝、过滤后直接进行自体血液回收或经血液回收及处理后回输给病人，一次性使用。体外循环手术时，与人工心肺机配套使用。
3 | QHYZYB-2025121803 | 喉镜（进口） Laryngoscope | 03.12020.592 | 个 | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
03.12020.602
03.12020.612
03.12020.622
03.12020.632
03.12020.642
4 | QHYZYB-2025121804 | 玻璃体温计（国产） | 三角型棒式（口腔） | 支 | 用于临床测量人体温度，玻璃体温计符合国家计量技术规范。
|  | 手写腕带（国产） | 各号 | 条 | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精抗过敏
|  | 塑料封条（国产） | S17V | 条 | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
|  | 粘尘垫（国产） | 65*115cm | 张 | 给科室医生.患者及家属一个无菌通道。减少病毒的浸入。
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。