## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
2 | QHYZYB-2025121802 | 一次性使用血液回收罐装置（国产） | HSG 125mL | 套 | 由回收罐、泵管管路、收集袋、废液袋组成。该产品用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收、血液成分分离、清洗、置换。与3000P型血液回收机配套使用
|  | 一次性使用血液收集装置（国产） | 2000ml M-密封型 Y-圆头 | 套 | 一次性使用血液收集装置主要由过滤储血器组成。用于将手术中的失血收集、抗凝、过滤后直接进行自体血液回收或经血液回收及处理后回输给病人，一次性使用。体外循环手术时，与人工心肺机配套使用。
3 | QHYZYB-2025121803 | 喉镜（进口） Laryngoscope | 03.12020.592 | 个 | 光纤喉镜的手柄，采用了网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤传递光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮。可更换光纤导管设计，经济，环保，无残留，易于清洗，高品质的不锈钢（表面亚光处理）防止光线反射，可以134°C高压进行4000次以上消毒。强大的光纤线束，截面（3.0*7.0mm）放置了不小于8000束极光线束。(标准配置：1个手柄+3个叶片可选）
03.12020.602
03.12020.612
03.12020.622
03.12020.632
03.12020.642
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。