## 1
项目编号 | 打包序号 | 申购产品名称 | 产品规格型号 | 参数
QHYZYB-2025122401 | 1 | 甲状腺功能抗体非定值复合质控品（国产） | 水平1：6×1 mL | 质控内涵项目：促甲状腺受体抗体（TRAB）
水平2：6×1 mL
|  | 骨代谢非定值复合质控品（国产） | 水平1：6×3 mL | 质控内涵项目：骨钙素（BGP）、降钙素（CT）、甲状旁腺激素（PTH）、25羟基维生素D（25-OH-VD）
水平2：6×3 mL
|  | 肿瘤标志物非定值复合质控品（国产） | 水平1：6×3 mL | 质控内涵项目：糖类抗原CA-50、糖类抗原CA-242、糖类抗原CA-724、异常凝血酶原（PIVKA-II）
水平2：6×3 mL
|  | 糖代谢抗体非定值复合质控品（国产） | 水平1：6×2 mL | 质控内涵项目：抗谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）、抗胰岛素抗体（IAA）、抗胰岛细胞抗体（ICA）、抗络氨酸磷酸酶抗体（Anti-IA2）
水平2：6×2 mL
|  | EB病毒非定值复合质控品（国产） | 水平A：6×2mL | 质控内涵项目：EB病毒衣壳抗原IgA（EB VCA）、EB病毒早期抗原IgA（EB EA）
水平B：6×2mL
|  | 肺癌非定值复合质控品（国产） | 水平1：6×3 mL | 质控内涵项目：鳞状细胞癌相关抗原（SCCA）、细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃泌素释放肽前体（Pro-GRP）
水平2：6×3 mL
QHYZYB-2025122402 | 2 | 标准菌株 ATCC14470 戈登分支杆菌（进口） | 2支/包 | 小、光滑、凸出、圆形，黄色至橙色菌落，弱染色，呈革兰氏阳性杆状，可能可见串珠状结果。
QHYZYB-2025122403 | 3 | 广谱病原通用扩增试剂盒Ⅰ型（40＋病原体）（国产） | 48人份/盒 | 覆盖科室常见感染 90%以上病原菌 (病毒、细菌、真菌等)，便于早期初筛的病原学诊断方法。
|  | 广谱病原通用扩增试剂盒Ⅱ型（100＋病原体）（国产） | 48人份/盒
|  | 广谱病原通用扩增试剂盒Ⅳ型（20＋病原体）（国产） | 48人份/盒
QHYZYB-2025122404 | 4 | 高危型人乳头瘤病毒E6／E7mRNA检测试剂盒（PCR荧光探针法）（国产） | 24测试/盒 | 1．本试剂盒用于体外定性检测宫颈脱落细胞中14种高危型HPV（16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、 68）E6／E7区mRNA； 2．识别病变：区分HPV的一过性感染和持续性感染，降低阴道转诊率和漏诊； 3．术后随访：准确评估宫颈术后患者的复发风险，指导后续治疗、随访； 4．适用市面上荧光PCR设备
QHYZYB-2025122405 | 5 | PD-L1检测试剂盒（免疫组织化学法）（国产） | 30测试/盒 | 1.采用国家药监局批准的IVD-III类抗体试剂 2.主要成分为E1L3N兔单克隆抗体试剂和同型阴性对照试剂 3.试剂须冷藏保存运输，温度在2-8℃保存，不得冻存，自生产之日起有效期为 12 个月 4.获批2个适应症且涵盖2种免疫治疗药物，非鳞状非小细胞肺癌（伴随药物纳武利尤单抗），食管鳞状细胞癌（斯鲁利单抗） 5.要求在Leica全自动免疫组化仪器进行染色 6.要求有PD-L1相关专家共识推荐
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。