## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购
序号 | 项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 |  | 单位 | 招标参数
1 | QHYZYB-2025122501 | 乳牙成形冠套(进口) | 914023 | 牙位：上侧切牙-左3，尺寸（偏差：±3%):5.9mm | 盒 | 采用高分子材料制成。牙科辅助充填材料成型的工具。非无菌提供 在牙科医生为患者恢复乳前牙外形时，帮助乳前牙修复充填材料在患牙上成型。修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来。
|  |  | 914032 | 牙位：上侧切牙-右2，尺寸（偏差：±3%):5.1mm
|  |  | 914033 | 牙位：上侧切牙-右3，尺寸（偏差：±3%):5.9mm
|  |  | 914003 | 牙位：上中切牙-左3，尺寸（偏差：±3%):7.4mm
|  |  | 914002 | 牙位：上中切牙-左2，尺寸（偏差：±3%):6.7mm
|  |  | 914012 | 牙位：上中切牙-右2，尺寸（偏差：±3%):6.7mm
|  |  | 914013 | 牙位：上中切牙-右3，尺寸（偏差：±3%):7.4mm
|  |  | 914022 | 牙位：上侧切牙-左2，尺寸（偏差：±3%):5.1mm
2 | QHYZYB-2025122502 | 麦芽糊精（国产） | 400g/袋 |  | 袋 | 能量≥1600KJ(382kcal)蛋白质≤0g脂肪≤0g碳水化合物≥90g钠≤0mg
4 | QHYZYB-2025122504 | 硅橡胶子宫药物支架系统（国产） | S01 |  | 支 | 用于宫腔粘连术后预防再粘连，促进内膜增长保护生育能力。
S02
S03
S04
5 | QHYZYB-2025122505 | 一次性使用消融电极（国产） | SL0937 |  | 个 | 1.器械钳杆直径:5mm。2.器械杆长:37cm 。3.钳头形状:双开直头4.钳口闭合长度:18.3mm。5.钳口开合角度:45°。6.器械钳口旋转角度:350-360°。7.钳口切割长度:16.8mm。8.手柄及激发方式:小手柄锁扣式激发。9.最大可凝闭直径7mm的血管，闭合后的血管断端可承受3倍正常收缩压，达到与缝合线结扎相似的强度;且凝闭速度快至1-4s,与传统能量器械相比快1-3倍。10.闭合时热损伤小，侧向热传导<2mm,最多5S冷却。11、与本院现有机器配套。
6 | QHYZYB-2025122506 | 脱细胞异体真皮软组织补片（国产） | 15cm*1cm |  | 片 | 该产品取材于健康异体捐献的皮肤。经理化处理清除组织中的细胞，保留细胞外基质。产品采用药液化学灭菌及无菌加工技术确保产品最终无菌，在患者不愿意接受因为取自体软组织而产生二次损伤或者患者自体软组织不够的情形下，作为一种选择进行疝及胸壁、腹壁以及背部缺损修复，而不是替代自体软组织移植。
3cm*2cm
4cm*3cm
6cm*4cm
7 | QHYZYB-2025122507 | 干式二尖瓣瓣膜 (进口） | 11400M | 11400M25 | 枚 | 1、干式存储的二尖瓣生物瓣膜，无需水洗，打开即用。2、牛心包瓣叶永久封闭醛基处理工艺及瓣膜组织甘油化。3、镍钛合金瓣膜支架，弹性瓣脚可内收，全面适合全腔镜及小切口瓣膜植入。4.不对称瓣环设计，低瓣脚及防挂线一体化内收支架系统
11400M27
11400M29
11400M31
11400M33
8 | QHYZYB-2025122508 | 主动脉阻断球囊导管（国产） | HC32-79 |  | 个 | 球囊导管与长鞘一体化；带可视标记刻度;主要由球囊、双腔管、外管、连接件、止血阀、金属顶管、锥形头、单向阀等组成。型号：球囊额定膨胀直径32mm、长度79cm，对应充盈体积18mL;输送长鞘长度＞70cm，头端带显影标记；
9 | QHYZYB-2025122509 | 铅防护用品（进口） | 铅衣（分体式） |  | 套 | 1.产品需要通过ISO 13485:2016，IS09001:2015质量体系认证、欧盟的CE认证; 2.款式:半袖分体款，分体款上衣宽松设计，不紧绷，透气性好，弯腰时不漏射线，铅裙后部具备松紧设计 3.制作工艺采用国际新型超轻、超薄4层0.125mmpb独立进口无铅材料层防护材料叠加组成。(无铅材料重量轻，长时间穿戴可大幅度减少疲劳感)。 4.铅当量:前≥0.5mmpb,后≥0.25mmpb，袖子≥0.25mmpb; 5.铅衣内衬和表面材料具有双面防水功能，耐汗止汗渍侵蚀核心防护材料。面料表层质地结实，抗撕裂，耐磨、抗污，便于清洁、消毒处理。(投标企业出具铅衣面料性能检测报告) 6.产品防护性能必须具备国内省及权威机构第三方检验报告以及国际电工学会IEC61331-1:2014标准的检测报告;
|  | 铅防护用品（进口） | 铅橡胶颈套 |  | 件 | 产品需要通过IS013485:2016，IS09001:2015质量体系认证、欧盟的CE认证;(把控产品品质的关键)铅当量≥0.5mmPb ，重量≤500g
|  | 铅防护用品（进口） | 铅帽 |  | 件 | 铅当量≥0.5mmPb ，重量≤500g，需配备可调节头带(如魔术贴、卡扣式) 防护范围:需覆盖头部关键区域，标准应包括整个颅骨(前额、颞部、枕部)表面无破损、漏铅(漏铅会导致防护失效)，边缘无尖锐凸起;内部需有透气衬里(提升长时间佩戴的舒适度，减少闷热)。 产品防护性能必须具备国内省及权威机构第三方检验报告;
|  | 铅防护用品（进口） | 铅三角巾 |  | 件 | 产品需要通过IS013485:2016，IS09001:2015质量体系认证、欧盟的CE认证;铅当量≥0.5mmPb ，重量≤500g
10 | QHYZYB-2025122510 | 钛合金螺钉（国产） | MC105Y-2.0x9x5 | 直径(mm)x 长度(m)x 螺纹长度2.0x9x5 | 个 | 该产品采用符合GB/T13810-2017的TC4钛合金材料制造,表面无着色， 或表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。产品为灭菌包装。该产品适用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。
|  |  | MC105-2.0x9x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度2.0x9x5 | 个
|  |  | MC105Y-2.0x11x7 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x11x7 | 个
|  |  | MC105-2.0x11x7 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x11x7 | 个
|  |  | MC105Y-2.0x10x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x10x5 | 个
|  |  | MC105-2.0x10x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x10x5 | 个
|  | 颌骨牵引器（国产） | X0101R-20 | 牵引长度L1:20mm | 个 | 产品由活动牵引板、固定牵引板、牵引架、活动牵引座、滑动座、滑动螺母、导向螺母、螺杆、万向联结器、联结器手柄组成 。产品与钛合金螺钉或金属接骨螺钉配套，供颌骨正畸牵引用。
|  |  | X0101-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  |  | X0101-30 | 牵引长度L1:30mm | 个
|  |  | X0101L-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  |  | 0X0101-35 | 牵引长度L1:35mm | 个
|  |  | X0130-30 | 牵引长度L1:30mm | 个
|  |  | X0509-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  |  | X0509-10 | 牵引长度L1:10mm | 个
|  |  | X0101-40 | 牵引长度L1:40mm | 个
|  |  | X0509-12 | 牵引长度L1:12mm | 个
|  |  | X0130-25 | 牵引长度L1:25mm | 个
|  |  | X0101-25 | 牵引长度L1:25mm | 个
|  |  | X0509-15 | 牵引长度L1:15mm | 个
11 | QHYZYB-2025122511 | 透明质酸酶 （进口） | 90101 | 5*1ml | 盒 | 在ICSI或其它ART程序准备中用于移除人类卵母细胞周围的卵丘细胞（剥离）。
12 | QHYZYB-2025122512 | 铝架ID标签 （进口） | 100个／袋 |  | 袋 | 用于标记10毫米或者13毫米手杖的铝制标签
|  | 冷冻铝架 （进口） | 378441 | 50个/包 | 个 | 胚胎冷冻保存所必须得耗材。主要用于方便在低温环境下（液氮罐储存）对生物样本进行保存和管理
13 | QHYZYB-2025122513 | 一次性精子承载片（国产） | 双仓：50片／盒 | 75mmx25mmx1mm | 片 | 科室现购置GSA-8103型精子分析仪，须用特定的一次性精子承载片，承载片尺寸75mmx25mmx1mm
14 | QHYZYB-2025122514 | 一次性使用无菌人工授精导管（国产) | AIC-2018 | II型 | 根 | 弯型、长度为18cm；II型产品带弯角，由内圆锥接头和导管组成。 其中内圆锥接头由聚碳酸酯制成；导管由聚醚嵌段聚酰胺制成； 本产品适用于经阴道插入子宫腔内，注入经过优化处理过的精液，进行人工授精
|  | 一次性使用单腔无菌取卵针（ 国产） | SN-1735-950 | 17G | 根 | 穿刺针长度：350mm，吸引导管长度：950mm，负压管长度：450mm；材质：高分子材料+金属；吸引导管弹性良好，用于在超声引导下经阴道进行卵巢卵泡穿刺，采集卵母细胞；单支独立无菌包装；
15 | QHYZYB-2025122515 | 一次性使用输卵管导管（国产） | PE型 | F5.5 | 根 | 一次性使用输卵管导管PE 型F5.5 长度35cm ,由聚氯乙烯材料制成，适合在宫腔操作镜下可视化精准进行输卵管通液术
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。