## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购公告附件
项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYZYB-2025120930 | 水胶体敷料（进口） | 33530（5*7cm） | 片 | 产品是由碳氢化合物树脂，苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物、羧甲纤维素钠和乙二酸二辛脂为主要原材料加工制成的伤口敷料。其中，溃疡贴，减压贴和蝶形贴中添加了藻酸盐，它能为伤口愈合创造一个湿性愈合环境。经辐射灭菌，一次性使用。主要用于渗出液较少的伤口：浅表烧伤，部分皮层烧伤，供皮区伤口，手术后伤口及皮肤擦伤。
|  | 33533（10*10cm） | 片
| 泡沫敷料（进口） | 3420（12.5*12.5cm） | 片 | 产品是一种无菌的聚氨酯泡沫敷料，由聚氨酯泡沫和水胶体粘胶为主体制成的敷料。该敷料为有粘胶敷料,为常规片状和异型敷料(包括骶尾贴、足跟贴和蝶型贴)。敷料四周的粘贴部分的上层为聚氢酯膜:下层为水胶体粘胶由羧甲基纤维素钠和人造橡胶等组成。敷料的中间区域列聚氨泡沫。用于渗出较多的伤口、下肢溃疡和压疮的护理，还可以应用于无感染糖尿足病的护理，
QHYZYB-2025120931 | 一次性使用引流导管及附件 （国产） | DC-0820 | 套 | 一次性使用引流导管及附件为套包产品，包内产品分为基本配置和选配配置；基本配置为引流导管、导丝、穿刺针和扩张管。引流导管由接头、止液夹、导管组成，按置入端构型分为直线型、猪尾型和菊花型；穿刺针由针座、针管组成，按针座结构分为直型和Y型；扩张管由尖端和接头组成。选配配置为蝴蝶夹、导丝导入器、海绵刷、矫直器、棉球、辅料贴、引流袋、缝合针线(弯)、缝合针线(直)、手术刀、纱布、小单、中单、孔巾、注射器、注射针头(6#、9#)、肝素帽、三通阀组成。
QHYZYB-2025120943 | 透析液过滤器Fluidfilter（进口） | Diasafe plus | 支 | 本产品由封口端、0型环、灌封材料、外壳和聚砜纤维膜组成。封口端材料为聚丙烯;0型环材料为硅胶;灌封材料为聚氨基甲酸酯;外壳材料为聚丙烯;膜材料为费森尤斯聚砜膜。本品配合费森尤斯的血液透析装置使用。
| 一次性使用血液灌流器（国产） | RC50 | 个 | 本产品由罐体和吸附剂两部分组成，罐体由压盖、端盖、中筒、滤网、小帽、锥塞、密封圈组成，外壳采用聚碳酸酯材料，吸附剂为球形多孔树脂炭；采用高压蒸汽灭菌方法。 与血液净化装置配合使用，用于清除人体内分子量小于1000，蛋白结合率大于40%的中毒药物。
|  | RC100 | 个
备注：1、 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。