## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026010901 | 84消毒片（国产） | 100片/瓶（1g/片） | 瓶 | 1.本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为40-45%(W/W)。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分枝杆菌和细菌芽孢。 2.适用于传染病人的污物、一般污物；分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒；硬质物体表面的消毒。 3.在15000mg/L的浓度下进行急性经口毒性实验属实际无毒；在3000mg/L的浓度下对完整性皮肤无刺激。
| 消毒剂浓度试纸 （国产） | 检测范围0-2000mg/L | 条 | 与浓度为0-2000mg/L的含氯溶液反应后与标准色块对比，比色结果应与标准含氯溶液有效浓度符合。读出被测含氯消毒剂中的有效氯浓度。与所投84消毒片匹配
| 碘伏消毒液（国产） | 液体 500ml | 瓶 | 1.本品是以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为 4.5g/L-5.5g/L。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒。 3.产品为不分层，无沉淀，无机械杂质的棕红色液体。PH值为：2±1，稳定性测试中有效成分含量下降率≤10%。 4.急性经口毒性属实际无毒级，一次完整皮肤刺激强度属于无刺激，急性眼刺激强度属无刺激，致突变试验阴性。
QHYYJ-2026010902 | 五年陈艾（国产） | 18mm*200mm | 支 | 做艾灸用,艾叶提取加工而成
| PP 熔喷滤芯（国产） | 长55cm 外径11cm 内径3cm | 根 | 产品为PP棉材质滤芯，滤芯长55CM，外径11CM，内径3CM。该产品用于医院血透室水处理设备中的耗材。
QHYYJ-2026010903 | 双氧水接触镜消毒液（进口） | 225ml | 瓶 | 结构及组成：双氧水接触镜消毒液由过氧化氢和纯化水组成,经中和作用后产物的pH值:7.0-7.5,经中和作用后产物的渗透压:280-340m0sm/Kg. 适用范围：本产品用于软性角膜接触镜(含硅水凝胶镜片、不含美容镜片及紫外吸收镜片)、硬性角膜接触镜的消毒。与配套的双氧水接触镜消毒液中和片联合使用后,可适用于软性角膜接触镜(含硅水凝胶镜片,不含美容镜片及紫外吸收镜片),硬性角膜接触镜的清洁(去除脂质与蛋白质沉积)、消毒。
| 隐形眼镜润滑液（进口） | 15ml | 瓶 | 结构及组成:一种无菌缓冲溶液,内含氯化钠、硼酸、乙二胺四乙酸二钠、四硼酸钠、透明质酸钠、聚已双胍和纯化水。pH值:7.0-7.4,渗透压:280-320m0sm/kg·H20. 适用范围:适用于软性亲水接触镜(包括紫外吸收镜片和美容镜片)及硬性透气性角膜接触镜。在配戴隐形眼镜前或后直接滴眼,用于缓解配戴接触镜时的眼部干涩及疲劳等不适。
| 多功能硬性角膜接触镜护理液（进口） | 120ml | 瓶 | 结构及组成： 一种无菌缓冲溶液,内含氯化钠、研硼、泊洛沙姆407、 乙二胺四乙酸二钠、四确酸钠、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP90)、羟丙基甲基纤维素、聚已双弧和纯化水。PH值:7.0-7.40,渗透压:280-320m0sm/kg·H20) 适用范围:适用于硬性角膜接触镜的清洁、消毒、湿润、冲洗和保存。
QHYYJ-2026010904 | 伤口敷贴（国产） | I型 10cmx10cm | 贴 | 1.主要由医用压敏胶、吸水垫片、离型纸（膜）和基材（水刺无纺布）制成。 2.适用于医疗单位手术切口和其它创伤口的护创、静脉输液及各类医用导管的护理。 3.低致敏性粘胶，粘性温和，对皮肤刺激性小；吸收垫不粘伤口，吸收性强，充分吸收渗出液；圆形边角设计，不易翘边，固定牢靠。
|  | I型 10cmx15cm | 贴
|  | I型 10cmx20cm | 贴
QHYYJ-2026010905 | 一次性使用备皮包（国产） | / | 只 | 一次性使用无菌备皮包由托盘、备皮刀（含刀架+刀片）、橡胶检查手套、薄膜手套（PE）、镊子、海绵刷、包布、纱布、滑石粉、皂液（棉球）、脱脂棉球、纸巾组成。 该产品适用于医疗单位在手术前备皮用。 注：皂液与备皮包放一个包装内
QHYYJ-2026010906 | 脐血管导管（进口） | 单腔-3.5Fr-30 A1503513001 | 套 | 该导管采用最新医用聚氨酯材料精心制造，具有良好的生物相容性，不易被拉断，不易老化，耐用性好；导管上带有刻度:导管管体不透射线，在×光下清晰可⻅；导管带锥形尖端避免损伤血管；导管外经小，内腔大，流速高。 由导管、导管座、延长管、拇指夹（可单手操作，顺应临床操作习惯）、连接座、输液接头（单腔一个，双腔两个）、三通接头（红色、蓝色各一，方便临床快速识别区分动静脉）组成，（其材质为:导管是由聚氨酯PU、导管夹由聚甲醛树脂POM、外延管及外延管接头由聚氨酯PU、注射器由聚丙烯PP、三通接头由聚碳酸酯PC和聚乙烯PE、输液接头由聚碳酸酯PC和硅橡胶），建立2条静脉通道，双腔脐静脉导管用于输液，同时静脉滴入不同的药物、静脉营养液输入，多次采血样送检。3.5F适用于1kg以内婴儿及以上体重婴儿建立静脉通道，输注药物，采血样送检。另外本产品还可以搭配护理包，护理包组件包括:铺巾、洞巾、手套、纱布、棉球、透明敷料 、剪刀、 纸尺、消毒刷、手术盘、镊子、手术衣、手术刀、 拉合胶布、带线缝合针等。
|  | 双腔-4Fr-20 A1500412001 | 套
|  | 单腔-5Fr-30 A1500513001 | 套
QHYYJ-2026010907 | 润滑剂（进口） | 袋装2.7g | 袋 | 产品由甘油、聚乙二醇、交联聚丙稀酸树脂、氢氧化钠、对羟苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯和纯水组成。该产品预期用于导管进入人体自然腔道时的润滑；妇检、内窥镜检查时的润滑，灌肠器、直肠温度计以及检查器械的润滑。
QHYYJ-2026010908 | 外科手术用防粘连冲洗液（国产） | 20mL | 盒 | 本产品为三类冲洗液，其主要成分为具有良好表面活性的羧甲基壳聚糖、磷酸缓冲盐、生理盐水，可有效清除血液及组织碎片残留。该产品主要成分羧甲基壳聚糖具有强阳离子效应，可促进创伤部位微血管收缩，减少渗出。具有广谱抗菌作用，使用后可降低术后感染几率。本品术中使用时可为创伤部位同时提供胶体渗透压和离子渗透压，有效降低术中、术后水肿；具有一定的促进愈合作用；集冲洗、抑菌、止血、促愈合等多功能，起到整体防粘连作用。可用于漏斗胸、鸡胸矫形手术腔内冲洗，减少感染，防止植入物和器脏的粘连。
|  | 50mL | 盒
QHYYJ-2026010909 | 外周神经丛刺激针（D型）（进口） | 4892105CN 针尖15°，0.71*50mm | 支 | 产品由带绝缘涂层的刺激针、注射管、鲁尔锁定接头、电极线组成。与Stimuplex Dig RC/HNS 11/12神经丛刺激器配套使用，用于外周神经丛阻滞。
|  | 4892112CN 针尖15° 0.71×120mm | 支
QHYYJ-2026010910 | 一次性使用含药中心静脉导管（国产） | LPPCVC1-16-20 | 套 | 用途：本产品临床用于中心用途：本产品临床用于中心静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。 结构及组成：本产品由导管、三角座、延长管以及药物组成。导管腔数分为1、2、3腔。导管采用聚氨基甲酸乙酯材料制造，药物为盐酸米诺环素和利福平。已经环氧乙烷灭菌，一次性使用。静脉血管内输液输药、采样及其血液性能测试。
|  | LPPCVC1-20-13 | 套
|  | LPPCVC2-50-13 | 套
|  | LPPCVC2-70-20 | 套
|  | LPPCVC3-55-13 | 套
|  | LPPCVC3-70-20 | 套
QHYYJ-2026010911 | 伤口敷贴（国产） | I型 7cmx9cm | 片 | 敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。基带采用无纺布或织物或薄膜，粘胶层采用医用压敏胶或氧化锌胶，隔离层采用脱脂纱布或PVC网眼膜，吸收层采用脱脂棉或无纺布棉垫，保护层采用离型纸。 产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。（眼科）
QHYYJ-2026010912 | 一次性使用左心吸引头（国产） | 儿童(软管外径4.5±0.5mm)； | 根 | 成人(软管外径5.8士0.5mm)、儿童(软管外径4.5士0.5mm)和婴儿(软管外径4.0±0.5mm)。成人、儿童左心吸引头由吸引管、圆接头、插芯组成;婴儿左心吸引头由吸引管、圆接头组成。用于体外循环心脏直视手术时，插入心脏内，减轻心脏内压力，吸引心脏内血液。
成人(软管外径5.8±0.5mm)；
婴儿(软管外径4.0±0.5mm)
| 中空纤维血液超滤器（国产） | 成人（0.8㎡） | 个 | 超滤器用于血液被大量稀释的心肺转流手术的旁路操作中，在使用过程中超滤器能在相对短的时间内将多余的水分析出，从而使红细胞、血浆蛋白等有效成分浓缩，同时可以清除体外循环中的补体和炎性介质，有利于术后心、肺功能的恢复。本产品由上盖、下盖、壳体、中空纤维超滤膜、密封圈及配管组成。
儿童（0.3㎡）
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。