## 1
项目编号 | 打包序号 | 序号 | 升级换代产品名称 （招标产品） | 合同规格型号 | 招标参数
QHYZYB-2026010601 | 1 | 1 | 多项蛋白质控品 | 水平1:6*3ml | 该产品由去纤维蛋白的人血浆制备，添加了血清蛋白、防腐剂和稳定剂。 本产品用于对白蛋白、a1-抗胰蛋白酶、a2-巨球蛋白、al-酸性糖蛋白、载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、β2-微球蛋白、补体C3、补体C4、C反应蛋白、铁蛋白、触珠蛋白、免疫球蛋白G1、免疫球蛋白G2、免疫球蛋白G3、免疫球蛋白G4、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、k轻链、λ轻链、脂蛋白(a)、前白蛋白、总蛋白、类风湿因子、转铁蛋白检测时的质量控制。
|  | 2 | 多项蛋白质控品 | 水平2:6*3ml
|  | 3 | 多项蛋白质控品 | 水平3:6*3ml
QHYZYB-2026010602 | 2 | 1 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LH溶血剂，1L*4/箱 | 1.卫生部室间质评须有独立分组。 2.青海省室间质评须有独立分组。 3.试剂的重复性CV值满足：全血模式，WBC≤ 3.0%，RBC≤ 1.5%，HGB≤ 1.0%，MCV≤ 1.0%，HCT≤ 1.5%，PLT≤ 4.0%。 4.线性范围宽，减少异常样本因稀释引起的误差：血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~350mg/L。 5.青海省内有五家及以上三级医院客户。 6.适用于科室现有迈瑞BC-7500[NR]CS、BC-6800Plus、BP-200n、SC-120、MC-80等设备使用。
|  | 2 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FD染色液，48 mL×1
|  | 3 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FR染色液，12mL*1
|  | 4 | 血细胞分析用染色液 | M-68P FN染色液，48mL*1
|  | 5 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LN溶血剂，4L*1
|  | 6 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68P LD溶血剂,4L*1
|  | 7 | 血细胞分析用稀释液 | M-68P DR稀释液,1 L×1
|  | 8 | 探头清洁液 | 50mL×1
|  | 9 | 血细胞分析用稀释液 | DS稀释液，20 L×1
|  | 10 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 4.5ml×1支/盒（中值）
|  | 11 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 4.5ml×1支/盒（高值）
|  | 12 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 4.5ml×1支/盒（低值）
|  | 13 | 血细胞分析用溶血剂 | LC,200mL*1/瓶
|  | 14 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份*2/盒 | 1.卫生部室间质评须有独立分组。 2.青海省室间质评须有独立分组。 3.试剂的重复性CV值满足：全血模式，WBC≤ 3.0%，RBC≤ 1.5%，HGB≤ 1.0%，MCV≤ 1.0%，HCT≤ 1.5%，PLT≤ 4.0%。 4.线性范围宽，减少异常样本因稀释引起的误差：血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~350mg/L。 5.青海省内有五家及以上三级医院客户。 6.适用于科室现有迈瑞BC-7500[NR]CS、BC-6800Plus、BP-200n、SC-120、MC-80等设备使用。
|  | 15 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 300人份*2/盒
|  | 16 | C反应蛋白校准品 | 0.5mL*5支/盒
|  | 17 | C反应蛋白质控品 | 1.5ml/支
|  | 18 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份*2
|  | 19 | 血清淀粉样蛋白A（S- 校准品） | 1.5ml/支
|  | 20 | 血清淀粉样蛋白A 质控品 | 1.5ml/支
|  | 21 | 血细胞分析用染色液 | M-6FD染色液,48mL*1瓶/箱
|  | 22 | 血细胞分析用染色液 | M-6FR血球试剂,12 mL×1
|  | 23 | 血细胞分析用染色液 | M-6FN血球试剂,48 mL×1
|  | 24 | 血细胞分析用溶血剂 | M-6LH血球试剂，1L×4
|  | 25 | 血细胞分析用溶血剂 | M-6LN溶血剂，4 L×1
|  | 26 | 血细胞分析用稀释液 | M-6DR稀释液，1 L×1 | 1.卫生部室间质评须有独立分组。 2.青海省室间质评须有独立分组。 3.试剂的重复性CV值满足：全血模式，WBC≤ 3.0%，RBC≤ 1.5%，HGB≤ 1.0%，MCV≤ 1.0%，HCT≤ 1.5%，PLT≤ 4.0%。 4.线性范围宽，减少异常样本因稀释引起的误差：血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~350mg/L。 5.青海省内有五家及以上三级医院客户。 6.适用于科室现有迈瑞BC-7500[NR]CS、BC-6800Plus、BP-200n、SC-120、MC-80等设备使用。
|  | 27 | 血细胞分析用溶血剂 | M-6LD溶血剂，4L*1瓶/箱
|  | 28 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-RET质控物，中值4.5mL*1/支
|  | 29 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | BC-RET质控物，中值4.5mL*1/支
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。