## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026013001 | 一次性使用血管内抽吸导管 （进口） | EXPORTAP(6F) | 根 | 产品为一次性使用血管内抽吸导管，由四个基本部件组成：抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网。其中抽吸导管为双腔导管，与0.014“ 的导丝和Guardwire临时封堵与抽吸系统兼容，其远端具有不透射线的头端标记，近端具有Luer锁定接头用于连接压力延长管和抽吸注射器，也可将适当的充有输注液体的注射器连接到抽吸管路上进行液体输注。抽吸导管主要由聚酰胺-聚醚嵌段共聚物，聚酰胺和聚四氟乙烯构成。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。