## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 |  | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026020501 | 五年陈艾（国产） | 18mm*200mm |  | 支 | 做艾灸用,艾叶提取加工而成
| PP 熔喷滤芯（国产） | 长55cm 外径11cm 内径3cm |  | 根 | 产品为PP棉材质滤芯，滤芯长55CM，外径11CM，内径3CM。该产品用于医院血透室水处理设备中的耗材。
QHYYJ-2026020502 | 脐血管导管（进口） | 单腔-3.5Fr-30 A1503513001 |  | 套 | 该导管采用最新医用聚氨酯材料精心制造，具有良好的生物相容性，不易被拉断，不易老化，耐用性好；导管上带有刻度:导管管体不透射线，在×光下清晰可⻅；导管带锥形尖端避免损伤血管；导管外经小，内腔大，流速高。 由导管、导管座、延长管、拇指夹（可单手操作，顺应临床操作习惯）、连接座、输液接头（单腔一个，双腔两个）、三通接头（红色、蓝色各一，方便临床快速识别区分动静脉）组成，（其材质为:导管是由聚氨酯PU、导管夹由聚甲醛树脂POM、外延管及外延管接头由聚氨酯PU、注射器由聚丙烯PP、三通接头由聚碳酸酯PC和聚乙烯PE、输液接头由聚碳酸酯PC和硅橡胶），建立2条静脉通道，双腔脐静脉导管用于输液，同时静脉滴入不同的药物、静脉营养液输入，多次采血样送检。3.5F适用于1kg以内婴儿及以上体重婴儿建立静脉通道，输注药物，采血样送检。另外本产品还可以搭配护理包，护理包组件包括:铺巾、洞巾、手套、纱布、棉球、透明敷料 、剪刀、 纸尺、消毒刷、手术盘、镊子、手术衣、手术刀、 拉合胶布、带线缝合针等。
|  | 双腔-4Fr-20 A1500412001 |  | 套
|  | 单腔-5Fr-30 A1500513001 |  | 套
QHYYJ-2026020503 | 一次性使用左心吸引头（国产） | 儿童(软管外径4.5±0.5mm)； |  | 根 | 成人(软管外径5.8士0.5mm)、儿童(软管外径4.5士0.5mm)和婴儿(软管外径4.0±0.5mm)。成人、儿童左心吸引头由吸引管、圆接头、插芯组成;婴儿左心吸引头由吸引管、圆接头组成。用于体外循环心脏直视手术时，插入心脏内，减轻心脏内压力，吸引心脏内血液。
成人(软管外径5.8±0.5mm)；
婴儿(软管外径4.0±0.5mm)
| 中空纤维血液超滤器（国产） | 成人（0.8㎡） |  | 个 | 超滤器用于血液被大量稀释的心肺转流手术的旁路操作中，在使用过程中超滤器能在相对短的时间内将多余的水分析出，从而使红细胞、血浆蛋白等有效成分浓缩，同时可以清除体外循环中的补体和炎性介质，有利于术后心、肺功能的恢复。本产品由上盖、下盖、壳体、中空纤维超滤膜、密封圈及配管组成。
儿童（0.3㎡）
QHYYJ-2026020504 | 乳牙成形冠套(进口) | 914023 | 牙位：上侧切牙-左3，尺寸（偏差：±3%):5.9mm | 盒 | 采用高分子材料制成。牙科辅助充填材料成型的工具。非无菌提供 在牙科医生为患者恢复乳前牙外形时，帮助乳前牙修复充填材料在患牙上成型。修复材料固化后，将产品从牙齿上剥脱下来。
|  | 914032 | 牙位：上侧切牙-右2，尺寸（偏差：±3%):5.1mm
|  | 914033 | 牙位：上侧切牙-右3，尺寸（偏差：±3%):5.9mm
|  | 914003 | 牙位：上中切牙-左3，尺寸（偏差：±3%):7.4mm
|  | 914002 | 牙位：上中切牙-左2，尺寸（偏差：±3%):6.7mm
|  | 914012 | 牙位：上中切牙-右2，尺寸（偏差：±3%):6.7mm
|  | 914013 | 牙位：上中切牙-右3，尺寸（偏差：±3%):7.4mm
|  | 914022 | 牙位：上侧切牙-左2，尺寸（偏差：±3%):5.1mm
QHYYJ-2026020505 | 钛合金螺钉（国产） | MC105Y-2.0x9x5 | 直径(mm)x 长度(m)x 螺纹长度2.0x9x5 | 个 | 该产品采用符合GB/T13810-2017的TC4钛合金材料制造,表面无着色， 或表面经着色阳极氧化处理或微弧阳极氧化处理。产品为灭菌包装。该产品适用于颌面外科、颅脑外科骨折内固定。
|  | MC105-2.0x9x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度2.0x9x5 | 个
|  | MC105Y-2.0x11x7 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x11x7 | 个
|  | MC105-2.0x11x7 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x11x7 | 个
|  | MC105Y-2.0x10x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x10x5 | 个
|  | MC105-2.0x10x5 | 直径(mm)x 长度(mm)x 螺纹长度(mm):2.0x10x5 | 个
| 颌骨牵引器（国产） | X0101R-20 | 牵引长度L1:20mm | 个 | 产品由活动牵引板、固定牵引板、牵引架、活动牵引座、滑动座、滑动螺母、导向螺母、螺杆、万向联结器、联结器手柄组成 。产品与钛合金螺钉或金属接骨螺钉配套，供颌骨正畸牵引用。
|  | X0101-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  | X0101-30 | 牵引长度L1:30mm | 个
|  | X0101L-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  | 0X0101-35 | 牵引长度L1:35mm | 个
|  | X0130-30 | 牵引长度L1:30mm | 个
|  | X0509-20 | 牵引长度L1:20mm | 个
|  | X0509-10 | 牵引长度L1:10mm | 个
|  | X0101-40 | 牵引长度L1:40mm | 个
|  | X0509-12 | 牵引长度L1:12mm | 个
|  | X0130-25 | 牵引长度L1:25mm | 个
|  | X0101-25 | 牵引长度L1:25mm | 个
|  | X0509-15 | 牵引长度L1:15mm | 个
QHYYJ-2026020506 | 一次性精子承载片（国产） | 双仓：50片／盒 | 75mmx25mmx1mm | 片 | 科室现购置GSA-8103型精子分析仪，须用特定的一次性精子承载片，承载片尺寸75mmx25mmx1mm
QHYYJ-2026020507 | 颅内支架系统 Neuroform EZ Stent System（进口） | EN3E25150 |  | 盒 | 该产品由自扩张支架、递送导丝及导管鞘组成。支架由镍钛合金材料制成，近端和远端各带有四个不透射标记带，中央支架节段之间形成3联结构。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品与封堵器械同时应用于颅内动脉瘤的治疗。
EN3E25200
EN3E30150
EN3E30200
EN3E30300
EN3E35100
EN3E35150
EN3E35200
EN3E35300
EN3E40150
EN3E40200
EN3E40300
EN3E45100
EN3E45150
EN3E45200
EN3E45300
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。