- 附件2：

- 招议标项目名称：青海红十字医院中心药房全自动摆药机维修项目

- 项目编号：QHYZYB-2026022602

- 项目金额：8.85万元

- 参数：打印机控制电路板参数

配件名称中文名称:打印机控制电路板

配件名称英文名称:Printer Board

配件型号:TIP-X

适用机型:Xana-U4001S

产地:日本

品牌:东商

功能:此电路板用于控制打印机，通过此电路板可实现接收并在药品包装纸上正常打印所在国家的Windowsoperatingsystem可以显示的字符和商标图形。