## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026022701 | 一次性使用气管插管套件（国产） | QCT-Q气管插管包（加强型）4.0#、4.5#、5.0#、5.5#、6.0#、6.5#、7.0# | 套 | 配置：一次性使用麻醉喉镜、咬口器、纱布块、棉球、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用无菌注射器（充气管插管套囊或与注射针配套使用抽取麻醉药物）、一次性使用无菌注射针（与注射器配套使用抽取麻醉药物）、托盘、配药碗、操作台布、气管插管固定架、输液贴、润滑剂（二甲基硅油）。 本产品适用于临床辅助进行全身麻醉或需呼吸支持的病人建立人工气道及吸痰使用。
QHYYJ-2026022702 | Y型含铜含吲哚美辛宫内节育器（国产） | II-26 | 套 | 节育器由06Cr19Ni10不锈钢丝,99.99%纯度铜丝及吲哚美辛硅橡胶组成。铜表面积标称值250mm²。子宫探针由聚丙烯组成。一次性使用产品,环氧乙烷灭菌。产品放置于妇女子宫内，做避孕用。
|  | II-28 | 套
QHYYJ-2026022703 | 子宫内膜治疗仪-热球导管（国产） | TB型 | 套 | 子宫内膜治疗仪附件，热球导管的球囊的外表面温度为117℃±15℃，治疗时间128+10s。 适用于治疗功能失调性子宫出血。
QHYYJ-2026022704 | 一次性使用负压引流管路（国产） | (F24)AY-Y22-Q400 | 套 | 1.适用范围：供临床手术时引流和收集残液用 2.产品组成：引导针、引流管（带X光显影标记）、连接接头、止液夹、负压球（或负压罐）、引流袋 3.材质要求：引流管为扁平结构、十字结构，由进口医用级液态硅胶制成 4.负压球和引流袋均为单向引流，可以准确计量、可排液后形成二次负压 5.引导针可多角度塑形，适应小创口、狭小空间的操作
|  | (F15)AY-Y22-Q400 | 套
|  | (F19)AY-Y22-Q400 | 套
|  | (F15)AY-Y16-Q200 | 套
|  | (F24)AY-Y16-Q200 | 套
|  | (F10)AY-Y18-Q100 | 套
|  | (F7)AY-Y18-Q100 | 套
QHYYJ-2026022705 | 手术防粘连液（国产） | 2ml | 支 | 结构及组成：该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖(Carboxymethyl Chitosan),氯化钠(0.9%,w/w),亚硫酸钠(0,05%,w/w)和水组成。氯化钠溶液经0.22 μm滤膜过滤后湿热灭菌;亚硫酸钠溶液经湿热灭菌;注射用水经湿热灭菌;经无菌加工技术使产品无菌,一次性使用。适用范围：用于预防或减少腹(盆)腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。
QHYYJ-2026022706 | 同种异体骨修复材料（国产） | 规格：长、宽和高5；规格代号：5x5x5；装量：3cm3 型号：松质骨小块； | 盒 | 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。该产品由合法取得的捐献供体及术中切除骨组织经加工而成，主要由无机矿物质成分及胶原组成。灭菌包装。
|  | 规格：1.0～3.0；规格代号：1.0～3.0；装量：1.5g 型号：骨粒； | 盒
|  | 规格：长、宽和高5；规格代号：5x5x5；装量：2cm3 型号：松质骨小块； | 盒
QHYYJ-2026022707 | 固定器（进口） | 174006 | 把 | 产品主要由内藏式螺旋钉、器械杆和握把组成。螺旋钉材质为钛Ti6A14VELi(属于Ti6A14V的一种),器械杆材质为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合,如疝缺损的修补。174006(内置30个钛螺旋钉)( PROTACK*5 MMINSTRUMENT)
QHYYJ-2026022708 | 灭菌指示包装袋（卷）（国产） | 75mm*200m | 卷 | 60g平面卷装灭菌袋，适用于需压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌医疗器械灭菌包装用。本品由透明带色的PET/CPP符合膜与医用透析纸烫合而成，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别未经灭菌与已经灭菌产品的区分。为一次性灭菌使用并带有灭菌过程标识的包装用品。 注：每卷包装袋卷可按科室需求分割长度供应
|  | 100mm*200m | 卷
|  | 150mm*200m | 卷
|  | 200mm*200m | 卷
|  | 250mm*200m | 卷
QHYYJ-2026022709 | 自粘弹力绷带（进口） | 1583 4.5m x 75mm | 卷 | 本品为纺织加工而成的卷装的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制胶体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，具有弹力自粘特性。非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。
QHYYJ-2026022710 | 弹性医用胶布（进口） | 2733-75 75mm x 5m | 卷 | 本产品为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。非无菌提供，一次性使用。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。提供皮肤反应实验报告，体外细胞毒性实验报告，皮肤致敏实验报告
QHYYJ-2026022711 | 气管插管引导丝（国产） | Fr6 | 个 | 1.本产品由外套塑料软管和铝制内芯组成，供医疗机构在辅助气管插管插入时使用。 2.型号：硬质型；规格：Fr6、Fr10； 3.导丝管体粗细均匀，光滑清洁无异物，无明显可见疝突现象；抗弯曲性：硬质型导丝应具有抗弯曲性，按规定试验时下垂高度不超过2mm； 4.管体软硬度适中,可对气管插管进行任意塑形。
|  | Fr10 | 个
QHYYJ-2026022712 | 一次性使用子母式集尿袋（国产） | 单腔 集液袋规格： 2500ml 计量盒规格： 500ml | 支 | 本产品有护帽、免针式取样口、止流夹、连接管、挂钩、计量盒、集液袋、三丰狗窝、十字阀、螺旋阀、床单夹组成。 与导尿管配套，供临床收集尿液用。
QHYYJ-2026022713 | 医用凡士林纱布（国产） | 6cm*8cm*8 | 块 | 医用脱脂棉纱布经医用凡士林浸泡制成。用于皮肤防护，保护创面，100片/盒。
QHYYJ-2026022714 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路（国产） | B0276成人型 | 套 | 成人型伸缩呼吸管路1.5m（含接头），直接头。 产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。
|  | B0499儿童型 | 套 | 儿童型伸缩呼吸管路1.5m（含接头），直接头。 产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。
QHYYJ-2026022715 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包（国产） | 9# | 包 | 包含：腰椎穿刺针（9#）一个,一次性使用无菌注射器2.5ml带针一个,一次性使用无菌注射器5ml（带针）一个、镊子一个、测压管一只、试管6个、试管塞6个、医用外科手套一双、医用脱脂纱布≥一块7.5cm*7.5cm*12层、一次性使用棉球≥2个、一次性医用棉签一个、自粘伤口敷料一块6cm*7.5cm、孔巾50*60cm一个、中单50*80cm一个、小方盒一个34.5cm*13、吸塑盒一个85cm*1.8cm
QHYYJ-2026022716 | 一次性使用喉镜片（国产） | 可视型小号（新生儿） | 只 | 喉镜片由上、下镜体构成，采用符合GB/12673的ABS树脂制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。与科室现有型号为ZX-KSHJ可视喉镜配套使用或提供与锁头喉镜片匹配的喉镜（30台），供临床急救及麻醉手术时协助插管使用，50只/盒。
|  | 可视型中号（儿童） | 只
|  | 可视型大号（成人） | 只
QHYYJ-2026022717 | 麻醉面罩（国产） | A2-0#（婴儿） | 只 | 加强型密封麻醉面罩，由罩体、固定环卡、单向阀和罩囊组成，以无菌状态提供，采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，无热原。 与麻醉呼吸管路配套，供全麻时吸入气体用。
|  | A2-1#（幼儿） | 只
|  | A2-2#（儿童） | 只
|  | A2-3#（成人小） | 只
|  | A2-4#（成人中） | 只
|  | A2-5#（成人大） | 只
QHYYJ-2026022718 | 集成式膜式氧合器 体外式膜型人工肺（进口） | CX*FX05RW（小儿） | 个 | 1.体外循环类耗材； 2.满足不同公斤数患者的治疗（可适用于5kg-10kg婴儿） 3.配置匹配的架子
QHYYJ-2026022719 | 乳房软组织加强补片 （进口） | 6000636（超轻），16克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于200CC的假体)
|  | 6000637（超轻），16克/平方米 | 套
|  | 6000638（超轻），16克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于500CC的假体)
|  | 6000639（轻质），35克/平方米 | 套
|  | 6000640（轻质），35克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于350CC的假体)
|  | 6000641（轻质），35克/平方米 | 套
QHYYJ-2026022720 | 压力导丝（进口） | C12059 | 套 | 导丝长度：1750mm(允差±50mm)；柔软段长度：310mm(允差±10mm)；尖端(不透射线)：30mm(允差±3mm)；导丝最大外径：0.36mm(允差±0.02mm) 由导丝、扭矩装置和发射器组成，采用灭菌包装，一次性使用。该产品经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。
QHYYJ-2026022721 | 一次性无菌铣刀（国产） | XD-I Φ4x44.5 | 把 | 1、该产品由刃部和柄部组成，供神经外科手术时，对骨骼进行铣孔。一次性无菌铣刀产品选用 GB/T 1220-2007 中规定的 95Cr18、40Cr13、30Cr13材料，ASTM F899-12b中规定的 420B材料制造。 2、产品表面应有良好的耐腐蚀性能，应不低于 YY/T 0149-2006中沸水实验法b级的要求，并保持铣刀刃口的锋利。 3、硬度：一次性无菌铣刀产品的头部硬度:≥482HV10。铣刀适用范围：颅骨厚度15㎜以内，铣刀最小直径1.6mm，铣缝宽度更小。刃部表面粗糙度Ra应不大于3.2μm。 4、产品应灭菌，采用钴60辐照灭菌
|  | XD-II Φ4x46.2 | 把
QHYYJ-2026022722 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料（进口） | 10*10cm | 贴 | 采用聚氨酯和硅树脂材料制成，带有边，其结构由软聚硅酮创面接触层，具有三层结构的吸收垫（聚氨酯泡沫，无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层）及防水透气外层保护膜组成。可以用于渗液较多的创面，压疮，腿或足部溃疡和外伤创面，皮肤撕脱伤和外科创面。
|  | 18*18cm | 贴
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 （进口） | 15*15cm | 贴 | 采用聚氨酯和硅树脂材料制成，带有边，其结构由软聚硅酮创面接触层，具有三层结构的吸收垫（聚氨酯泡沫，无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层）及防水透气外层保护膜组成。 可以用于渗液较多的创面，压疮，腿或足部溃疡和外伤创面，皮肤撕脱伤和外科创面。
| 自粘性软聚硅酮敷料（进口） | 4*30cm | 贴 | 自粘性软聚硅酮敷料由一层含 聚氨酯、无纺布和粘胶的保护 膜；一层软聚硅酮伤口接触层； 一层聚丙烯离型膜组成。 适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合创面的疤痕护理
QHYYJ-2026022723 | 化学换肤术护理包（国产） | 40人份 | 套 | 该产品由透明质酸修护贴敷料（40贴）、医用无纺布（240片）、棉签（100支）组成。医用无纺布分为200mm*200mm、75mm*55mm、60mm*45mm三种尺寸。果酸溶液分35%及20%浓度，用于面部果酸活肤术引起的非慢性创面的护理。
QHYYJ-2026022724 | 一次性使用静脉输 液针（国产） | 0.55X20RWLB | 支 | 1.该产品为单翼式，由护套、不锈钢针管、针柄、软管、针座和针座护帽组成，适用于人体静脉重力输液。 2.产品尺寸：总长度≥250mm，软管外径2.0±0.2mm，针座锥孔6%，针尖穿刺力≤0.7N 3.所用原材料：针座、针柄为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)；软管为医用级聚氯乙烯(PVC)；针座护帽、护套为医用级聚乙烯(PE)；不锈钢针管为不锈钢 SUS304 4.输液针柄与针管连接处施加20N的轴向静拉力持续10s，应不断开或松动。 最小包装：100支/包
|  | 0.7X25TWLB | 支
QHYYJ-2026022725 | 医用橡皮膏（国产） | 1*1000cm （13卷/筒） | 筒 | 由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成。不含药物。 用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。
|  | 26*500cm （1卷/筒） | 筒
QHYYJ-2026022726 | 荧光素钠眼科检测试纸（国产） | 1条/袋 | 袋 | 1、产品由浸有橙红色荧光素钠的滤纸及手持柄组成。着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成，用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外。 2、染色长度为24mm±3mm，宽度应为5mm±1mm；产品平均每条所吸附的试纸荧光素钠含量为1.0mg-1.5mg。 3、产品为经钴60辐射灭菌的无菌产品，限一次性使用。
QHYYJ-2026022727 | 高效快速多酶清洗液（国产） | 1L | 桶 | 1、进口原液分装，低泡或无泡、无味、快速分解器械表层生物膜,适用于人工清洗及各种全自动机器清洗,常温操作无需升温。 2、蓝色透明液体，原液PH值为7.0-9.0；按1:300(清洗剂:水)稀释成的试验用液对菌血悬液中细菌的去除率>99%,且ATP含量下降率>99%，符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》的要求。 3、本产品是由蛋白水解酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶糖酶、血酶、溶菌酶复合而成，作用温和，稀释浸泡8分钟即可迅速分解污染物，无挥发有机物，不含磷酸盐、可生物降解符合生态标准，并且对各类精密仪器及医疗器械无任何腐蚀、老化作用 4、适用于软式及硬式内窥境，外科用具、管道、橡胶、医用塑料、仪器、实验室器皿等各种医疗器械的清洗。用于自动清洗消毒机，超声波清洗机。
QHYYJ-2026022728 | 抗菌洗手液 （国产） | 1L | 瓶 | 主要成分含量三氯羟基二苯醚为0.19%-0.23%（W/W）,表面活性剂，尿囊素，橄榄油酯等。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌等，用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌。 1、微生物污染指标要求（需提供对应的检测报告）：细菌菌落总数＜5CFU/g、真菌菌落总数不得检出，大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌均不得检出，符合GB15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定。 2、杀菌效果（需提供对应的检测报告）：作用2分钟对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀菌率均＞99%，具有较强抗菌作用，符合GB15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》的规定。 3、有害物质限量要求（需提供检测报告支持）：汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷、甲醛含量要求符合GB/T34855-2017《洗手液》、《化妆品安全技术规范》（2015年版）；根据《化妆品安全技术规范》（2015年版）检测钕、石棉、二甘醇含量均未检出。 4、耐热、耐寒稳定性（需提供检测报告支持）：耐热、耐寒结果符合GB/T34855-2017《洗手液》要求总活性物含量（需提供检测报告支持）：总活性物含量8.8%，符合GB/T34855-2017《洗手液》要求。 5、毒理安全性要求：（需提供对应的检测报告）：一次完整皮肤刺激试验属无刺激性、多次完整皮肤刺激试验属无刺激性禁止添加物检测（提供第三方的检测报告）：硝酸咪康唑、丙酸氯倍他索均不得检出。 需配套现有感应出液器使用。若无法配套需配置70套感应出液器及相符电池，两年质保。质保期内感应出液器损毁需维修更换。
QHYYJ-2026022729 | 一次性使用手术衣（国产） | A型加强款大号 | 件 | 手术衣：本产品由SMS（45g）非织造布复合材料制成，身长（100-190）cm乘（100-180）cm允差±10%，袖长≥50cm，要求双袖，内有胸片，外有口袋，供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染，50件/箱。
QHYYJ-2026022730 | 听诊器(国产) | 单用 | 只 | 由听诊头、导音管、耳挂组成，其中导音管为胶管 部分，耳挂为耳环和弹簧片部分，用于听诊人体心，肺等器官活动声响变化
| 医疗废液收集装置（国产） | / | 套 | 主要由架子、塑料瓶（200ml）、收集袋和软管、流量表组成。与插入体内的引流导管相连接，用于手术室医疗废液、洗胃机洗胃时医疗废液、吸痰机痰液、妇科冲洗液以及各种引流手术引流液体的收集。 （1、真空压力表2、流量调节旋钮3、阀体4、负压调节旋钮5、气源接头6、瓶盖7、间歇吸引管嘴8、浮子9、刻度线10、安全缓冲瓶（200ml）） 德标、国标均需提供。
| 肢体约束带（国产） | 四肢约束带 | 条 | 主要由针织布、钢板、人造革或皮革、尼龙扣、海绵、松紧带、铆钉、固定环、粘扣等材料加工制成，包括一布块及固定连接于所述布块的两条长带和两条绑带，主要用于临床上对患者进行四肢的约束时使用，使用中有一定的保护作用
| 医用洗耳球（国产） | 大号、中号、小号 | 个 | 长嘴气囊形用具，有良好的弹性和气密性，通常采用弹性材料制成。通过改变球体形状实现吹或吸的动作。用于灌洗耳部，100个/箱。
| 金属骨针（骨牵引针） | 光面型1.0/1.5/2.0/2.5*250 | 支 | 即克氏针，通常由头部、针体和尾部组成，由不锈钢材料制成。本产品以非无菌形式提供。用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。
| 医用病历夹(国产) | 大号 | 个 | 采用优质ABS原料加工而成，轻巧、防腐、易青洁，美观大方;两端有定位轴柱:可与病例车导轨相配合、本品属于加原型病历夹，耐用，多种颜色可选，蓝色、粉色、米黄、灰白等;$重里:600克。
| 氧气袋(国产) | 大号(42L) | 个 | 氧气袋采用制承酸涂营尼龙(或条纶)织物材料制成，氧气袋主体、氧气进气营、调节夹轮，塞子组成，用于充入后用五气，并与一次性使用岛氧管连 接，供缺氧症状病人供气用，
| 高分子固定支具（颈托）(国产) | / | 个 | 根据人体肩颈的形状设计，颈托四周有透气孔，前后有塑料支架加固，有粘扣，可调节大小，主要用于颈椎骨折固定，脱位复位固定等，独立包装
QHYYJ-2026022731 | 运送培养基(国产) | / | 支 | 主要由试管、试管盖、培养基、棉签组成。用于临床采集样本的转运保存。100只/盒
QHYYJ-2026022732 | 创口贴（国产） | ≧7.2*1.9cm | 片 | 弹性布创口贴，每片独立包装，手术室用于腹腔镜刀口处，100片/盒
| 十二导心电图记录纸(国产) | 210mm*295mm-200p | 本 | 适配于各种主流心电图机，与不同品牌心电图机（如飞利浦、迈瑞、邦健、光电等）兼容，
| 十二导心电图记录纸(国产) | 210mm*140mm-20m | 本
| 心电图记录纸（热敏）(国产) | 76mm*20m | 卷
| 三导心电图记录纸(国产) | 90mm*90mm-200P | 卷
| 六导心电图记录纸(国产) | 110mm*140mm-20m,有格 | 本
| 热敏打印纸（眼科打印纸）(国产) | 55mm*20m | 卷
| 医用记录纸（热敏打印纸）(国产) | 110mm*12mm—20m | 卷
| 单导心电图记录纸(国产) | 50mm*30mm | 卷
QHYYJ-2026022733 | 一次性使用咬口（口垫）(国产) | 大、中、小号 | 个 | 本产品由咬口主体（直型）及固定带组成。本产品用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合100个/包。
| 口咽通气道(国产) | 透明型4,5,6,7,8,9,10,11,12号 | 个 | 应由橡胶或医用PVC制成，为一椭圆形空心塑料管，外形呈"S"形.用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬口 1.主要由通气道和咬口处牙垫组成，适用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞。 2.口咽通气道的外观应清洁、光滑，无肉眼可见杂质和异物。
| 一次性使用硅橡胶引流管（国产） | F28(9mm) | 根 | 1.主要由引流管、接头组成；供临床负压引流用。 2.硅橡胶引流管采用符合VY/T 0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成，B型引流管供渗液和积液较多患者引流使用。 3.产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
| 一次性使用胆管引流管（T型管） | 16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr | 根 | 1.用途：供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用，适用科室为手术室 2.需求型号：16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr
| 紫外线灯管（国产） | 30W | 根 | 主要用于空气消毒，执行标准：符合《紫外线杀菌灯》（GB 19258-2012）及《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）要求，2根/盒
|  | 40W | 根
QHYYJ-2026022734 | 一次性手术单（洞巾） | 1200mm*2000mm | 条 | 材质：无纺布，独立包装（含名称、规格、批号、效期等信息），开孔(圆形)直径10cm，开孔位置为洞巾三分之一处
QHYYJ-2026022735 | 环氧乙烷灭菌生物指示剂（国产） | 50支/盒 | 支 | 1.适用于环氧乙烷灭菌效果监测； 2.符合GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》和GB18281.2-2015《医疗产品灭菌生物指示物第2部分:环氧乙烷灭菌用生物指示物》标准； 3.灭菌后48 h实现快速生物监测； 4.指示瓶身带有变色标签，可显示是否经过灭菌； 5.生物指示剂为自含式，方便使用；
| 环氧乙烷灭菌生物指示卡（国产） | 100片/瓶 | 瓶 | 1.产品应符合GB1828.1对于第四类指示物的检测要求，并提供卫生安全评价报告； 2.产品所印刷化学指示物灭菌前与灭菌后，颜色有明显差异，灭菌合格后应达到标准色； 3.产品在说明书要求的储存条件下，其有效期不应少于20个月。
| 环氧乙烷灭菌生物指示胶带（国产） | TR19501 | 卷 | 1.产品应符合GB1828.1对于第一类指示物的检测要求，并提供卫生安全评价报告； 2.产品所印刷化学指示物灭菌前与灭菌后，颜色有明显差异，经过灭菌后应达到标准色； 3.胶带应不含底纸，方便粘贴；
QHYYJ-2026022736 | 切片石蜡（国产） | 500克/袋 | 袋 | 1.用于标本前期处理、包埋技术、切片制片技术，保证病理分子技术、免疫组化、特殊染色和常规HE制片的优良率。 2.溶于苯、乙醚、氯仿、油类和二硫化碳，不溶于水和乙醇，无毒无味,韧性特佳, 可切出连续条状的优质切片石蜡带。 3.石蜡为片状或者固体块,有滑腻感,无任何杂质，熔融时透明清晰，制片高清晰度。 4.符合企业标准Q31/0104000150C001-2017。 5.熔点可分：50-52℃、52-54℃、54-56℃、56-58℃、58-60℃、60-62℃、62-64℃。 6.切片时不碎厚度为1～2微米、2～3微米、3～4微米、>5微米。切片时连片数为10-20片、5- 10片、5片。最薄处连片在45℃水温上摊片时间1～2分钟不脱片、不化片。 7.石蜡凝固时的透明度对有色标本定位有利。 8.石蜡纯度达99.99%,即熔即用，有防蛀、驱虫鼠功能，对人体无毒副作用，对标本存档有利。 9.适用于特软特硬组织如脑、乳房、脂肪特薄切片和软骨胸骨特硬切片。 10.适用于徕卡ASP300S、HistoCore PEGASUS全自动脱水机程序，BM450A包埋机、HIstoCore Arcadia C包埋机的包埋流程。
QHYYJ-2026022737 | 病理级显微镜载玻片（粘附载玻片）（国产） | 25*75mm （50片/盒） | 盒 | 1.适用于需要细胞或组织粘附力实验：组织病理学易脱片组织的石蜡切片、冰冻切片的H&E染色制片、手工或者自动化免疫组织化学制片、离心式或膜式液基细胞学制片、标准巴氏涂片等. 2.厚度：1.0-1.2mm，尺寸：25*75mm，45°角，抛光边，单头单面白色及彩色涂装。 3.采用超白玻璃材质制成，材料密度和结构稳定性优异，具有更高的化学稳定性，与粘附剂结合效果更佳；无自发荧光，可减少对诊断结果的干扰。 4.玻片有效表面经正电荷处理，表面呈现偏疏水性，通过电荷吸附作用增强与细胞、组织样本的结合力，适用于手工和全自动机器IHC制片。 5.组织病理学制片：针对易脱片组织的石蜡切片、冰冻切片的H&E（苏木精-伊红）染色制片，能有效解决此类组织制片过程中易脱落的问题。免疫组织化学制片：支持手工操作或自动化设备完成的免疫组织化学制片流程，适配各类免疫组化实验的样本固定需求。液基细胞学制片：可用于离心式、膜式液基细胞学制片，满足临床细胞学检测的样本制备标准。标准巴氏涂片：适配宫颈细胞学等领域的标准巴氏涂片检测，保障样本在玻片上的稳定粘附。 6.清洁度：无粘片现象，玻片表面保持洁净状态，无成片颗粒污染、雾状物、水迹、指印等影响样本粘附的杂质缺陷。 7.完整性：无目视可见的凹坑、颗粒状物、结石、划痕、断裂等物理瑕疵，玻片整体结构完整，无破损或变形情况。 8.结构稳定性：超白玻璃材料密度更高，结构稳定性优异，在实验过程中（如烤片、染色、抗原修复）不易因温度变化或化学试剂作用发生变形、开裂。 9.化学稳定性：具备更高的抗化学腐蚀能力，能耐受各类染色液、抗原修复液等试剂的浸泡，与粘附剂的结合效果更优，强化样本粘附的牢固性。 10.光学特性：无自发荧光，在荧光免疫组化、荧光原位杂交等实验中，可有效减少玻璃材质本身的荧光干扰，提升诊断结果的准确性。 11.具备持久且稳定的粘附力，经pH9.0Tris-EDTA抗原修复液处理后，组织石蜡切片仍可牢固粘附在玻片上，无脱落现象。 12.玻片油印面耐染色液性能良好，接触各类组织学、细胞学染色液后，无明显染色渗透或脱色问题，保障染色结果的清晰度。 13.操作适配性：适配手工制片与全自动机器免疫组织化学（IHC）制片流程，无论是人工操作还是自动化设备处理，均能保持稳定的粘附效果，满足科室现使用罗氏BENCHMARK XT免疫组化仪、百道FAIP-96免疫组化染色仪、徕卡BONG-III免疫组化染色仪、手工免疫组化流程。
QHYYJ-2026022738 | 极速生物综合挑战测试包（进口） | 41482V | 套 | 该产品用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌符合验证。该产品内含生物指示物和化学指示物，生物监测判读时间为24分钟，配套科内现有生物阅读器使用，菌片为嗜热脂肪芽孢杆菌，符合ISO11138标准，且化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物为移动式判读设计。判读标准以黑色进入卡上ACCEPT（成功）的窗口，如进入REJECT(窗口）为失败。内含5类指示卡需具备温度测试点≥5个，包含常规灭菌温度 134 度。具有 121℃，128℃，132℃，134℃，135℃五点的通过和失败测试报告。且提供五类指示卡不含铅证明材料。
| B-D测试包（国产） | 1235LF | 包 | 1.最上层卡纸和最下层卡纸覆膜设计，蒸汽不能穿透； 2.材料为多层高密度蒸汽渗透多孔材料构成的测试包，最大程度利于冷空气团聚集； 3.测试纸上蒸汽敏感染料为十字设计，指示染料从中心向四周放射性涂覆，便于观察冷空气团形成的浅色区域； 4.产品不含铅，并提供证明依据。
QHYYJ-2026022739 | 环氧乙烷灭菌包内化学指示卡（进口） | 1251(1.5cm*20cm) | 条 | 本产品适用于环氧乙烷包内灭菌质量的化学监测。采用长条型燃料设计，尺寸为1.5cm*20cm，监测范围广，在一定的环氧乙烷气体浓度、温度、湿度和时间作用下产生明显变色反应(指示条从红色变绿色)，表明灭菌过程符合要求。灭菌合格与否颜色差异明显，易于判读。
| 一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）（进口） | 1355（55m*24mm） | 卷 | 本产品用于压力蒸汽灭菌包外化学监测，斜形条纹内含专用染料，经过压力蒸汽暴露后产生明显变色反应，表示物品包经过灭菌处理。专为无纺布包装材料设计的压敏性粘合剂，粘性佳，且易揭除。皱纹纸背衬，能膨胀延伸，在灭菌时不易松解断裂；背衬上涂有防水层，遇水时染料不易受损，并可书写记录，灭菌后颜色不易褪去。本品无铅无污染，安全环保（提供无铅证明材料）。尺寸55m*24mm
| 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（进口） | 1262， 100支/盒 | 支 | 本产品为自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂，由嗜热脂肪杆菌芽胞菌片、培养基及塑料外壳组成。抗力稳定统一。不需要再做阴性对照培养。48小时培养后观察结果。
QHYYJ-2026022740 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带（进口） | 14202(55m*20mm) | 盒 | 1、规格型号：≥55m*20mm/卷 ，1卷/盒。胶带厚度均匀，边缘平整无毛刺，无起皱、分层、断裂现象。 2、过氧化氢低温等离子体灭菌专用化学指示胶带，适用于低温等离子体灭菌工艺，指示物主要成分为无毒有机胺。 3、基材采用耐低温、耐过氧化氢腐蚀的医用级聚酯薄膜，胶黏剂为医用压敏胶，灭菌后无胶渍残留、无异味，不与灭菌物品发生粘连或化学反应。 4、变色性能：在标准过氧化氢低温等离子体灭菌程序完成后，胶带印字颜色当暴露于过氧化氢时，化学指示胶带会由红色变为对照条所指的颜色(黄色或稍浅)，透过变色可区分已灭菌物品和未灭菌物品； 5、粘性要求：常温下可牢固粘贴于金属、塑料、玻璃、无纺布等材质的灭菌包表面，灭菌全过程（含抽真空、注液、等离子体阶段）不脱落、不移位。灭菌后无胶渍残留、无异味、不与灭菌物品发生粘连；开封后剩余胶带密封保存，1个月内粘性及变色性能保持稳定 6、兼容主流品牌过氧化氢低温等离子体灭菌设备（科室现有强生STERRAD系列过氧化氢低温等离子灭菌系统） 7、每卷化学指示胶带应有独立外包装； 8、提供消毒产品卫生安全评价报告；
| 化学指示卡（进口） | 19010( 250片/盒) | 盒 | 1.过氧化氢低温等离子体灭菌包内4类化学指示物，适配主流过氧化氢低温等离子体灭菌设备（科室现有强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器100S型） 2.规格：250条/盒，尺寸≥16mm*80mm，边缘平整无毛刺，无卷曲，边缘平整无毛刺、无卷曲 3.用于医院过氧化氢低温等离子灭菌设备灭菌程序的化学灭菌效果监测. 4.与医院现有过氧化氢低温等离子灭菌监测耗材变色保持一致（从红到黄），便于临床快速区分监测是否合格 5.与科室现有设备（强生STERRAD系列过氧化氢低温等离子灭菌系统）配合使用并具有兼容性认证说明。主成分：三乙醇胺 6.产品印色防水，避免潮湿器械影响 7、提供消毒产品卫生安全评价报告
QHYYJ-2026022741 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（进口） | 12407/75mmx70m | 卷 | 1.用于腔镜、精密器械、电子仪器、导管、不耐高温高压耗材等的灭菌包装，可根据器械大小裁剪，配合包内化学指示物使用。 2.该产品的材质为Tyvek.灭菌包装袋卷由两层薄膜构成，透明薄膜为聚乙烯/聚酯层材料，不透明膜是Tyvek，一种粘纺聚烯烃材料，适配强生STERRAD系列过氧化氢低温等离子灭菌系统（科室现有强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器100S型）
12410/100mmx70m
12415/150mmx70m
12420/200mmx70m
12425/250mmx70m
12435/350mmx70m
12442/450mmx70m
12450/500mmx70m
QHYYJ-2026022742 | 组织剪 | 医用不锈钢 | 把 | 综合组织剪，直/弯，电镀，16-22cm
| 手术刀柄 | 医用不锈钢 | 把 | 3L#(带刻度/不带刻度）
| 手术刀柄 | 医用不锈钢 | 把 | 14cm（不带刻度）/14cm（带刻度）
| 阴道拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 板式凹电镀16cm；38*70mm/38*80mm138*90mm/ 18CM；36*120mm/32*110mm/28*100mm
| 阴道拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 柄式平18cm； 11*75mm/18*75mm/26*80/32*95mm29CM 20*40mm 33CM*40mm 31CM 25*40mm
| 组织拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 同向直角/折角（有孔）21cm大头、小头
| 组织拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 同向直角/直角12.5cm大头、小头
| 腹壁拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 同向直角空心柄，电镀，28cm 小头：37*46；大头：43*67
| 深部拉勾 | 医用不锈钢 | 把 | 板式，电镀，长度20cm-30cm， 叶宽24*100-48*152
| 海棉钳（卵圆钳） | 医用不锈钢 | 把 | 直有齿，电镀，长度25cm，头宽10-12；弯有齿；直无齿；
| 不锈钢镊子桶（大干罐） | 医用不锈钢 | 把 | 80mm*198mm
| 帕巾钳（尖头） | 医用不锈钢 | 把 | 电镀，尖头14cm
| 帕巾钳（尖头） | 医用不锈钢 | 把 | 电镀，尖头16cm
| 分离结扎钳 | 医用不锈钢 | 把 | 各形齿，直型柄，弯型柄
| 椎板咬骨钳 | 医用不锈钢 | 把 | 超薄型、外槽式普通型，各形齿（18—25cm)
| 髓核钳 | 医用不锈钢 | 把 | 钳柄式，指圈式、圈柄式，各形齿（16—25cm)
| 胸骨牵开器 | 医用不锈钢 | 把 | 固定式30*35
| 胸骨牵开器 | 医用不锈钢 | 把 | 转动式50*18
| 骨膜剥离器 | 医用不锈钢 | 把 | 弯/圆刃、弯/平刃，各规格
| 截骨刀 | 医用不锈钢 | 把 | 六角柄直/弯、扁柄；各规格型号
| 单关节咬骨钳 | 医用不锈钢 | 把 | 直角、弯角
| 双关节咬骨钳 | 医用不锈钢 | 把 | 直角、弯角
| 骨剪 | 医用不锈钢 | 把 | 单关节；各规格型号
| 骨剪 | 医用不锈钢 | 把 | 双关节；各规格型号
| 钢丝剪 | 医用不锈钢 | 把 | 双关节，24cm,圆头，剪切范围≤φ3mm；
| 钢丝剪 | 医用不锈钢 | 把 | 双关节，17cm,角弯圆头，剪切范围≤φ1.5mm
| 骨剪（肋骨） | 医用不锈钢 | 把 | 单关节，长度34cm，无钩
| 吸引管 | 医用不锈钢 | 把 | 简式，直型，长度22cm，φ3、φ4、φ5
| 脑压板 | 医用不锈钢 | 把 | 板式双凹圆头20cm，头宽7/9、11/13、15/18、20/22、23/25
QHYYJ-2026022743 | 子宫颈活体取样钳 | 医用不锈钢 | 把 | 电镀 盖板式 长圆头 18cm 圆头直径3.5mm
| 子宫颈扩张器 | 医用不锈钢 | 把 | φ4-φ9号 圆头
| 子宫探针 | 医用不锈钢 | 把 | 电镀 柔性 28cm 直φ3
| 流产吸引管 | 医用不锈钢 | 把 | 长度24cm 单腔 φ6
| 流产吸引管 | 医用不锈钢 | 把 | 长度24cm 单腔 φ7
| 流产吸引管 | 医用不锈钢 | 把 | 长度24cm 单腔 φ8
| 金属导尿管 | 医用不锈钢 | 把 | D5(F15）双圈
| 宫内节育器放置叉 | 医用不锈钢 | 把 | 长度28cm
| 宫内节育器取出钩 | 医用不锈钢 | 把 | 长度28cm
| 宫内节育器取出钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度22cm
| 子宫剪 | 医用不锈钢 | 把 | 直型 无镀层 20cm 头宽8
| 组织钳（妇科） | 医用不锈钢 | 把 | 无镀层 头带锯齿 长度24cm 头部φ6mm
| 双翼阴道扩张器（检查） | 医用不锈钢 | 把 | 90*22mm
| 双翼阴道扩张器（检查） | 医用不锈钢 | 把 | 118*37mm
| 子宫刮(刮匙） | 医用不锈钢 | 把 | 锐口 六角柄 28cm头宽4 柔性、硬性
| 子宫刮(刮匙） | 医用不锈钢 | 把 | 锐口 六角柄 28cm头宽7 柔性、硬性
| 子宫切除夹钳 | 医用不锈钢 | 把 | 侧弯 无镀层 82*23mm 长度28cm
| 海棉钳（卵圆钳） | 医用不锈钢 | 把 | 18cm 头宽12.5 弯有齿 无镀层
| 骨盆测量计 | 医用不锈钢 | 把 | 外径
| 骨盆测量计 | 医用不锈钢 | 把 | 内经
| 会阴剪 | 医用不锈钢 | 把 | 圆头 无镀层 18cm
| 产钳 | 医用不锈钢 | 把 | 后枕位 总长40cm 头长180mm 头宽48mm颈宽20mm
| 产钳 | 医用不锈钢 | 把 | 普通 总长36cm 头长160mm 头宽45mm 颈宽20mm
| 子宫刮（锐口） | 医用不锈钢 | 把 | 锐口 六角柄 28cm 头宽20mm 柔性
| 子宫刮（锐口） | 医用不锈钢 | 把 | 锐口 六角柄 28cm 头宽20mm 硬性
| 阴道拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 板式凹 16cm 38*90cm 无镀层
QHYYJ-2026022744 | 组织剪 | 医用不锈钢 | 把 | 弯窄头10cm-12cm
| 手术剪（解剖） | 医用不锈钢 | 把 | 长度12.5cm，直尖头，电镀
| 眼科手术剪 | 医用不锈钢 | 把 | 直头：长10cm左右
| 眼科手术剪 | 医用不锈钢 | 把 | 弯头：长10cm左右
| 鼻用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长19-20cm左右
| 眼科显微镊 | 医用不锈钢 | 把 | 无齿 长10.5cm左右
| 眼科显微镊 | 医用不锈钢 | 把 | 有齿 长10.5cm左右
| 眼科外眼普镊 | 医用不锈钢 | 把 | 无齿 长10.5cm左右
| 眼科角膜剪 | 医用不锈钢 | 把 | 弯钝头（14mm）（长12.5cm左右）
| 角膜剪 | 医用不锈钢 | 把 | 11.8cm,刃长12，直钝，圆孔柄
| 角膜剪 | 医用不锈钢 | 把 | 11cm，刃长12，弯钝，圆孔柄
| 囊膜剪 | 医用不锈钢 | 把 | 12cm，刃长16，直尖
| 囊膜剪 | 医用不锈钢 | 把 | 12cm，刃长12，弯尖
| 小梁剪 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，刃长11，弯尖；
| 小梁剪 | 医用不锈钢 | 把 | 长度11cm，刃长11，弯尖
| 显微眼用持针钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12.5cm，夹持部位9.8，弯，圆柄
| 显微眼用持针钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度11.5cm，夹持部位8.3，弯，扁柄
| 显微持针钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，夹持部位8，网脱专用，带锁
| 斜视镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度10.5cm，平台3.8，带钩，左式
| 斜视镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度10.5cm，平台3.8，带钩，右式
| 显微眼用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度8.5cm，直，唇头齿
| 显微眼用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度10.5cm，直1*2齿
| 显微眼用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度10.5cm，弯1*2齿
| 缝线结扎镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度11cm，钩深0.12，平台5，直型
| 系线镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度11cm，平台5，直
| 撕囊镊 | 医用不锈钢 | 把 | 长度10.5cm，弧形，扁柄
| 劈核刀 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，头长1.3，直，90°
| 开睑器 | 医用不锈钢 | 把 | 4.6cm，张口25，平移式，露睫，左
| 开睑器 | 医用不锈钢 | 把 | 4.6cm，张口25，平移式，露睫，右
| 斜视钩 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12.8cm，高7cm，椭圆头
| 人体晶状体定位钩 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，T形
| 眼用注吸冲洗器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.7cm，6.5号，双通左（白内障）
| 眼用注吸冲洗器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.7cm，6.5号，双通右（白内障）
| 眼用注吸冲洗器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.7cm，6.6号，双通左（12点位置）
| 眼用注吸冲洗器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.7cm，6.6号，双通右（12点位置）
| 显微冲洗针 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.8cm，5号，直，平头
| 显微冲洗针 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.8cm，6号，直，平头
| 显微冲洗针 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.1cm，5号，弯，平头
| 显微冲洗针 | 医用不锈钢 | 把 | 长度3.1cm，6号，弯，平头
| 显微冲洗针 | 医用不锈钢 | 把 | 长度6.8cm，5号，直，斜头
| 笛针 | 医用不锈钢 | 把 | 针管长3.7cm，普通型23G
| 笛针 | 医用不锈钢 | 把 | 针管长3.7cm，普通型25G
| 笛针 | 医用不锈钢 | 把 | 钛合金，针管长3.7cm，快速型25G
| 泪道探针 | 医用不锈钢 | 把 | 探针部分7.7cm，9#，牵引式
| 眼用探测规 | 医用不锈钢 | 把 | 8.5cm，测量范围1-20，直定位，单面刻度，量规
| 晶状体线环 | 医用不锈钢 | 把 | 13cm，3*8，普通式
| 巩膜压迫器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13.2cm，头部直径φ1.8，直，小号
| 眼用吸铁器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，永磁性
| 眼用吸铁器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度15cm，φ1.2
| 眼用吸铁器 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13cm，φ0.9
| 鼻镜 | 医用不锈钢 | 把 | 头长28，检查/直
| 鼻用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 枪形，长度16cm，有齿
| 鼻用镊 | 医用不锈钢 | 把 | 枪形，长度16cm，无齿
| 鼻剪 | 医用不锈钢 | 把 | 上介/无镀层，长度16cm
| 鼻异物钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度12cm，头经2，有钩
| 鼻组织钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13cm，头宽3，盖板式，直，圆头
| 鼻组织钳 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13cm，头宽5，盖板式，直，椭圆头
| 鼻组织剪 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13cm，头宽1.4，盖板式，直
| 鼻组织剪 | 医用不锈钢 | 把 | 长度13cm，头宽2，盖板式，直
| 咬骨镊（双关节） | 医用不锈钢 | 把 | 双角柄，长度24cm，直型，刃宽3
| 咬骨镊（双关节） | 医用不锈钢 | 把 | 双角柄，长度22cm，角弯30°，刃宽4
| 高分子灭菌盒 | 医用PVC材料 | 个 | 220*140*22，PVC材质，高温高压消毒
| 高分子灭菌盒 | 医用PVC材料 | 个 | 160*90*22，PVC材质，高温高压消毒
| 高分子灭菌盒 | 医用PVC材料 | 个 | 260*160*22，PVC材质，高温高压消毒
QHYYJ-2026022745 | 扎丝 | / | 卷 | 1.2米/卷，直径1.0mm
| 线锯条 | / | 卷 | 50cm/卷，有锯齿状表面，不锈钢材质，可重复使用
QHYYJ-2026022746 | 中盆 | 医用不锈钢 | 个 | 不锈钢材质，边缘薄，直径20-23cm/深8-10cm，浸泡纱布使用
| 膀胱拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 240*45*75
QHYYJ-2026022747 | 不锈钢方盘（不带盖）（国产） | 各型号 | 个 | 适用于患者治疗过程中定备的工具，质量符合国家标准
| 不锈钢带盖消毒盘（国产） | 各型号 | 个
| 不锈钢药杯 （国产） | 各型号 | 个
| 不锈钢换药碗 （国产） | 各型号 | 个
| 不锈钢腰子盘 （国产） | 各型号 | 个
| 手术剪（国产） | 各型号 | 把
| 手术刀柄（国产） | 各型号 | 把
| 持针钳（国产） | 各型号 | 把
| 止血钳（国产） | 各型号 | 把
| 医用镊（国产） | 各型号 | 把
| 组织钳（国产） | 各型号 | 把
| 宫内节育器取出钩 （国产） | 各型号 | 把
| 宫内节育器取出钳 （国产） | 各型号 | 把
| 子宫探针（国产） | 各型号 | 把
| 组织剪（国产） | 各型号 | 把
| 子宫颈钳（国产） | 各型号 | 把
| 皮肤拉钩（国产） | 各型号 | 把
| 整形镊（眼科镊） （国产） | 各型号 | 把
| 乳突牵开器 （国产） | 各型号 | 把
| 子宫颈扩张器（扩宫棒）（国产） | 各型号 | 把
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。