## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026030301 | 复用式手术衣（非无菌）（国产） | 各规格 | 件/每 | 1.手术衣主要采用进口高科技生化防护面料，主要材质为医用长纤聚酯纤维。供临床医务人员使用,为防止皮屑弥散到开放的手术创面和手术病人体液直接透过提供物理屏障。2.要求复用手术衣具有以下特性 （1）涩性表面，防液体飞溅 （2）空气变形纱线，表面耐久防渗透 （3）抗静电炭纤维面料，永久防静电 （4）汗水潮气易于排出 （5）耐高温，不变形，可高温水洗消毒 （6）系带连接牢固 （7）洗涤寿命应符合GB/T 8629-2017 A型标准 (8)复用手术衣性能符合YY/T0506标准
一.附加条件： 1.投标时复用手术衣的报价包含租赁、洗涤、消毒、配送、收集、烘干、熨烫、折叠等服务和税金及其他不可预见费等一切费用。 2.数量：根据医院实际需求供应。 3.投标企业须提供手术衣实际购买价格（提供发票等证明材料），如发现提供价格不真实，则我院将终止与该投标公司的一切合作，且该企业不得在我院参标。 4.中标企业严格按照WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》负责手术衣毎日的收集、洗涤、消毒和配送，并提供洗涤合格文件证明。经洗涤、消毒好的手术衣送到我院手术供应室134°高温灭菌，投标的产品在经我院高温消毒后性能不发生改变。 5.中标企业须保证给我院提供洗涤手术衣不超出三天的配送周期，若因中标企业原因超过三天则负责无偿调配。 6.需按照我院规定的制度及时间段要求，完成手术衣的下收、下送工作，每天定时进行收集、发送、等记、核对、交接、密封运输等。 7.中标企业应根据手术衣的特点,按照卫生部第48号《医院感染管理办法》、《医疗机构消毒技术规范》(WS/T367-2012)、《医院医用织物洗涤消毒技术规范》(WS/T508-2016)等有关规定,明确工艺标准,科学安排洗涤工序。洗涤按浸泡、洗净、消毒、脱水、烘(晒)干、整烫流程进行,不得使用腐蚀性洗涤材料(漂白粉、老碱等)。所使用的清洁剂生产商应有政府批准的资质及安全评估报告,且清洁剂包装物安全、无泄露;各类清洁剂有醒目的不同颜色标签,并有安全警示;每种清洁剂都有产品说明书和安全资料单(MSDS)。 8.洗涤设施、工作场所必须根据卫生部第48号《医院感染管理办法》、《医院医用织物洗涤消毒技术规范(WS/T508-2016)》要求设置。 9.为确保安全，我院租赁的手术衣要求单独洗涤、消毒；清洁消毒后的手术衣在贮存、下送途中应防止二次污染；需严格划分污染区与清洁区。 10.因清洗、消毒导致复用手术衣衣口、袖口磨损而不能正常使用的及时免费修补或更换；配送的手术衣关键区域损坏需及时更换； 11.中标企业提供的已清洗、消毒后的手术衣应确保（1）防渗透，如防渗透功能已缺失，需及时更换合格的手术衣；（2）洗涤质量：无污迹、无缺袋子现象、无褪色、无染异色。洗涤后的手术衣需要熨平,其平整程度应延续至使用科室领用时，供应符合国家相关部门生产标准和卫生部门相关标准的手术衣。（3）供货稳定，保证及时稳定地供应符合国家相关部门生产标准和卫生部门相关标准的手术衣，不得影响我院日常工作。 12.中标企业应定期对我院员工进行有关医院感染知识、消毒技术、洗涤程序的教育和考核，熟练掌握业务技能，增强自我保护意识。 13.服务期限：本次服务合同期限暂定为2年，合作期内中标企业提供的租赁服务价格不得上涨。 二.特殊资质要求： 1.需提供由第三方出具的符合GB15982-2012《医院消毒卫生标准》的检测报告； 2.提供符合WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的证明文件； 3.提供二类医疗器械注册证； 4.提供由第三方出具的符合YY/T0506性能标准的检测报告；
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。