## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026031301 | 手写腕带（国产） | 各号 | 条 | 显示患者信息，便于识别身份，带塑扣。要求防水放油防酒精抗过敏
| 塑料封条（国产） | S17V | 条 | 抽紧型塑料封条，采用PP材质，总长400mm，圆形锁杆，锁杆粗2.5mm，厚度≧1.5mm，黄色，有效温度-45-50度，拉力≧200N。
| 五年陈艾（国产） | 18mm*200mm | 盒 | 做艾灸用,艾叶提取加工而成，10条/盒
| PP 熔喷滤芯（国产） | 长55cm 外径11cm 内径3cm | 根 | 产品为PP棉材质滤芯，滤芯长55CM，外径11CM，内径3CM。该产品用于医院血透室水处理设备中的耗材。 | QHYYJ-2026012601
QHYYJ-2026031302 | 一次性使用中心静脉导管（国产） | 11.5fr2*16cm | 包 | 临时血透导管，配置器械包括中心静脉导管、导引导丝、穿刺针/Y形针、扩张管;选配配置:注射器、破皮刀、蓝空针、输液接头、蝶形夹、止流夹、输液贴、贴膜、纱布、缝合针线、小单、洞巾、吸塑托盒、药杯、消毒刷、手套、中单。.导管插入人体的有效长度16cm,管径11.5F 产品适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天。
|  | 11.5fr2*20cm | 包 | 临时血透导管，配置器械包括中心静脉导管、导引导丝、穿刺针/Y形针、扩张管;选配配置:注射器、破皮刀、蓝空针、输液接头、蝶形夹、止流夹、输液贴、贴膜、纱布、缝合针线、小单、洞巾、吸塑托盒、药杯、消毒刷、手套、中单。.导管插入人体的有效长度20cm,管径11.5F 产品适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天。
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。