## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026031801 | 甲壳素无菌敷贴（国产） | AX型 10cmx10cm | 片 | 1.甲壳素无菌敷贴由基带、粘胶层、吸收层、保护层构成。基带采用无纺布或薄膜；粘胶层采用医用压敏胶；吸收层采用甲壳素纤维棉垫，脱乙酰度≥80%；保护层采用离型纸。 2.产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。 3.产品可以抑菌、抗感染，促进伤口愈合，快速止血，减少疤痕形成，减轻疼痛程度，具有生物相容性，可被人体吸收。
QHYYJ-2026031802 | 人工血管（国产） | 侧分叉型 主体/分支直径26mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根 | 主要由PET线编织制成，涂覆有牛胶原蛋白和甘油。辐照灭菌，一次性使用。 人工血管用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。
|  | 侧分叉型 主体/分支直径18mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径28mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径16mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径14mm/8 mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径22mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径30mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径14mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径16mm/8mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径24mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径20mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 侧分叉型 主体/分支直径32mm/10mm，主体/分支长度50cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径20mm/11mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径16mm/8mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径18mm/9mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径20mm/10mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径22mm/11mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径16mm/9mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径18mm/10mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
|  | 双分叉型 主体/分支直径24mm/12mm，主体/分支长度15cm/25cm | 根
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。