## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026032301 | 子宫内膜治疗仪-热球导管（国产） | TB型 | 套 | 子宫内膜治疗仪附件，热球导管的球囊的外表面温度为117℃±15℃，治疗时间128+10s。 适用于治疗功能失调性子宫出血。
QHYYJ-2026032302 | 同种异体骨修复材料（国产） | 规格：长、宽和高5；规格代号：5x5x5；装量：3cm3 型号：松质骨小块； | 盒 | 适用于术中非承重性骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建。该产品由合法取得的捐献供体及术中切除骨组织经加工而成，主要由无机矿物质成分及胶原组成。灭菌包装。
|  | 规格：1.0～3.0；规格代号：1.0～3.0；装量：1.5g 型号：骨粒； | 盒
|  | 规格：长、宽和高5；规格代号：5x5x5；装量：2cm3 型号：松质骨小块； | 盒
QHYYJ-2026032303 | 固定器（进口） | 174006 | 把 | 产品主要由内藏式螺旋钉、器械杆和握把组成。螺旋钉材质为钛Ti6A14VELi(属于Ti6A14V的一种),器械杆材质为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合,如疝缺损的修补。174006(内置30个钛螺旋钉)( PROTACK*5 MMINSTRUMENT)
QHYYJ-2026032304 | 集成式膜式氧合器 体外式膜型人工肺（进口） | CX*FX05RW（小儿） | 个 | 1.体外循环类耗材； 2.满足不同公斤数患者的治疗（可适用于5kg-10kg婴儿） 3.配置匹配的架子
QHYYJ-2026032305 | 乳房软组织加强补片 （进口） | 6000636（超轻），16克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于200CC的假体)
|  | 6000637（超轻），16克/平方米 | 套
|  | 6000638（超轻），16克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于500CC的假体)
|  | 6000639（轻质），35克/平方米 | 套
|  | 6000640（轻质），35克/平方米 | 套 | 适用于一期乳房重建手术中乳房软组织加强作用。该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，（钛化物聚丙烯网片 ）该产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌.(适用于小于350CC的假体)
|  | 6000641（轻质），35克/平方米 | 套
QHYYJ-2026032306 | 压力导丝（进口） | C12059 | 套 | 导丝长度：1750mm(允差±50mm)；柔软段长度：310mm(允差±10mm)；尖端(不透射线)：30mm(允差±3mm)；导丝最大外径：0.36mm(允差±0.02mm) 由导丝、扭矩装置和发射器组成，采用灭菌包装，一次性使用。该产品经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。
QHYYJ-2026032307 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料（进口） | 10*10cm | 贴 | 采用聚氨酯和硅树脂材料制成，带有边，其结构由软聚硅酮创面接触层，具有三层结构的吸收垫（聚氨酯泡沫，无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层）及防水透气外层保护膜组成。可以用于渗液较多的创面，压疮，腿或足部溃疡和外伤创面，皮肤撕脱伤和外科创面。
|  | 18*18cm | 贴
| 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 （进口） | 15*15cm | 贴 | 采用聚氨酯和硅树脂材料制成，带有边，其结构由软聚硅酮创面接触层，具有三层结构的吸收垫（聚氨酯泡沫，无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层）及防水透气外层保护膜组成。 可以用于渗液较多的创面，压疮，腿或足部溃疡和外伤创面，皮肤撕脱伤和外科创面。
| 自粘性软聚硅酮敷料（进口） | 4*30cm | 贴 | 自粘性软聚硅酮敷料由一层含 聚氨酯、无纺布和粘胶的保护 膜；一层软聚硅酮伤口接触层； 一层聚丙烯离型膜组成。 适用于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或瘤性疤痕、新愈合创面的疤痕护理
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。